
附件2

学校卫生监测评价记分表
	学校名称：
	负责人：

	地址：
	联系电话：

	抽样监测教室数：
	评价日期：               年     月    日

	项目（100分）
	评价指标
	评分标准
	分值
	单项
	合计

	生活饮用水监测
（10分）
	细菌总数、总大肠菌群、消毒剂余量、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH及当地根据水源水质实际情况增加的其他项目
	其中一项指标不合格整项不得分
	8
	
	

	
	监测频率符合当地规定要求
	
	2
	
	

	教室环境卫生监测（60分）
	人均面积
（10分）
	小学 ≥1.36m2 、1.15m2-1.36 m2  、＜1.15m2
	≥1.36 m2    得满分
1.15m2-1.36m2 得5分
＜1.15m2            不得分
	10
	
	

	
	
	中学 ≥1.39m2 、1.22m2-1.39m2 、＜1.22m2
	≥1.39 m2     得满分
1.22m2-1.39m2  得5分
＜1.22m2            不得分
	
	
	

	
	课桌椅分配符合率
（10分）
	≥80 ％、79％-40 ％、＜40 ％
	≥80 ％      得满分
79％-40 ％   得5分
＜40 ％      不得分
	10
	
	

	
	黑板
（10）
	尺寸≥1m×3.6m（小学）
≥1m×4.0m（中学）
	弧形黑板的长度按照玄长测量
	5
	
	
	

	
	
	下缘与讲台地面的垂直距离 0.8-0.9m（小学）              

1.0-1.1m（中学） 
	不在此范围不得分
	3
	
	
	

	
	
	反射比0.15-0.2    
	≥0.2        不得分
	2
	
	
	

	
	教室采光（10分）
	采光系数≥2.0％       
	＜2.0％      不得分
	4
	
	
	

	
	
	窗地面积比 ≥1：5  
	＜1：5       不得分
	4
	
	
	

	
	
	后（侧）墙壁反射比0.7-0.8   
	＜0.7        不得分
	2
	
	
	

	
	教室照明（10分）
	课桌面照度≥300Lx 、课桌面照度200Lx-300Lx、课桌面照度＜200Lx    
	≥300Lx      得满分
200Lx -300Lx 得3分
＜200Lx      不得分
	5
	
	
	

	
	
	灯桌间距≥1.7m        
	＜1.7m      不得分
	2
	
	
	

	
	
	黑板面照度≥500Lx        
	＜500Lx     不得分
	3
	
	
	

	
	微小气候（4分）
	二氧化碳≤0.15％                      
	＞0.15％    不得分
	2
	
	
	

	
	
	室温16℃以上（冬季采暖地区）     
	＜16℃      不 得 分
	2
	
	
	

	
	噪声
（4分）
	外环境对普通教室产生的噪声≤50dB
	＞50dB      不得分
	2
	
	
	

	
	
	两排教室相对长边距≥25m           
	＜25m       不得分
	2
	
	
	

	
	监测频率为每2年1次（2分）
	一项未测    不得分
	2
	
	
	

	生活环境卫生监测
（8分）
	厕所
（4分）
	每蹲位≤40人 （男生）       
	＞40人      不得分
	1
	
	
	

	
	
	每蹲位≤13人 （女生）
	＞13人      不得分
	1
	
	
	

	
	
	0.6米长小便槽≤20人 （或20人设1个小便斗）
	＞20人      不得分
	1
	
	
	

	
	
	小学厕所蹲位宽度≤18㎝         
	＞18㎝      不得分
	1
	
	
	

	
	学生宿舍（4分）
	人均使用面积≥3.0m2        
	＜3.0m2              不得分
	2
	
	
	

	
	
	盥洗室门与居室门间距离≤20m   
	＞20m        不得分
	2
	
	
	


	项目（100分）
	评价指标
	评分标准
	分值
	实际得分

	
	
	
	
	单项
	合计

	公共
场所
卫生
监测（12分）
	公共浴池（4分）
	池水浊度≤30度、室温25℃、照度≥50Lx、
二氧化碳≤0.15％
	其中一项指标不合格整项不得分
	3
	
	
	

	
	
	监测频率1次以上/年
	
	1
	
	
	

	
	游泳馆
（4分）
	池水细菌总数≤1 000个/mL、大肠菌群≤18个/L、混浊度≤5度、余氯0.3-0.5㎎/L、
空气细菌数（撞击法）≤4 000 CFU/m3、
二氧化碳≤0.15％
	其中一项指标不合格整项不得分
	3
	
	
	

	
	
	监测频率1次以上/年
	
	1
	
	
	

	
	体育馆
（2分）
	可吸入颗粒物≤0.25㎎/m3、室内温度≥16℃、
空气细菌数 （撞击法）≤4 000 CFU /m3、
二氧化碳≤0.15％
	其中一项指标不合格整项不得分
	1
	
	
	

	
	
	监测频率1次以上/年
	
	1
	
	
	

	
	图书馆
（2分）
	室内温度≥20℃、照度≥300Lx、噪声≤50dB、
空气细菌数（撞击法）≤2 500 CFU/m3、
二氧化碳≤0.10％
	其中一项指标不合格整项不得分
	1
	
	
	

	
	
	监测频率1次以上/年
	
	1
	
	
	

	合理缺项项目总分______分      监测应得分______分      监测实得分______分      标化后得分_____分

	注1：有合理缺项时，总分中减掉该项目分值后，为应得分。即：监测应得分=100-合理缺项项目总分。如缺少学生宿舍，总分值中应减掉学生宿舍的单项分值。标化后得分=（各项实际得分的总合/应得分）×100。


 - 10 - 
3

