目        录

1建设项目基本情况


13建设项目所在地自然环境社会环境简况


17环境质量状况


22评价适用标准


23建设项目工程分析


27项目主要污染物产生及预计排放情况


27生活垃圾


28环境影响分析


41建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


42结论与建议




专题：

专题一：噪声影响评价专题；
专题二：生态影响评价专题；

专题三：环境风险评价专题。

附图：

附图1：管线走向及分输站场选址图；

附图2  新建管线与现有管线位置关系图；
附图3：新建分输站周边环境关系图；

附图4：分输站平面布置图；

附图5：拟建项目与汉阳陵保护区的位置关系图；

附图6：环境质量现状监测布点及敏感点分布图。

建设项目基本情况

	项目名称
	明珠家居城及利庆地产香榭花城
天然气长输管线重大安全隐患整治工程

	建设单位
	陕西省天然气股份有限公司

	法人代表
	郝晓晨
	联系人
	任波

	通讯地址
	西安经济技术开发区A1区开元路2号

	联系电话
	029-86156013
	传真
	
	邮政编码
	710016

	建设地点
	陕西省泾河新城

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建□改扩建√技改□
	行业类别

及代码
	G5700管道运输业

	占地面积

（平方米）
	31592
	绿化面积

（平方米）
	2000

	总投资

（万元）
	10223.74
	其中：环保

投资（万元）
	517.6
	环保投资占总投资比例
	5.1

	评价经费

（万元）
	
	预期投产日期
	

	工程内容及规模

一、项目背景及由来
靖边至西安天然气输送管道一线与二线（以下简称靖西一线与靖西二线）是陕西省天然气股份有限公司投资建设的陕西省主要输气干线，担负着延安、铜川、西安、咸阳等地区的天然气供气任务。靖西一线于1997 年建成投运，管道全长488.5km，铜川以北管段管道设计压力5.8MPa，铜川以南至西安设计压力4.0MPa，管径为Φ426×7mm，输气规模143×104Nm3/d，管道采用煤焦油防腐。靖西二线于2005 年建成投运，管道设计压力6.3MPa，管径Φ610×10.3mm，输气规模1000×104Nm3/d，管道采用三层PE防腐。

随着当地城市建设的迅速发展，明珠家居城、利庆地产香榭花城的大规模开发建设，靖西一线与靖西二线在聂冯村附近的管线及泾河西站周边分布了明珠家居城商铺及利庆地产香榭花城高层住宅，多处建构筑物距离天然气管道、天然气站场及放空火炬安全间距不足，不能满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）等规范要求，形成了大范围的重大管道安全隐患，不仅影响天然气输送管道的安全运营，而且对周围的建构筑物及居民的生命财产形成较大的安全威胁。

为此陕西省天然气股份有限公司拟对明珠家居城、利庆地产香榭花城附近靖西一线和靖西二线天然气输送管道及泾河西站进行迁改。迁改后消除了利庆地产香榭花城对管线占压及站场被围带来的安全隐患。通过扩大新建站场征地面积，将安全控制距离范围用地均征用，以保障新建站场再次被围的情况发生。
本项目属于核准制项目，待陕西省天然气股份有限公司将项目相关支持性文件准备齐全后报送西咸新区泾河新城管理委员会核准。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，陕西省天然气股份有限公司“明珠家居城及利庆地产香榭花城天然气长输管线重大安全隐患整治工程目”应进行环境影响评价，编制环境影响报告表，以便对该项目建设的环境影响做出分析和评价，论证该项目实施的可行性，并提出有效的污染防治措施。为此，陕西省天然气股份有限公司于2014年4月20日正式委托陕西省现代建筑设计研究院承担该项目的环境影响评价工作。
接受委托后，我院即派工程技术人员赴现场踏勘，调查了明珠家居城、利庆地产香榭花城附近靖西一和靖西二线天然气输送管道及泾河西站的现有情况，以及调查了迁改后管线线路走向及泾河西站厂址情况，收集与研究了项目所在地的自然、社会和生态环境等的相关资料以及有关该项目的技术资料，通过全面深入调查、监测、类比及综合分析，依据相关环境影响评价技术导则要求，编制完成本环境影响报告表。
二、项目概况

1、项目基本情况

项目名称：明珠家居城及利庆地产香榭花城天然气长输管线重大安全隐患整治工程
建设性质：改建
建设规模：对明珠家居城及利庆地产香榭花城附近管道和泾河西站改迁。靖西一线改线长度1.2km、二线改线长度1.3km。靖西一线改线段输气规模143×104Nm3/d，设计压力4.0MPa，靖西二线改线段输气规模1000×104Nm3/d，设计压力6.3MPa。建设一座分输清管站，分输规模1000×104Nm3/d。拆除回收管道约2.5km。
建设地点：改线起点从靖西一线、二线西铜高速西侧穿越点开始，沿西铜高速西侧向南同沟敷设至原砖厂附近分别与靖西一、二线原管线碰头。新建泾河分输清管站位于木匠庄村附近原砖厂内。

  2、项目组成

本项目的组成及主要建设内容见表1。

表1 项目组成及主要建设内容

序号

项目名称

数量

单位

备注

一

主体工程

1

输气管道

靖西一线Φ426×9
1.2
km

无缝钢管
靖西二线Φ610×16
1.3
km

直缝埋弧焊钢管

2
站场

泾河分输清管站（主要建设工艺装置、办公生活等设施）
1
座

新建
二

辅助工程

1

阴极保护站

1

座
/
2

三桩

24
个

/
3
固定墩

2

个

/
三

拆除工程

1
旧管线回收

2.5
km
靖西一线1.2km，靖西二线1.3km
2
原泾河西站拆除

1

座
主要拆除设备
3

房屋拆迁

1200/6
m2/处
站场征地范围内，属于工程拆迁

四
公用工程

1

供电

变压器

1

台

10kV电源

柴油发电机组

1

台

备用电源

UPS不间断电源

1

套

自控及通信用电

2

供水

市政供水

1

套

/
3

排水

雨污分流排水系统

1

套

污水经一体化污水处理装置处理

4

通信
VSAT卫星通信扩建端站

1

套

新建

5

采暖

35kW燃气壁挂炉

2

台

综合用房供暖

电采暖

/

污水泵房、发电机房及门卫房供暖

五
环保工程

1

废水

一体化污水处理设施（AO工艺、5

m3/d）
1

套

设于泾河分输清管站

2

废气

天然气放空系统

1

套

DN=250，H=25m

3

噪声

隔声、消音、减震

1

套

/

4

固废

垃圾桶

若干
/

粉尘桶

1

个

/

5

风险

天然气监测报警装置

1

套

/

3、线路工程

3.1 线路走向

现有管线走向：靖西一线在泾河北岸穿越西铜高速后向南穿过泾河，再穿越西铜高速二通道后向西贯穿利庆地产香榭花城进入泾河西站，出站纵贯香榭花城后向南至梁村，再向东穿越包茂高速横贯明珠家居城及香榭花城至泾河清管站（泾河东站），从泾河东站出站向南至渭河北岸，经管桥跨越渭河至西安站。靖西二线在泾河北岸穿越西铜高速后向南穿过泾河，再穿越西铜高速二通道后向西贯穿利庆地产香榭花城进入泾河西站，出站后贯穿香榭花城后沿西铜高速西侧向南穿越西铜高速，再向东沿泾渭南路至渭河北岸，经管桥跨越渭河至西安站。

新建管线走向：改线起点从靖西一线、二线西铜高速西侧穿越点开始，沿西铜高速西侧向南同沟敷设，过利庆地产香榭花城后向西敷设至街心花园西侧，该段一直采用保护板涵方式保护；后沿花园西侧向南敷设至高速收费站北侧；然后沿原一线与二线管线走向一直敷设至原砖厂附近分别与靖西一、二线原管线碰头，该段采用保护板涵方式保护。项目拟拆除原泾河西站，在砖厂新建泾河分输清管站。 
天然气管道改线线路具体走向见附图1。新建管线与现有管线走向仅是过利庆地产香榭花城区域不同，后面的管线走向基本相同，主要采用板涵保护等措施来提高拟建管线的安全性。新建管线与现有管线位置关系见附图2。
3.2管材选择

本工程靖西一线设计压力为4.0MPa，管径为Φ426mm，该段改线管道采用无缝钢管，直管段壁厚9mm，热煨弯头壁厚10mm，冷弯弯管壁厚9mm。

靖西二线设计压力为6.3MPa，管径为Φ610mm，该段改线管道采用直缝埋弧焊钢管，直管段壁厚16mm，热煨弯头壁厚17.5mm，冷弯弯管壁厚16mm。

3.3管道敷设方式及埋深

本段线路采用双管同沟敷设方式，部分地区需要做板涵保护，管顶埋深不小于2.0m；管沟回填时，应先用细土（沙）回填至管顶以上0.3m，方可用土、砂或粒径小于100mm碎石回填并压实。管沟回填土应高出地面0.3m。

3.4防腐

为减少和避免外部环境对管道的腐蚀，确保管线长期安全运行，本工程将采用防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护。
（1）防腐层

埋地管道全部采用加强级三层PE结构外防腐。补口材料采用辐射交联聚乙烯热收缩带。补伤采用聚乙烯补伤片。热煨弯管防腐涂层采用无溶剂液体涂料+聚乙烯热收缩带。
（2）阴极保护

本工程管道采用强制电流阴极保护法。泾河分输清管站新建一座阴极保护间。

3.5线路附属工程

（1）标志桩

项目设置里程桩、转角桩、穿越标志桩、交叉标志桩、结构标志桩、设施标志桩等共24个。

（2）警示牌

为保护管道不受外力破坏，提高管道沿线民众保护管道的意识，沿途设置一定数量的警示牌。

本项目管道经过人口密集区，在进出两端各设警示牌一块，中间每300m设置一块警示牌，本项目设警示牌6个。

（3）固定墩

为满足管道入土端和出土端管线稳定要求，进出站管线的入土端和出土段各设一个推力固定墩。

3.6管线穿跨越

本工程穿越穿越高速路引线1次，穿越街道1次，具体情况见表2。

表2    公路穿越明细表

序号

公路名称

穿越位置

路面宽度（m）

穿越宽度（m）

穿越方式

1

西铜高速引线
收费站西侧
12
30
顶管

2

街道

收费站西侧

10

20

大开挖

3.7新旧管线碰头

（1）封堵方案

下游西安末站有关中环线、靖西一线和靖西二线同时供气，靖西一线、二线停输时，西安末站也可由关中环线供应足够的天然气，因此，本工程新旧管线碰头采用停输封堵对接方案。

（2）施工工艺

将原靖西一线泾河阀室至三奶长阀室之间5.1km，约2.3×104Nm3天然气放空；

将原靖西二线泾河北阀室至三奶长阀室之间13.5km，约11×104Nm3天然气放空，经氮气置换后进行连头工作，改线起点和终点两个连头可同时进行。停输连头施工步骤见图1。


[image: image1.wmf]前期准备

天然气放空

氮气置换

切割管段

打磨坡口

焊接弯头

焊缝检测

升压供气

防腐补口

管沟回填

 

图1       停输连头施工步骤图

3.8施工作业带及施工便道

本工程施工作业带宽度为12m。对管道施工作业带只进行临时性使用，施工完毕立即恢复植被。项目管道敷设沿线交通便利，地势平坦，不修建施工便道。

4、 输气站场工程

4.1站场设置

根据迁改输气管道线路和输气工艺方案，本工程对位于利庆地产香榭花城西侧的泾河西站进行拆除，新建泾河分输清管站，站场推荐方案选址位于聂冯村附近，西铜高速西侧砖厂内，南邻崔家塬家具加工厂约60m，北邻庙张约46m，西侧为砖厂用地，东邻西铜高速辅道。站场四邻关系见附图3。占地面积5950m2 （约8.92亩），放空区占地面积400m2（约0.6 亩）。本次安全隐患整治工程将利用征地面积控制周围建构筑物与站场和放空区的安全间距，在站场界外围征用一定土地，总征地面积31568.25m2 （约47.35亩）。
站场主要功能包括：接收靖西二线来气；天然气分离、计量、调压；天然气往门站、咸宝线和西安站的分输；进出站天然气紧急截断；站内及干线天然气放空；站内生活用气及采暖用气；预留远期发展接口；靖西二线收球，咸宝线发球。

4.2站场平面布置

站场根据功能需要设工艺装置区、辅助生产区、办公生活区以及放空区4个功能区。工艺装置区独立成区，周围设置环形检修通道；辅助生产区主要为配电室和发电机房，布置在办公生活区一侧；办公生活区为综合用房一栋，集职工办公、生活功能为一体。总平面布置图见附图4。

4.3站场设备内容

各输气站场的主要工艺设备见表3。

表3 主要工艺设备一览表

序号

名称

型号

数量

单位

备注

1

清管收球筒装置

DN700×600   PN6.3MPa
1

具

2

清管发球筒装置

DN500×400   PN6.3MPa
1

具

3

旋风分离器

Q=140000Nm3/h，PN6.3MPa

设计/操作温度：-20~50℃/常温
4

具

3用1备

4

过滤分离器

Q=420000Nm3/h，PN6.3MPa

设计/操作温度：-20~50℃/常温
3
座

2用1备

5

汇气管

DN1000   PN6.3MPa
1

具

DN800   PN6.3MPa
2

具

DN300   PN6.3MPa
1

具

DN200   PN6.3MPa
1

具

DN350   PN1.6MPa
1

具

DN200   PN1.6MPa
1

具

6

计量撬（超声波流量计）

Q=30000Nm3/h   PN6.3MPa
2

套

1用1备

Q=10000Nm3/h   PN6.3MPa
2

套

1用1备

7
站内自用气调压撬

Q=100Nm3/h   PN6.3MPa
1

套
8

调压撬

Q=30000Nm3/h
DN200   PN6.3MPa
2

套

1用1备

9
调压撬

Q=10000Nm3/h
DN100   PN6.3MPa
2

套

1用1备

10

调压撬

Q=294000Nm3/h
DN600   PN6.3MPa
2

套

1用1备

11

调压撬

Q=84000Nm3/h
DN400   PN6.3MPa
2

套

1用1备

12

放空立管

DN250    H=25m

1

具

13

阻火器

DN200   PN1.6MPa
1

套

14
同径清管三通

DN600×600×600   PN6.3MPa
2

套

DN400×400×400   PN6.3MPa
2

套

5  工程占地

项目工程占地主要为两部分组成，一是新建管线及泾河分输清管站占地，管线建设施工作业带占地为临时占地，泾河分输清管站占地为永久性占地；二是旧管线回收及原泾河西站设备拆除工程占地，均为临时性占地。

项目靖西一线、靖西二线新建管线部分采用同沟敷设。由于管线敷设沿线交通便利，因此无需修建施工便道。项目线路较短，管段运输时现场后直接送管沟边，不另外设置堆管场。项目拟建地沿线地势平坦，土石方工程量小，不设置专用堆土场。项目管沟挖方足够用于管沟回填，不设置取土场。本项目施工作业带宽度为12m。

项目在利庆地产香榭花城区域内需要回收靖西二线管线约304m，靖西一线管线约为409m。在香榭花城区域之后原管线与新建管线线路走向相同，回收旧管线施工作业带利用新敷设管线施工作业带，不再新增施工作业带。

项目总占地面积为63948m2，永久性占地面积为31592 m2，临时性占地面积为32356m2。其中新建管道及站场占地面积为47192 m2，永久性占地面积为31592 m2，临时性占地面积为15600 m2；旧管道回收及旧设备拆除临时性占地面积为16756m2。项目占地情况见表4。

表4  项目占地情况一览表    单位：m2
项目组成
永久占地

临时占地

新建管道及站场

管道作业带

0

15600
站场（含标志桩）

31592
0

小计
31592
15600
回收旧管道及原站场设备拆除

管道作业带

0

8556
站场设备拆除
0
8200

小计
0

16756

小计

/

31592
32356
6、输气规模及天然气组分
（1）输气规模
靖西一线改线段输气规模143×104Nm3/d，设计压力4.0MPa，靖西二线改线段输气规模1000×104Nm3/d，设计压力6.3MPa。新建泾河分输清管站气源来自靖西二线，设计规模1000×104Nm3/d。

分输站一路72×104Nm3/d经计量、调压至1.0MPa输往玉祥门站；一路24×104Nm3/d经计量、调压至1.0MPa输往聂冯门站；一路200×104Nm3/d分离后输往咸阳，并设发球筒；一路704×104Nm3/d分离后输往西安。
（2）天然气组分

本项目气源主要为靖边天然气，其组分见表5。

表5 天然气组分表

组
份

    CH4
C2H6
C3H8
C4H10
     C5H12
（V%）

96.308

0.484

0.048

0.007

0.003

组
份

C6H14

CO2

He

N2

H2S

（V%）

0.001

2.650

0.028

0.047

<20mg/m3

7、公用工程
（1）给水

站场水源依托市政给水。劳动定员7人，生活用水量为255m3/a；生产用水包括设备检修水、清管用水及场地冲洗水，设备检修用水量约为5m3～10m3/a；清管用水约为10m3/a；场地冲洗用水量为50～150m3/a左右。绿化面积2000m2，用水量以2L/m2·次计，每两天洒水一次，洒水10个月计算，用水量约为600m3/a。站场总用水量约为1025 m3/a左右。

（2）排水

采用生活污水与雨水分流制排水系统。设备检修废水、清管废水经除油器处理后与场地冲洗水及生活污水一并经一体化污水处理设施处理，达标废水排入市政污水管网，进入市政污水处理厂处理。生产废水的产生量为170m3/a，生活污水产生量为204m3/a，废水产生总量约374m3/a。
（3）消防

本工程站场为五级站场，根据（GB50183-2004）《石油天然气工程设计防火规范》，站内可不设置消防给水系统，站内综合用房体积小于10000m3，根据（GB50016-2006）《建筑设计防火规范》，可不设室内消防给水系统，在站场工艺装置区及站内综合用房、变配电室、发电机室、门卫室等建筑物内配置手提式或推车式灭火器。
（4）供电

站场用电负荷为50kW，电源引自附近10kV架空线路，在站外设置杆上变压器1台，低压电缆引入作为主供电源，另设一台柴油发电机组作为备用电源。自控及通信用电利用UPS不间断电源供电。

（5）供热与通风
站场供热总负荷为69.5kW。其中综合用房供暖负荷56kW，选用2台35kW的燃气炉，热媒采用75/50℃的热水；污水泵房、发电机房及门卫房供暖负荷13.5kW，选用电采暖设施。

通风一般采用自然通风方式，当自然通风达不到要求时，采用机械通风。厨房采用全面通风加局部通风，全面通风采用防爆风机或防爆排气扇，换气次数10次/h，局部通风采用厨房抽油烟机。配电室、发电机房分设轴流风机进行全面通风，换气次数10次/h，污水泵房设防爆轴流风机进行全面通风，换气次数12次/h。
8、组织机构与工作制度

本工程泾河分输站定员7人。本项目设计年工作天数为360d。

9、技术经济指标

主要技术指标见表6。

表6 主要技术经济指标表

序号

项目

单位

数量

一

规模

1

输气量

管线输气量

靖西一线

m3/d

143×104
靖西二线

m3/d

1000×104
其中站场分输量

m3/d

1000×104
2

设计压力

靖西一线

MPa

4.0

靖西二线

MPa

6.3

3

改线长度

靖西一线

Km

1.2
靖西二线

Km
1.3
二

主要材料消耗

1

管材

t

664.95

三

水、电、气消费量和单位能耗

1

水

m3/a

1145
2

电

kW.h/a

432000

3

燃料气

m3/a

201600

四

定员

人

7

五

总占地面积

m2
63948
其中

永久性征地

m2
31592
线路临时占地

m2
32356
六

项目总投资
万元

10223.74


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

    与本项目有关的原有污染主要是泾河西站的污染情况，环境问题主要为天然气管线及泾河西站存在的环境风险问题。经现场调查，泾河西站站场主要污染情况以及原有主要环境问题如下：
一、污染情况

1、大气污染情况
清管作业与分离器检修时天然气经放空管直接排放，在系统超压时天然气经放空管点火排放。超压情况极少发生，据调查，发生频率为1次/年～2次/年，每次持续时间1min～5min；清管作业时，排放量为30m3/次，年清管两次；分离器检修也有约20 m3天然气。超压放空最大放空量约为1.2×104m3/h，超压放空量约为1000 m3/次。
2、废水污染情况
站场废水有生产废水和生活污水。其中生产废水包括清管废水、设备检修废水、场地冲洗水等。清管废水与设备检修废水、生活污水、场地冲洗水经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网。
 3、固体废弃物污染情况
站场产生的固体废物清管废渣、分离器检修粉尘属于一般固废，收集桶装，与职工生活垃圾交环卫部门定期运至当地生活垃圾填埋场填埋。
4、噪声污染情况
各站场的主要噪声源是过滤分离器、汇气管、放空系统等。

正常情况下噪声源主要是粉尘分离器、汇气管，噪声值在55~80dB（A）左右，放空系统噪声一般在紧急事故状态下才会产生。事故放空时，放空噪声会对周围居民产生一定影响。根据现场调查情况，当地居民未因放空噪声及站场噪声而产生困扰现象。
泾河西站污染情况如下见表7：

表7 项目原有污染情况

污染源及污染物

污染物产生情况

污染防治措施及

处理效果

处理后排污情况

排放方式

及去向

产生浓度

产生量
排放浓度

排放量

废水
生活

水量

－

204m3/a

经一体化污水处理设施处理后排入市政污水管网

－

204m3/a

市政污水管网

COD

400mg/L

0.082 t/a
50mg/L

0.010t/a
BOD

200 mg/L

0.041 t/a
20mg/L

0.004t/a
SS

250 mg/L

0.051 t/a
70mg/L

0.014 t/a
NH3-N

30 mg/L
0.006 t/a
12mg/L

0.002t/a
冲洗
水量
—
100m3/a
—

100m3/a
SS
300 mg/L
0.03 t/a
70mg/L

0.007 t/a

清管

检修

水量

—

20m3/a
—

20m3/a
SS

300 mg/L
0.006 t/a
70mg/L

0.001 t/a
石油类

30mg/L

0.001t /a

0.3mg/L

0.01kg /a

废气

壁挂炉烟气

烟尘
17.6

0.003 t/a
燃用天然气，8m排气筒排放

17.6

0.003 t/a
大气

SO2
2.8

0.001 t/a
2.8

0.001 t/a
NOx

133.3

0.026 t/a
133.3

0.026 t/a
放空

天然气

2000 m3
25m放空立管点火排放

/

/

清管

检修

天然气

50 m3（总烃

57.2 kg/a）
25m放空立管直接排放

50 m3（总烃

57.2 kg/a）
固废

粉尘

-

35kg/a

交环卫部门统一处理
-

35kg/a
垃圾场
生活垃圾

-

2.6t/a

-

2.6t/a
   二、环境问题
泾河西站担负着向西安、咸阳、宝鸡等地区供气的任务，位于位于明珠家居城和利庆地产香榭花城之间，东侧是利庆地产香榭花城，西侧与明珠家居城办公大楼和库房紧邻，南侧与乡镇办公楼距离15m和高庄派出所紧邻；站场放空区北侧与明珠家居城开发的商贸区紧邻，站场与周边的构建筑物及公路等安全间距不能满足《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）30m要求，一旦管线断裂，天然气泄漏对周围人群可能产生窒息危险；遇明火发生火灾爆炸事故，次生物质一氧化碳物质扩散，可能危及附近人群生命财产安全。

随着项目的建设，现有站场及管线的拆除，上述环境问题将得到消除。


建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地形地貌

项目拟建地位于泾河与渭河交汇处。地面标高396.39m~409.50m，最大高差13.11m，地貌单元为渭河北岸I 级黄土台塬。
项目管线建设地由北向南地势逐渐升高，站场拟建位于起点与崔家塬之间的中间台阶地带，站场南侧地势陡增，形成一个较高的台阶。崔家塬位于台阶之上。
2、地质构造

项目所在地位于关中盆地中部，处于第四系固市凹陷与西安凹陷之间。地层属华北地区层，汾渭分区，渭河小区。地质构造简单，地表出露地层单一，全境地表均被第四系覆盖，局部地段有第三系出露。未见基底岩裸露。
项目拟建地所处大地构造位置为汾渭断陷渭河断陷区域，地表覆盖层深厚，基底隐状断层很多，主要有宝鸡～咸阳～渭南断层及泾阳～高陵～渭南断层组成一地垒式结构的构造形式。
本次改线管道进过地区属冲积平原地貌，地势开阔，地形平坦，由北向南缓倾。渭河一级阶地沉积物由第四纪全新世素填土，冲积风积黄土状土，冲积粉质粘土、粉土、粉细纱和砾石层构成，由南向北逐渐增厚。阶地基部为中更新世冲湖积粉质粘土夹薄层粉细中砂组成，揭露厚度10~20m。
3、气候气象

项目拟建地属于暖温带、大陆性季风气候区，冬夏季节长，春秋季节短，夏热、冬冷、春暖、秋凉，雨热同季，四季分明。冬季寒冷干燥，雨雪稀少；春季冷空气活动频繁，时强时弱，降水增多；夏季主要受热带暖湿气流影响，天气炎热多雨，伏天降水偏少，温度高，蒸发量大；秋季大陆气团活动逐渐增多，热带暖湿气团逐渐减少，初秋时期多连阴雨，晚秋天晴气爽。

年平均气温13.20C,极端最高气温为41.4 0C, 极端最低气温零下20.8 0C。
年平均降水量537.9 mm，年际间降水差异较大，多雨年的最大降水量为829.7mm。
平均日照时数为2247.3小时，年辐射总量1185千卡/cm。
主导风向为东北风，频率为10%，次主导风向为西南风，频率为7%，全年静风频率为35%，多年平均风速为1.7米/秒，最大风速16.0m/s。
4、 地表水概况

项目拟建地附近主要河流为渭河、泾河。
⑴渭河
渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑壑山，全长818km(省内502km)，流域面积6.25×104km2 (省内流域面积62441 km2)，河道平均比降1.3‰，于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km，渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流类型。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料，最近几年平均流量为162.3m3/s，径流年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。
⑵泾河

泾河是渭河最大的一级支流，泾河发源于甘肃省六盘山东麓泾源县境的老龙潭，流经平凉、彬县于陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园东的陈家滩汇入渭河。泾河全长455km，流域面积45421 km2，年径流量2.053×109m3。泾河在高陵县境内流长13km，沙卵石河床，水位落差大，汛期突涨猛落。泾河多年平均流量为68m3/s，枯水期最小流量为1.1m3/s，洪水期最大流量为15700m3/s，泾河属中等河流类型。泾河是一条多泥沙的河流，年平均输沙量为27366.8×104t。
5、土壤

评价区内土壤类型为黄绵土类。新积土类主要分布在泾河漫滩及一级阶地，土壤质地为轻壤至中壤，疏松易耕，但养分一般不足；黄绵土类主要分布在黄土台塬及渭河一、二级阶地，土层深厚，沙粘适宜，酸碱适中，肥力较高，适种性强。上述土壤均为评价区主要耕作土壤。土壤剖面上层为覆盖层，下层为古耕腐殖质层，由于长期耕作经营，土壤十分肥沃。
6、植被与动物

（1）植被

项目拟建地区域属暖温带植被区。区内自然植被已基本被人工植被取代，评价区植被主要有艾、蒲公英、爬地草、刺儿菜、杨、柳、槐树。经调查，项目用地范围内无古树名木。
（2）动物

动物主要有：兔、田鼠、麻雀、蝙蝠、家燕、猫头鹰、乌鸦、鸡、鸭、鹅、鸽等。评价区内无大型野生动物出没，主要的野生动物为麻雀等区域常见种。

7、水土流失现状

项目拟建地附近属于晚更新统风积黄土的特点，加之关中盆地近期以来处于缓慢上升期，且上升速度南大于北，形成地面不平衡运动。因此，泾、渭河道不断向北侵蚀迁移。渭河北沿岸已修筑河堤路，起到减缓水土流失的作用。
评价区地势平坦、开阔，土壤侵蚀类型以水蚀为主，侵蚀模数小于2000t/(km2/a)。


	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

项目拟建地属泾河新城。泾河新城是西咸新区的五大新城之一，规划范围146平方公里，全部在咸阳市泾阳县境内。泾阳县距西安40公里、咸阳28公里，东邻西安泾河工业园。西安咸阳国际机场位居泾阳南塬；咸铜铁路穿境而过；包（头）茂（名）高速、新西铜高速公路、208省道纵贯南北，关中环线、211国道沟通东西；在建的西咸北环线、咸旬高速也从县境通过；地方公路纵横交错，村村通油（水泥）路，形成了航空、铁路、公路四通八达的交通网络格局。
2014年，该县累计培育规模以上工业企业9户。全部规模工业产值中，轻、重工业分别完成产值75.02亿元、105.21亿元，分别增长21.21%和19.88%；食品加工、建筑建材、医药化工、装备制造和电线电缆等五大支柱产业贡献产值157.30亿元，同比增长23.4%；49户过亿元的企业贡献产值165.67亿元，占全部规模工业产值的91.93%；5户新增企业贡献产值6.90亿元，拉动规模工业增长4.6个百分点。全年实现销售产值178.65亿元，同比增长20.34%，产销率为99.1%。规模以上工业企业成本费用利润率为14.6%。重点监测的24种主要工业产品中九成以上实现正增长，其中精制茶、齿轮、精制食用植物油等12种产品产量较上年同期增长20%以上。
境内文物古迹荟萃。全县文物景点共660余处，县级以上重点文物保护单位15处，是陕西省36个文物大县之一。汉阳陵位于陕西省西安市北郊的渭河之畔，是全国重点文物保护单位。汉阳陵博物馆依托西汉景帝与王皇后同茔异穴合葬的阳陵陵园而建，是一座巧妙融合现代科技与古代文明、历史文化与园林景观于一体的大型文化旅游景区，是中国占地面积最大的博物馆。经过三十多年的考古勘探发掘，现已探明，汉阳陵主要由帝陵陵园、后陵陵园、南区从葬坑、北区从葬坑、礼制建筑、陪葬墓园、刑徒墓地以及阳陵邑等部分组成。
拟建项目与汉阳陵保护区的位置关系见附图5。


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地

面水、地下水、声环境、生态环境等）
1、空气环境质量现状

为查明项目工程建设地环境质量现状，我单位委托咸阳市环境监测站于2014年5月12日至5月18日对管线拟建地附近环境空气质量现状进行了监测，监测报告详见附件。

（1）监测点位布置
根据项目拟建地地形、气象条件，项目环境敏感点分布情况，对项目环境质量现状监测点进行布置，共设置3个监测点。分别为泾河分输清管站拟建地木匠庄、马家湾村、张家湾村。
（2）监测项目
监测项目：SO2、NO2、总烃和PM10。
（3）采样历时及频次

采样时间历时7天。NO2、SO2、总烃1小时平均值每天采样4次，采样时间为北京时间02、08、14和20时，每小时采样45min；NO2、SO2及PM1024小时平均值每天连续采样至少20h。
（4）监测结果

监测结果见表8。

                表8 环境空气现状监测结果统计表

项目名称

1小时平均值
24小时平均值
浓度范围

标准值

Pmax
（%）
超标率
（％）

浓度范围

标准值
Pmax
（%）
超标率
（％）

（mg/m3）
（mg/m3）

马家湾村

SO2
0.031-0.038

0.50

7.6

0

0.033-0.037

0.15

24.7 

0

NO2
0.042-0.049

0.20

24.5

0

0.043-0.047

0.08

58.8 

0

PM10
/

/

　/
/

0.173-0.198

0.15

132.0 

100

总烃

1.07-1.32

5

26.4

0

/

/

　/
/

泾河分输站（木匠庄）
SO2
0.029-0.039

0.50

7.8

0

0.035-0.038

0.15

25.3 

0

NO2
0.041-0.052

0.20

26

0

0.045-0.049

0.08

61.3 

0

PM10
/

/

　/
/

0.176-0.201

0.15

134.0 

100

总烃

1.08-1.26

5

25.2

0

/

/

　/
/

张家湾村

SO2
0.026-0.041

0.50

8.2

0

0.029-0.038

0.15

25.3 

0

NO2
0.042-0.052

0.20

26

0

0.045-0.048

0.08

60.0 

0

PM10
/

/

　/
/

0.179-0.203

0.15

135.3 

100

由以上监测结果统计表可知，各监测点环境空气中SO2与NO2 1小时平均值、24小时平均值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求；总烃监测值均能满足以色列标准要求。各监测点PM10浓度24小时平均值均不能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求，最大浓度占标率为135.3%，超标率为100%，主要与监测点地处西北、监测期干燥少雨的气候特征有关。
2、地下水环境质量现状

我单位委托咸阳市环境监测站于2014年5月12日对管线拟建地附近地下水环境现状进行了监测，监测报告详见附件。

（1）监测点位布置
在项目拟建地周围布设3个监测点位，分别为Ⅰ高庄镇、Ⅱ泾河分输清管站（木匠庄）、Ⅲ马家湾村。

（2）监测项目
监测项目：PH、NH3-N、高锰酸盐指数、石油类。
（3）采样历时及频次

测1天，采样一次。

（4）监测结果

监测结果见表9。

表9  地下水水质监测结果   单位：mg/l

采样点位

项目

浓度

达标性分析
标准（III类）

是否超标

最大超标倍数

高庄镇
pH

7.35
6.5-8.5

达标

/

高锰酸盐指数

2.44
≤3

达标

/

氨氮

0.02ND
≤0.2

达标

/

石油类

0.04 ND
/

地下水埋深38m

泾河分输清管站

pH

7.12

6.5-8.5

达标

/

高锰酸盐指数

2.35

≤3

达标

/

氨氮

0.02ND

≤0.2

达标

/

石油类

0.04 ND

/

地下水埋深35m

马家湾村
pH

7.19

6.5-8.5

达标

/

高锰酸盐指数

2.39

≤3

达标

/

氨氮

0.02ND

≤0.2

达标

/

石油类

0.04 ND

/

达标

/

地下水埋深40m
各监测点位地下水中各评价因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848 -93）中的Ⅲ类标准，评价区地下水水质状况较好。
3、声环境质量现状

我单位委托咸阳市环境监测站于2014年5月12日对泾河分输清管站拟建地声环境质量现状进行了监测，监测报告详见附件。

（1）监测点的设置

在泾河分输站厂界外1m处布设4个监测点，北侧居民点布设1个监测点。
（2）监测时间与频次
监测时间：昼夜各一次，测1天。

（3）监测结果

噪声监测结果见表10。

表10    噪声监测结果      单位： dB（A）

监测点位置

2014年5月12日

标准限值

昼间

夜间

泾河分输清管站
东界

58.8
48.6
昼间：60

夜间：50

南界

57.2
47.5
西界

58.6
47.9
北界

56.5
46.3

北侧居民点

55.8
43.7
由以上监测结果表明，泾河分输清管站拟建地附近各测点声环境质量均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值。由以上分析可见，泾河分输清管站所在地声环境质量现状良好。

4、生态环境质量现状

见生态影响评价专题。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查，评价区内无自然保护区等敏感区域，主要环境保护目标为所在区域大气、水环境及居民以及汉阳陵博物馆保护区。管线沿线500m范围内各环境要素的敏感环境保护目标见表11。分输站周围5km范围内环境敏感点分布情况见表12。项目敏感点分布见附图6。
表11    管线沿线500m范围内主要敏感环境保护目标表
项目

敏感点

方位

距离/m

户数/户

人数/人

保护内容
保护目标

大

气

环

境

香榭花城

S

10

在建小区（预计1000户，0.4万人）
人

群

健

康

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
庙张村

W

15

12
38
木匠庄

W

280

56

252

聂冯村

E

120

35

158

催家塬

W

64

18

81

表12  泾河分输清管站5km范围内主要敏感环境保护目标表
项目

敏感点

方位

距离/m

户数/户

人数/人

保护内容

保护目标

大气环境

/

环境风险

聂冯村

E

160

35

158

人

群

健

康

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
庙张村

N

46
12

38

木匠庄

W

507

56

252

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准
人群健康不受影响

香榭花城

N

730

在建小区（预计1000户，0.4万人）

催家塬

S

413

18

81

颐和盛世小区

SE

719

在建小区（预计8000户，3万人）

梁村

SW

954

47

235

雍河院小区

SE

1345

在建小区（预计5000户，2万人）

泾渭中学

E

1624

696

店子王村

E

1120

243

1304

长庆龙凤园

E

2131

8000
3万

天正花园

E

2638

800

3800

马湾村

E

1962

47

216

米家崖村

SE

1820

213

984

西营村

E

3190

168

756
东营村

E

4310

196

882
杨官寨村

NE

3940

243

1094
高刘村

NE

2746

49

221
茹家村

N

2740

34

153
姜李村

N

3572

37

163

兴刘村

N

3846

14

53

芦家村

N

1356

27

122
马家窑

N

3820

12

37

北丈八寺村

N

4410

16

46

焦村

NW

4723

17

52

南窑村

NW

4214

16

42

新义村

NW

3110

19

64

赵家堡

NW

4376

18

59

刘家堡

NW

3715

18

57

寿平村

NW

2910

17

50

樊家堡

NW

4158

19

60

马鼻梁

NW

2578

13

37

新庄村

W

4008

21

64

联家沟

W

2897

22

67

毕家窑

W

1245

32

144
上狼家沟

W

3356

14

39

任家沟

SW

4467

18

56

岩张村

SW

4517

17

53

后沟村

SW

3452

34

139

张家湾村

SW

2210

34

153
张旗寨村

SW

3005

23

104
龚沈村

SW

4612

9

34

地表水

泾河

N

1200

/

/

水质

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准

地下水

场址地下水

水质

GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准

文物
汉阳陵博物馆保护区

S

50
文物

汉阳陵博物馆保护区不遭到破坏



评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气质量：SO2、NO2、PM10执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；总烃参照执行以色列标准限值；
（2）地表水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水域标准； 

（3）地下水环境质量执行GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类标准；

（4）声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。



	污染物排放标准
	（1）工艺废气污染物排放执行GB16297-1999《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；
（2）废水污染物排放执行DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中二级标准； 未包括项目执行GB8978-1996《污水综合排放标准》二级标准；

（3）厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准和夜间偶发噪声值限值；建筑施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

（4）一般固废执行GB18599-2001《一般工业废弃物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的有关规定。



	总量控制指标
	该项目总量控制指标建议为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2：0.001t/a，NOx：0.026 t/a。



建设项目工程分析

	工艺流程简述（图示）
一、施工期工程分析

1、施工流程分析

项目施工流程见图2。


[image: image2]
               图2  管道建设施工流程图

2、环境影响因素分析

2.1生态影响因素

（1）工程占地

项目总占地面积为63948m2，永久性占地面积为31592 m2，临时性占地面积为32356m2。项目工程占地主要为两部分组成，一是新建管线及泾河分输清管站占地，管线建设施工作业带占地为临时占地，泾河分输清管站占地为永久性占地；二是旧管线回收及原泾河西站设备拆除工程占地，均为临时性占地。

（2）水土流失及植被破坏

新管线及泾河清管分输站的建设，以及旧管线回收及原泾河东站设备拆除，会破坏施工作业带范围内植被，由于土壤受到扰动，会加剧水土流失。
2.2 污染影响因素

（1）空气污染

施工过程中对环境空气产生影响的污染物主要是施工过程中产生的扬尘及施工设备机械排放的尾气。旧管线天然气经火炬点燃排空，产生一定量废气。焊接过程产生焊接烟尘。
（2）废水

废水主要是生活污水；管道清管试压过程中产生的清管、试压废水。

（3）固废

一般管道施工产生固废主要是施工垃圾（废旧管道、建筑垃圾、焊渣等）、生活垃圾，
（4）噪声

噪声污染源主要是施工设备。挖掘机、推土机、吊管机、电焊机、定向钻机、混凝土搅拌机、混凝土翻斗车、混凝土震捣棒、切割机、空压机等。

	二、运营期工程分析

1、工艺流程

由于输气管道敷设在地下，进行密闭输送，管道进行了防腐处理，在正常情况下，不会有污染物排放。本项目在正常工况下污染源主要为各工艺站场产生的噪声、废水、废气和固体废物，运营期工艺流程及产污环节图如图3所示。

2、主要污染工序

（1）大气污染源
主要大气污染源有燃气壁挂炉废气（G1）、清管作业时的放空废气（G2）、分离器检修时的放空废气（G3）、及事故状态下的超压放空废气（G4）。
（2）水污染源
主要水污染源有站场工作人员生活污水（W1）、设备检修废水（W2）、清管废水（W3）、场地冲洗水（W3）。
（3）噪声源
主要噪声源有分离器噪声（N1）、汇管噪声（N2）、调压撬噪声（N3）、水泵噪声及（N4）放空噪声（N5）。
（4）固体废物
主要固体废物有站场工作人员生活垃圾（S1）、清管粉末（S2）、分离器检修产生的粉末（S3）。

[image: image3]


项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大

气

污

染

物
	分离器检修
	总烃
	14.3kg/a
	14.3 kg/a

	
	清管
	总烃
	42.9 kg/a
	42.9 kg/a

	
	燃气壁挂炉
	烟气
	82m3/h
	82m3/h

	
	
	烟尘
	17.6 mg/ m3，0.003 t/a
	17.6 mg/ m3，0.003 t/a

	
	
	SO2
	2.8mg/ m3，0.001 t/a
	2.8mg/ m3，0.001 t/a

	
	
	NOx
	133.3mg/ m3，0.026 t/a
	133.3mg/ m3，0.026 t/a

	水

污

染

物
	生活污水
	COD
	400mg/L，0.082 t/a
	0mg/L，0t/a

	
	
	BOD5
	200mg/L，0.041t/a
	0mg/L，0t/a

	
	
	SS
	250 mg/L，0.051 t/a
	0mg/L，0t/a

	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.006 t/a
	0mg/L，0t/a

	
	场地冲洗水
	SS
	300mg/L， 0.045t/a
	0mg/L，0t/a

	
	清管检修废水
	SS
	300 mg/L，0.006t /a
	0mg/L，0t/a

	
	
	石油类
	30 mg/L，0.0006t/a
	0mg/L，0t/a

	固

体

废

物
	分离器粉尘
	粉尘
	0.005t/a
	0.005t/a

	
	清管粉末
	粉尘
	0.03t/a
	0.03t/a

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	2.6t/a
	2.6t/a

	噪

声


	项目建成运营后，正常工况下噪声源有分离器噪声、汇管器噪声、调压撬噪声及水泵噪声，声压级在55—80dB（A）之间。放空系统噪声仅在非正常及事故工况下产生，声压级在95—110dB（A）之间。

	其

它


	/

	主要生态影响（不够时可附另页）

项目生态影响分析内容见生态影响专项评价。




环境影响分析

	一、施工期间环境影响分析

    1、大气环境影响分析
施工期大气环境的污染源主要为施工扬尘，另外施工机械及运输车辆尾气、生活废气也会对大气环境产生一定影响，不过这类影响相对扬尘要小的多。
在施工过程中，需要大量的土方挖掘和土方回填，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，使地表结构受损，植被遭到破坏。在风力的作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，漂浮在空气中，使局部空气环境中PM10浓度增加。建设活动也必然使人流物流增大，特别是汽车运输量的增大，部分路段汽车驶进土路不但带起大量的扬尘，而且会造成周围或附近土地表层松动，增加了风蚀起尘的可能性，使汽车驶过的道路两边一定范围短时间内扬尘污染较重。另外在站场等施工处建筑材料，如石灰、水泥、沙子等的散放和搬运也容易起扬尘，造成粉尘飞扬，污染施工现场空气环境，增加局部PM10浓度，影响施工人员和附近人员的健康；施工设备的运转，如混凝土、水泥搅拌等，会产生一定的扬尘污染。土方作业时间要求，大风、暴雨天气施工作业要求

根据类比资料可得，喷水、清扫等措施可以有效的抑制施工扬尘，抑制率可达70%-90%，土方作业时，在大风天气情况下应停止作业。在采取抑尘措施后，颗粒物的浓度水平见表13。
表 13  采取抑尘措施后施工扬尘浓度      单位：μg/m3
活动

不同距离上1h平均颗粒物浓度

25m

50m

75m

100m

150m

200m

300m

400m

500m

便道修建

210
258
270
261
222
180
120
81
60
管线敷设

183
216
213
189
138
99
57
36
24
站场施工

342
381
384
366
315
270
204
165
138
可见在采取有效防治措施后浓度可控制在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源无组织排放监控浓度限值之内；另外由于施工期短，几周左右，施工过程对环境空气造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气的影响可以接受。
施工期在新旧管线关口对接前需要将原靖西一线泾河阀室至三奶长阀室之间5.1km，约2.3×104Nm3 天然气经泾河阀室放空；将原靖西二线泾河北阀室至三奶长阀室之间13.5km，约11×104Nm3天然气经泾河北阀室放空。天然气放空均采用火炬点燃放空方式放空。放空速率均按1.2×104Nm3/h计算。
表14天然气放空燃烧排放源强及参数

污染源
烟气量（m3/h）
放空时间

（h）

排放速率（g/s）
排气筒参数
NOx
烟尘

SO2
高度（m）
内径（m）
温度（℃）
靖西一线泾河阀室
163511

1.9

0.8

0.13

6.06

25
0.15
300
靖西二线泾河北阀室
163511

9.2

0.8

0.13

6.06

25
0.15
300
利用估算模式计算结果见表15。
表15  天然气燃烧放空污染预测结果统计表
距离
m
烟尘
SO2
NOx
最大浓度
（mg/m3）
占标率
（%）
最大浓度
（mg/m3）
占标率
（%）
最大浓度
（mg/m3）
占标率
（%）
1207
0.000628
0.14
0.000102
0.02
0.004058
1.62
由预测结果可得，新旧天然气管道对接前管道天然气放空情况下，污染物烟尘、SO2及NOx最大地面浓度均很小，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准相应浓度限值要求，对环境的影响很小。
2、施工噪声影响分析
据调查，目前我国管道建设施工中使用的机械、设备有：挖掘机、推土机、吊管机、电焊机、定向钻机、混凝土搅拌机、混凝土翻斗车、混凝土震捣棒、切割机等。将施工机械等噪声近似为点声源，仅考虑距离衰减进行计算，上述机械、设备等的噪声源强值与不同距离处贡献值见表16。

表16主要施工机械噪声源强及不同距离贡献值   单位：dB(A)

机械名称

源强

不同距离处的噪声估算值

10m

30m

50m

70m

200m

400m

   挖掘机

92

72.0

62.5

58.0

55.1

46.0

40.0

吊管机

88

68.0

58.5

54.0

51.1

42.0

36.0

电焊机

85

65.0

55.5

51.0

48.1

39.0

33.0

定向钻机

90

70

60.5

56.0

53.1

44.0

38.0

推土机

90

70

60.5

56.0

53.1

44.0

38.0

混凝土搅拌机

95

75

65.5

61.0

58.1

49.0

43.0

混凝土翻斗车

90

70

60.5

56.0

53.1

44.0

38.0

混凝土震捣棒

100

80

70.5

66.0

63.1

54.0

48.0

切割机

95

75

65.5

61.0

58.1

49.0

43.0

空压机

100

80

70.5

66.0

63.1

54.0

48.0

由上表可以看出，管道施工作业昼间主要机械在32m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间最低70dB（A）要求限值。而在夜间管道作业若不超标(夜间55dB（A）)，其距离要远到178m以上。夜间禁止施工，确需施工需向环境行政主管部门申请，并告知周围居民。

各管段施工期为几周左右，施工过程噪声造成的不利影响是局部的、短期的，项目建设完成之后影响就会消失，因此施工噪声对敏感点造成的影响不会太大。
3、施工期水环境影响分析

一般管道敷设施工对地表水的影响主要是穿越河流对水质的影响。本项目管道敷设及旧管线回收均未涉及地表水穿越，因此不会因穿越水体施工造成对地表水环境的影响。
清管废水主要污染物为悬浮物，收集沉淀后送当地生活污水处理厂处理，试压水较为清净，沉淀处理后用于市政绿化。由于工人住宿主要依托当地居民房屋，生活污水依托当地处理设施处理后排入市政污水管网，经当地污水处理厂处理后排放。施工期废水对水环境影响很小。
施工油污及生活污水有污染浅层地下水风险，但在做好施工期安全生产及生活污水收集处理的情况下，输气站场施工对地下水水质影响不大。
4、施工期固体废物影响分析

施工建筑垃圾及焊渣运往环保部门指定地点填埋。废旧管道外售。由于工人住宿主要依托当地居民房屋，生活垃圾由环卫部门统一收集后填埋处理，不会形成二次污染。
5、施工期社会影响分析

本工程穿越穿越高速路引线1次，采用顶管穿越，不会影响道路的正常通行。穿越街道1次，采用大开挖方式，会对街道一定时间产生阻隔影响，但施工期较短，随施工结束影响便消除。
项目需拆迁房屋6处，共计1200m2，主要集中在站场征地范围内的原砖厂用房。建设单位需按照当地补偿方式做好补偿工作。
二、营运期环境影响分析

1、大气环境影响分析

泾河分输清管站设置2台35KW的天然气壁挂炉，仅在采暖期运行，运行时有少量烟气排放。站场检修时，有少量天然气排放，排放量约20m3/次。清管天然气排放量约30m3/次。系统超压会有一定量天然气放空，放空量为1.2×104m3/h，超压情况极少发生，据调查，发生频率为1次/年～2次/年，每次持续时间1min～5min，超压放空量约为1000 m3/次，排放的天然气经火炬点燃后排放。
天然气壁挂炉烟气排放对大气环境及周边环境敏感点的影响很小。非正常工况，分离器一般每年进行一次检修，约20m3/次天然气及每年清管两次，约30m3/次天然气通过25m高放空管直接排空。排放天然气通过高空排放，自然扩散，非正常工况下，总烃污染物排放对环境的影响较小。在超压天然气通过火炬燃烧排放的情况下，根据表15旧管天然我放空预测结果，污染物烟尘、SO2及NOx最大地面浓度均很小，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准相应浓度限值要求，对环境的影响很小。

运营期主要采取以下措施进行大气污染防治：

1）采用密闭不停气输送流程，减少天然气放空。
2）对于分离器检修，排空天然气引至放空区高空排放。在设备选型时选用质量较好，运行稳定的分离器，减少检修次数，减小污染物排放量，减弱对环境的影响。
3）装置超压、事故排放的天然气，引至放空区燃烧排放，以降低有害物质排放量，利于污染物的扩散。做好点火设备的检修工作，确保排空天然气点火排放。
4）设置自动检漏报警装置，以实现及时发现泄漏情况，减少气体泄漏。
5）加强设备的维护管理，较少系统超压次数，减弱排放废气对环境的影响。
2、水环境影响分析

（1）清管检修废水

站场每年进行一次装置设备检修，检修废水为设备检修时的清洗水，每年约2次清管作业，产生清管废水。清管废水产生量约为3-4 m3/次，检修废水产生量为4m3～8m3/次。经类比，废水中的主要污染物有SS、石油类，其浓度分别为60mg/L～300mg/L，5mg/L～30mg/L。

（2）场地设备冲洗水

工艺站场场地设备每周冲洗一次，每次用水1m3～3m3，产生污水50 m3/a～150m3/a。场地冲洗水中主要污染物为SS，浓度为100mg/L～300mg/L。

（3） 生活污水

项目劳动定员7人，全部在分输站。根据陕西省行业用水定额生活用水标准每人每天100L，排放系数以0.8计，站场生活污水排放量为204m3/a。生活污水的主要污染物为COD、BOD5 、NH3-N和SS等 ，浓度分别为400mg/L、200mg/L、30mg/L和250mg/L。

由于站场周围近期无市政污水管网建设，设备清洗废水、场地冲洗水及生活污水一并经一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中用于绿化杂用水水质标准后，用于站场绿化。由于废水不外排，因此，项目废水不会对地表水环境产生不利影响。

由于分输站所产生的废水经处理达标后用于站场绿化，污水收集及处理处置设施均采取的防渗处理，故对地下水水质无影响。
运营期主要采取以下措施进行水污染防治：

清管废水及设备检修废水与场地冲洗水及生活污水一并经一体化污水处理设施处理（建议采用AO工艺），达标废水用于站场绿化。分输站污水处理处置工艺流程见图4。


[image: image4]
图4  分输站污水处理处置工艺流程图

项目废水经处理措施处理前后污染物浓度情况见表17。
表17 废水产排及处理情况  单位：mg/L
废水来源

水量

（m3/a）

产生

方式

处理措施

处理后

排放量

处理后

废水去向

因子

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

污染物浓度（mg/L）

（t/a）

设备检修废水

10

SS

300

0.003

间歇

清管废水、设备检修废水与冲洗水、生活污水一并经一体化污水处理设施处理
COD:50

BOD5:20
SS:70
NH3-N:12
石油类:0.3

COD：0
BOD5：0
SS：0
NH3-N：0
石油类：0
站场绿化
石油类

30

0.001
 地坪冲洗废水

150
SS

300

0.045

间歇

生活污水

204
COD

400
0.082
连续

BOD5
200

0.041
SS

250

0.051
NH3-N

30
0.006
表18    项目废水处理后水质与标准对比分析

监测项目

COD

BOD5
SS

氨氮

石油类油
预计出水水质（mg/L）
50

20

70

12

0.3
《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）
/

20

/

20

/

废水经上述处理措施处理后BOD5、NH3-N等满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）标准，因此拟采用的废水污染防治措施可行。

对于站场一般污染区，垃圾集中箱放置地、维修间地面水泥硬化，渗层渗透系数≤10-7cm/s。站场污水需通过管道密闭输送，管道经过线路设置管道保护沟，保护沟全部硬化。污水处理站所用水池用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化及其他材料防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。
3、噪声影响分析

项目运营期间产生的噪声主要在站场。正常工况下噪声源有分离器噪声、汇管器噪声、调压撬噪声及水泵噪声，声压级在55—80dB（A）之间。放空系统噪声仅在非正常及事故工况下产生，声压级在95—110dB（A）之间。采取在工艺设计时应对装置合理布局，控制气体流速，并在工艺设计中考虑减少工艺管线的弯头、三通等管件。设备选型尽可能选择高效低噪声设备，尽量远离居民点布置等措施，对噪声污染进行防治。

分输站场界各点位噪声贡献值为34.5-43.9dB（A），昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。北侧居民点噪声贡献值叠加现状值后的预测值，昼间为55.9dB（A），夜为44.2dBdB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。运营期正常工况对周围环境及敏感点的影响较小。

事故状态时，站场天然气放空噪声对周围声环境影响较大。昼间周围187m范围内的地区均会受到影响，夜间589m范围内的地区均会受到影响。为减轻其对周围人群的影响，应尽可能避免夜间放空。

噪声预测影响分析及污染防治措施详见符文一。
4、固体废物影响分析

运行期的固体废物主要是各站场产生的分离器粉尘、清管作业时将产生少量的固体粉末及生活垃圾。站场过滤分离器粉尘产生量约为5kg/a。清管作业产生的粉末量约为30kg/a；项目劳动定员7人，垃圾产生量以每人每天1kg计算，生活垃圾产生量为2.6t/a。
分离器粉尘、清管粉末收集后桶装，与生活垃圾一并交由环卫部门统一处理。

项目运行期固体废物得到有效的处置，处置率为100%，因此对环境没有影响。

项目建设前后污染物排放情况见表19。

表19  项目建设前后污染物排放情况    单位：t/a

污染源及污染物

现有工程排放量

拟建工程排放量

变化量

废水
COD

0.010 
0

-0.010 
BOD

0.004 
0
-0.004 
SS

0.023 
0
-0.023 
NH3-N

0.002
0
-0.002
废气

烟尘
0.003
0.003
0
SO2
0.001

0.001

0
NOx

0.026

0.026

0
固废

生活垃圾

2.6
2.6

0

粉尘

0.035

0.035

0

三、环境风险
遵照国家环保部环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》、环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》及环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》的精神及建设项目风险评价导则，本项目须进行环境风险评价的相关内容，按照上述文件及风险评价导则的相关要求，本次评价采用风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法，针对本项目输气管线进行分析，分析其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到规避风险，减少危害的目的。
本工程在切实实施设计、建设和运行各项环境风险防范措施和应急预案的基础上，加强风险管理的条件下，项目的选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。
环境风险评价内容详见符文三。

四、文物影响分析

为查清项目沿线所涉及的文物情况，陕西省天然气股份有限公司委托陕西省考古研究院对项目沿线及新建泾河分输站址进行了规范详细的考古调查及考古勘探。并编写了《泾河工业园区、明珠家居城及明珠家居城及利庆城香榭花城重大安全隐患整治工程文物影响评估报告》（泾河工业园区管线安全隐患整治为该公司另外一个项目）、《明珠家居城及明珠家居城及利庆地产香榭花城重大安全隐患整治工程考古勘探工作报告》（以下简文物勘探报告），根据该报告，在项目管线建设沿线及分输站建设厂址区域内未发现文物。
本项目管线及站场位于汉阳陵保护建设控制区范围内，未在遗址保护区及遗址重点保护区范围内，其中泾河分输清管站区厂界距离汉阳陵保护区约为50m，中间地带已由建设单位征用，作为控制范围。位置关系详见附图5。由于原泾河西站及现有管线均位于汉阳陵保护建设控制区范围内，且新建管线走向与现有管线走向变化不大，新建站场为原有砖厂用地范围内。因此根据现有管线运行状况分析，项目的建设对汉阳陵保护区影响不大。另外根据站场所在位置看出，南侧地势较高，与保护区形成阻隔，因此项目的建设不会对汉阳陵景观造成较大不利影响。
为减小项目建设对汉阳陵保护区的影响，环评提出以下保护措施或要求：

（1）项目选线及站场选址应当征得相关文物部门同意；报城乡建设规划部门批准。
（2）严格控制施工范围，不得占用汉阳陵遗址保护区；

（3）由于地下文物埋藏的不确定性，施工过程中一旦发现地下古代文化遗存，施工单位应当立即停工，并及时告知相关文物行政主管部门，确定具体保护措施对文物进行保护；
（4）工程设计、施工部门、文物保护部门应密切配合，尽可能减少对文物古迹的破坏。
五 选址选线合理性分析

1．选址选线比选

本工程拟将泾河西站迁建，新建泾河分输清管站，根据靖西一、二线总体走向，拟定了两个比选方案，具体见图5。由于受当地城市建设情况的限制，无其他线路走向选择，项目仅对站场选址进行分析。
[image: image5.png]


图5       泾河分输清管站站址方案比选

（1）方案一（砖厂方案）

站址位于聂冯村附近，西铜高速西侧，用地现状为砖厂用地，交通条件良好，附近约800m有10kV电力线路，站外有DN400市政给水管，压力0.4MPa，社会依托条件好。且站址紧邻靖西一、二线，管线进出站距离短。

（2）方案二（联家沟方案）

站址位于联家沟南侧，用地现状为农田，南邻汉景帝阳陵，东邻汉惠帝安陵，北邻联家沟，地势平坦开阔，交通条件较好。选址附近无电力线路，无市政供水管网，社会依托条件差。站址与靖西一、二线距离较远，约2.5km。

（3）各方案优缺点对比

各方案优缺点对比见表20。方案一为推荐方案。

表20   各方案优缺点对比一览表

方案一

方案二

投资

10223.74万元

11486.36万元

影响对比分析
①站址紧邻公路，交通条件好；紧邻靖西一、二线，方便管线进出站，无需修建施工便道，管线敷设长度为1.3km，对生态环境的影响较小；
②站址附近有电力线和市政供水管网，社会依托条件好；

③占地为砖厂，属于建设用地，生态环境影响小。
①站址远离主要交通线路，交通不便，距离靖西一、二线约2.5km，需要修建施工便道，管线敷设长度约3.8km，临时占地对生态环境的影响较大；
②站址附近无电力线和市政供水管网，社会依托条件差，需要建供水管网；

③站址为农田，对生态环境的影响较大。

2.与相关法律设计规范及条例的符合性

根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止下列危害管道安全的行为：

（一）种植乔木、灌木、藤类、芦苇、竹子或者其他根系深达管道埋设部位可能损坏管道防腐层的深根植物；（二）取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；（三）挖塘、修渠、修晒场、修建水产养殖场、建温室、建家畜棚圈、建房以及修建其他建筑物、构筑物。
在管道线路中心线两侧和本法第五十八条第一项所列管道附属设施周边修建下列建筑物、构筑物的，建筑物、构筑物与管道线路和管道附属设施的距离应当符合国家技术规范的强制性要求：

（一）居民小区、学校、医院、娱乐场所、车站、商场等人口密集的建筑物；

（二）变电站、加油站、加气站、储油罐、储气罐等易燃易爆物品的生产、经营、存储场所。
项目新建管线与居民楼等建筑物的距离均大于5m。
《石油天然气工程防火设计规范》（GB50183-2004）对管线与居民区的距离并未作出规定，主要针对站场规定了相应的安全距离。本站场为五级站场，区域布置包括输气站场和放空区，周围与本站场安全距离相关的建构筑物有站场南侧库房、北侧100人以下散居房屋、东侧公路，站场工艺装置区和放空区与周围建构筑物的安全防火距离布置见表21。

表21   站场和放空区区域布置防火间距

项目

序号

建构筑物

实际距离（m）

规范要求距离（m）

站场

1

南侧库房

60

30

2

北侧100人以下散居房屋

46
30

3

东侧公路

80

20

4

放空管

40

40

放空区

1

南侧库房

99

60

2

北侧100人以下散居房屋

81

60

3

东侧公路

192

30

4

站场

40

40

由表4-2分析可得，项目的选址选线符合《石油天然气工程防火设计规范》（GB50183-2004）要求。

《中华人民共和国文物保护法》（2013年），第十九条要求：“在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内，不得建设污染文物保护单位及其环境的设施，不得进行可能影响文物保护单位安全及其环境的活动。对已有的污染文物保护单位及其环境的设施，应当限期治理。”本项目为天然气管道及站场建设，施工期及运营期不会对文物保护单位及其环境造成污染影响。因此符合《中华人民共和国文物保护法》（2013年）相关要求。
3.选址选线与泾河新城规划相符性

项目新建管线及泾河分输清管站与泾河新城土地利用总体规划关系见附图7。可见泾河分输清管站用地为建设用地，站场周边及管线沿线均为绿化用地。因此项目与泾河新城土地利用总体规划相符，可以避免管线占压，站场被围的现象再次发生。
4.与汉阳陵保护规划相符性

由附图5可见，本项目管线及站场位于汉阳陵保护建设控制区范围内，未在遗址保护区及遗址重点保护区范围内，其中泾河分输清管站区厂界距离汉阳陵保护区约为50m。由于原泾河西站及现有管线均位于汉阳陵保护建设控制区范围内，且新建管线走向与现有管线走向变化不大，新建站场为原有砖厂用地范围内。符合保护规划要求。

5.选址选线环境可行性

（1）环境影响预测与评价

在严格落实大气污染防治措施的前提下，本项目在正常工况下各污染源排放的污染物对评价区环境空气质量及居民的影响很小。项目废水经处理达标后排入市政污水管网。项目厂界噪声贡献值较小，项目运行厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。全厂固体废物处置措施可行，处置方向明确，固体废物不会对外环境造成影响。

（2）环境风险评价

根据环境风险分析，本项目建成投产后，环境风险水平控制在可接受水平上，发生概率较小，事故发生影响范围较小，同时陕西省天然气股份有限公司制定了严格的风险防范措施和应急预案，完全可以控制风险事故的发生。

六、项目产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类中七（石油天然气）第3条“石油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

七、环保措施及投资分析

本项目环境保护措施及投资情况分析见表22。环保总投资为517.6万元，占项目总投资10223.74万元的5.1%左右。

表22 项目环保措施及投资估算

类别

环保措施

环保投资（万元）

施工期

生态环境

生态恢复、补偿，水土保持
189
大气环境

灰尘遮挡及洒水抑尘

3
固废

施工垃圾运往指定地点填埋
30
废水

清管废水收集沉淀后送当地生活污水处理厂处理
0.5
运营期

废气防治

天然气放空设备1套
20

废水防治

一体化污水处理设施1座

10

装置区及污水处理区防渗

10

噪声防治

选用高效低噪设备；分离器减振基础（7个）、隔声罩（7个）；水泵安装于室内；放空管安消声器（1套）；加强场区绿化

15

固废防治

分离器粉尘及清管粉末处理

0.1

生活垃圾处理

0.5

风险防范

天然气监测报警装置，风险应急预案应急预警、演习，管道及场站设备维护

231

绿化

站场绿化

8.5

合计

/

517.6
八、环境管理

1. 环境监理
管道施工环境监理工作的重点见表23。
表23 施工期环境监理工作计划
序号
场地
监督内容
监理要求
1
管沟开挖现场
是否执行了“分层开挖、分层堆放、分层回填”的操作制度；
施工作业是否超越了作业带宽度；
挖土方放置是否符合要求，回填后多余的土方处置是否合理；
施工人员是否按操作规程及相关规定作业；
施工完成后是否进行了清理、临时占地是否恢复植被。
环评中环保措施落实到位
2
重点水土流失防治区
水保措施是否与主体工程同时施工；
临时防护措施是否到位；
弃渣是否按规范堆放；
加强水土流失的监测。
各项环保措施落实到位
3

三废及噪声
清管废水是否收集运污水处理厂处理，施工垃圾是否送指定填埋地点填埋，夜间施工是否有行政许可
各项环保措施落实到位
4

其它
施工结束后是否及时清理现场、恢复了地貌，是否及时采取了生态恢复和水土保持措施；
施工季节是否合适；
有无砍伐、破坏施工区以外的植被。
各项环保措施落实到位
2. 环境保护竣工验收
环保验收建议清单见表24。

表24  环保验收建议清单
序号

类别

环保工程

验收标准

1

生态保护

水土保持

根据项目水土保持报告、运行水土保持方案

已采取合理的水土保持措施

生态恢复、补偿

管沟填埋及植被恢复

恢复率100%

2

废气治理

天然气放空

25m高排空设备 1套

已设置，点火装置完好

3

废水治理

工艺废水

一体化污水处理设施1座

（GB/T 18920-2002）绿化标准
生活污水

地下水防渗

工艺区及污水处理区防渗

GB/T14848 -93Ⅲ类标准
4

噪声治理

分离器、汇气管、水泵、调压撬、放空管噪声

分离器减振基础7个、隔声罩7个，
GB12348—2008  2级标准

水泵安装于室内

放空管安消声器；1套
5

固废治理

粉尘

设粉尘桶，生活垃圾桶，集中收集后交环卫部门统一处理
处置率100%
生活垃圾

6
风险

风险防范

天然气监测报警装置，应急预案的建立与演习

有演习记录




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	设备检修
	总烃
	20m高空排放
	直接排放

	
	清管作业
	
	
	

	
	超压放空
	
	
	点燃排放

	
	天然气壁挂炉
	烟尘、SO2、NOx
	燃用天然气
	满足GB13271 -2014《锅炉大气污染物排放标准》新建锅炉标准限值要求

	水

污

染

物
	生活污水
	COD、BOD5、SS、

NH3-N
	设备检修废水、清管废水与场地冲洗水及生活污水一并经一体化污水处理设施处理达标后，排入市政污水管网
	满足GB12348—2008《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》1级标准及（GB/T 18920-2002）绿化标准

	
	场地冲洗水
	SS
	
	

	
	检修废水
	SS、石油类
	
	

	
	清管废水
	SS、石油类
	
	

	固

体

废

物
	分离器、清管
	粉尘
	收集后交由环卫部门统一处理
	不会对环境形成二次污染

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	
	

	噪

声


	分离器、汇管、调压撬、水泵及放空系统
	噪声
	分离器减振、隔声；水泵安装于室内；放空管安消声器
	满足GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

	其

它


	/

	生态保护措施及预期效果

项目生态保护措施及预期效果内容见生态影响专项评价。


结论与建议
	1、项目概况

明珠家居城及利庆地产香榭花城天然气长输管线重大安全隐患整治工程，改线起点从靖西一线、二线西铜高速西侧穿越点开始，沿西铜高速西侧向南同沟敷设至原砖厂附近分别与靖西一、二线原管线碰头。新建泾河分输清管站位于木匠庄村附近原砖厂内。一线改线长度1.2km、二线改线长度1.3km。靖西一线改线段输气规模143×104Nm3/d，设计压力4.0MPa，靖西二线改线段输气规模1000×104Nm3/d，设计压力6.3MPa。采用防腐层和阴极保护联合保护的方案对管道进行保护。项目总投资10223.74万元。
2、项目产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目属于鼓励类中七（石油天然气）第3条“石油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”。因此，本项目的建设符合国家产业政策。因此，本项目的建设符合国家产业政策。

3、环境质量现状

（1）空气环境质量现状

各监测点环境空气中SO2与NO2 1小时平均值、24小时平均值均满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求；总烃监测值均能满足以色列标准要求。各监测点PM10浓度24小时平均值均不能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准限值要求，最大浓度占标率为135.3%，超标率为100%，主要与监测点地处西北、监测期干燥少雨的气候特征有关。
（2）地表下环境质量现状

各监测点位地下水中各评价因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848 -93）中的Ⅲ类标准，评价区地下水水质状况较好。

（3）声环境质量现状

泾河清管分输站拟建地附近各测点声环境质量均符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准限值，声环境质量良好。

（4）生态环境质量现状

施工区域生态系统类型为城市/村镇生态系统，属人工生态系统类型，植被覆盖率低，评价区无古树名木，无珍稀濒危物种、国家级和省级保护物种等。

4、环境影响分析

（1）施工期环境影响分析

在项目施工期间，需要大量的土方挖掘和土方回填，并经施工机械、运输车辆碾压卷带，使地表结构受损，植被遭到破坏等，在风力的作用下产生粉尘，影响施工地周围大气环境；高噪声设备产生的噪声最高可达100dB(A)左右，管道施工作业昼间主要机械在32m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的昼间最低70dB（A）要求限值。清管废水送当地生活污水处理厂处理，试压水较为清净，沉淀处理后用于市政绿化，施工期废水对水环境影响很小。施工垃圾运往环保部门指定地点填埋。生活垃圾由环卫部门统一收集后填埋处理，不会形成二次污染。

（2）大气环境影响分析

由于输气管道密封，项目运营过程中对大气环境的影响主要来自于站场，壁挂炉燃用清洁燃料天然气，烟气排放对大气环境及周边环境敏感点的影响很小。非正常工况，分离器检修约20m3/次天然气通过25m高放空管直接排空，清管作业约30 m3/次天然气通过25m高放空管直接排空，天然气经自然扩散，总烃污染物排放对环境的影响较小。在超压天然气通过火炬燃烧排放的情况下，污染物烟尘、SO2及NOx最大地面浓度均很小，小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准相应浓度限值要求，对环境的影响很小。
（3）水环境影响分析

项目废水处理满足DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》一级标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）绿化用水标准，后用于用于站场绿化。由于废水不外排，因此，项目废水不会对地表水环境产生不利影响。
污水收集及处理处置设施均采取的防渗处理，故对地下水水质无影响。
（4）噪声影响分析

分输站场界各点位噪声贡献值为34.5-43.9dB（A），昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求。北侧居民点噪声贡献值叠加现状值后的预测值，昼间为55.9dB（A），夜为44.2dBdB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。运营期正常工况对周围环境及敏感点的影响较小。

（5）固体废弃物影响分析

项目运行期固体废物得到有效的处置，处置率为100%，因此对环境没有影响。

5、环境保护措施

5.1施工期环境保护措施

合理进行施工布局，精心施工管理，严格将施工作业活动控制在施工作业带范围内，有效控制施工作业影响程度和范围。施工扬尘洒水抑制，将管线中的天然气在阀室经火炬点燃后放空。清管废水主要污染物为悬浮物，收集沉淀后送当地生活污水处理厂处理，试压水较为清净，沉淀后用于市政绿化。生活污水依托当地处理设施处理后排入市政污水管网。施工垃圾运往环保部门指定地点填埋。生活垃圾由环卫部门统一收集后填埋处理。
5.2运营期污染防治措施

（1）废气

采用密闭不停气清管流程；对于分离器检修、清管作业，排空天然气引至放空区高空排放；装置超压、事故排放的天然气，引至放空区燃烧排放。设置自动检漏报警装置，以实现及时发现泄漏情况，减少气体泄漏。加强设备的维护管理，较少系统超压次数，减弱排放废气对环境的影响。壁挂炉燃用清洁燃料天然气。
（2）废水

设备检修废水、清管废水与场地冲洗水及生活污水一并经一体化污水处理设施处理，达标废水用于场地绿化不外排。

（3）噪声

分离器减振、隔声；水泵安装于室内；放空管安消声器。

（4）固废

分离器粉尘、清管粉末收集后桶装，与生活垃圾交由环卫部门统一处理。

6、环境风险

若建设单位在管理、控制、监督和维护方面积极采用成熟的降低事故风险的经验，在工程设计、施工、运行及维护的全过程中采用先进的工艺技术和成熟可靠的抗风险措施，并且当建设方在有效采取本环评报告提出的风险防范措施、建立风险事故应急预案并多次演习的情况下，项目的安全性将得到有效的保证，环境风险事故的风险值较小，环境风险属可接受水平。

7、生态影响

项目所在地主要为城市生态类型，由于建设项目规模较小，项目建设不会导致区域内生物种类减少及生物量的明显变化，对当地的生态环境影响较小，在采取适当措施后，项目带来的影响是可以消除的，从生态角度出发该项目的建设是可行的。
8、总结论与建议

8.1 总结论

本项目符合产业政策。工程建设对生态造成的影响多具临时性和可恢复性。各项污染物能够达标排放；环境风险水平在可接受程度内。在认真落实环境保护“三同时”，严格落实设计和环评报告提出的污染防治措施和环境保护措施，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放，采取有效风险防范措施的前提下，从环保角度评估分析，该项目建设是可行的。
8.2建议与要求

8.2.1建议

（1）加强环境保护管理以宣传教育，提高相关人员环境保护意识；

（2）合理科学安排施工时段与施工顺序，优化施工方案，控制施工扬尘，避免施工扬尘对周围居民产生较大不利影响。

8.2.2要求

（1）建设单位及施工单位严格把关施工质量，确保天然气管道运行安全。

（2）加强管理，在管道线路中心线两侧各五米地域范围内，禁止取土、采石、用火、堆放重物、排放腐蚀性物质、使用机械工具进行挖掘施工；禁止种植根深植物。
（3）加强环境风险防范管理，定期演习应急预案，与泾河新城应急预案建立联动机制，落实风险防范责任，并加强管道运行期的巡线，以减小风险事故影响。
（4）为减轻天然气放空噪声其对周围人群的影响，应尽可能避免夜间放空。




	预审意见：

                                   公     章

经办人：                          年    月    日

	下一级环保行政主管部门审查意见：

                                               公    章

经办人：                        年   月   日


	  审批意见：

                                      公    章

经办人：                         年    月    日


	            注            释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1.   立项批准文件

附件2.   其他与环评有关的行政管理文件

附图1.   项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等）

附图2    项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列       1—2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废气物影响专项评价

以上专项评价未包括的另列专项，专项评价按照《环境影响评价技

术导则》中的要求进行。


旧管回收


原站场设备拆除








































































































废气G1





上游来气





站内燃气壁挂炉





调压








汇气管





废水W4


废渣S2











粉末S3


噪声N1








废气G2 G3 G4


噪声N5





图3  输气工艺流程及产污环节图








泾河分输清管站





放空管





分离器





计量





下游供气












































旧管封堵


天然气放空


氮气吹扫





新旧管线管口对接
































设备安装





站场基础设施建设





新建站场场地平整





清管试压、覆土回填





下管入沟





管道焊接、补口、防腐





道路穿越





管沟开挖





作业线路清扫





投产运行





试运行





竣工验收





清理现场、恢复地貌








冲洗废水





污泥外运





噪声N3





清管检修废水





一体化污水处理设施





站场绿化





生活污水





清管装置








噪声N2








1

_1460979876.vsd
�

前期准备�

天然气放空


氮气置换


切割管段


打磨坡口


焊接弯头


焊缝检测


升压供气


防腐补口


管沟回填



