
陕西新时代生物转化检测有限公司

西大新时代检验检测服务项目

竣工环境保护验收监测报告表

（固废）
建设单位：陕西新时代生物转化检测有限公司
编制单位：西安万泰佳和企业管理咨询有限公司
二〇一九年九月

建设单位法人代表：刘琦

编制单位法人代表：张远
项  目  负  责  人：

[image: image1.png]R
@ wPHDEE

HERE

0

R

HiEH BE

® BHFA
E’RH



[image: image33.jpg]35000

21950

in S ’E%i i
g
] N [ 2
gl mr- ; D saxan i
) 3 E %’
1 P 1 - 1T
8 sre | Eaeax
Bl s D .
4 b 0 g
3 g
EINN T DD hi g Tt
] » T [ s
= 2 =
3 (L] g KE L
Bl e % il
3| I
Y EMIE S WA
Feoms il
D % FI#
ws fwns |30
8D msx [ il 8
P =zl L i
4 = 1D
BN maxt i l’t[ e %
! \!‘ B 2EHE E
L= 7%
o
| N TR ke
4 askwr g
g
g
8 mm |
550 5000 1500, 5000 g LLL g
N [
wx oz pax | A
¥ 5550 43000 3000 4 3300 7100 1 T




填      表      人：

表一  建设项目基本情况

	建设项目名称
	西大新时代检验检测服务项目

	建设单位名称
	陕西新时代生物转化检测有限公司

	建设项目性质
	新建（√）  改扩建    技改   迁建

	建设地点
	陕西省西咸新区泾河新城美国科技产业园A701号4层

	设计检测能力
	1500批次/a

	实际检测能力
	1200批次/a

	建设项目

环评时间
	2019年3月
	开工建设时间
	2017年2月

	调试时间
	2018年5月
	验收现场

监测时间
	2019.09.16至2019.09.17



	环评报告表

审批部门


	西咸新区泾河新城环境保护局
	环评报告表

编制单位
	陕西云开环境科技有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算
	3500万元
	预计环保投资
	22.3万元
	比例
	0.64%

	实际总概算
	3500万元
	实际环保投资
	32.3万元
	比例
	0.92%


表一（续）

	验收监测依据
	1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）；

2、《建设项目竣工环境保护验收管理条例》（2017年6月21日中华人民共和国国务院令第682号）；

3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

4、环境保护部文件 国环规环评［2017］4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》；

6、陕西云开环境科技有限公司编写的《陕西新时代生物转化检测有限公司西大新时代检验检测服务项目环境影响评价报告表》（2019年2月）；

7、西咸新区泾河新城环境保护局对《陕西新时代生物转化检测有限公司西大新时代检验检测服务项目环境影响评价报告表》的批复，陕泾河环批复（2019）48号；

8、陕西新时代生物转化检测有限公司提供的相关资料。


表一（续）

	验收监测评价标准

标号、级别
	根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》相关要求，本次验收原则上执行环境影响报告表及批复中关于环境保护标准。
标准如下：

固废：一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定；

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定；

生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中相关规定。


表二 项目概况、主要污染物

	2.1工程建设内容

项目名称：西大新时代检验检测服务项目
建设单位：陕西新时代生物转化检测有限公司
建设性质：新建项目

建设投资：总投资概算3500万元，环保投资概算22.3万元，占总投资的0.64%，实际投资概算3500万元，环保投资概算32.3万元，占总投资0.92%。本项目位于西咸新区泾河新城美国科技产业园，厂址中心坐标：东经 108.901763，北纬 34.534579°。
,[image: image34.jpg]



图2.1-1 项目地理位置图



表二（续）

	2.2建设项目主要组成

项目占地面积为3200m2，总建筑面积3200m2。主要建设内容包括理化试验室、微生物实验室、动物试验室、办公区等。项目主要建设内容见下表2.2-1。

表2.2-1环评建议与实际建设对照一览表

项目组成

工程

名称

环评建议

实际建设

一致性

主体工程

理化实验室

主要包括理化室、天平室、仪器检测室、试剂室、留样室、危化品存放室等，检测设备主要有原子吸收分光光度计、液相色谱仪、气相色谱仪、紫外可见分光光度计凯氏定氮仪-消化炉等，主要进行主物理性能和化学性能的检测；

主要包括理化室、天平室、仪器检测室、试剂室、留样室、危化品存放室等，检测设备主要有原子吸收分光光度计、液相色谱仪、气相色谱仪、紫外可见分光光度计凯氏定氮仪-消化炉等，主要进行主物理性能和化学性能的检测；
一致

微生物实验室

主要包括前处理间，灭菌间，微生物室，生物安全室等检测设备主要有霉菌培养箱、电热恒温培养箱、蒸汽灭 菌器生物安全柜、单人双面净化台等，主要进行微生物

菌种鉴定；

主要包括前处理间，灭菌间，微生物室，生物安全室等检测设备主要有霉菌培养箱、电热恒温培养箱、蒸汽灭 菌器生物安全柜、单人双面净化台等，主要进行微生物

菌种鉴定；
一致




表二 （续）

	表2.2-1（续）环评建议与实际建设对照一览表

项目组成

工程

名称

环评建议

实际建设

一致性

主体工程

动物试验室

主要包括饲养室、解剖室、仪器检测室、清洗灭菌间、 观察室、检疫室、显微镜室、实验室、储物间等，检测 设备有酶标分析仪、全自动化分析仪、兽用全自动血液 细胞分析仪、半自动凝血分析仪、尿液分析仪等，主要 进行大小鼠、兔子的饲养、解剖、急性经皮毒性试验等 毒理功能性试验；饲养室为万级洁净车间，净化方式采 用过滤棉吸附，动物试验室属于二级生物安全实验室。

主要包括饲养室、解剖室、仪器检测室、清洗灭菌间、 观察室、检疫室、显微镜室、实验室、储物间等，检测 设备有酶标分析仪、全自动化分析仪、兽用全自动血液 细胞分析仪、半自动凝血分析仪、尿液分析仪等，主要 进行大小鼠、兔子的饲养、解剖、急性经皮毒性试验等 毒理功能性试验；饲养室为万级洁净车间，净化方式采 用过滤棉吸附，动物试验室属于二级生物安全实验室。

一致

辅助工程

办公区

建筑面积约500m2，设有会议室、财务室等，主要用于厂区职工日常办公，会议等；

建筑面积约500m2，设有会议室、财务室等，主要用于厂区职工日常办公，会议等；

一致

储运工程

试剂室

主要用于酸类、盐类、醇类等实验试剂储存；

主要用于酸类、盐类、醇类等实验试剂储存；

一致

危废暂存间

主要用于危险废物储存，危废暂存间地面及裙脚 200mm高采用环氧树脂漆进行防渗处理；

主要用于危险废物储存，危废暂存间地面及裙脚200mm高采用环氧树脂漆进行防渗处理；

一致

公用工程

给水

由园区管网集中供给；

用水由园区井水提供.
园区井水
排水

项目废水依托厂区化粪池处理后，排入泾河新城第三污水处理厂；

项目废水依托园区化粪池预处理后，排入泾河新城第三污水处理厂；
一致




表二 （续）

	表2.2-1（续）环评建议与实际建设对照一览表

项目组成

工程

名称

环评建议

实际建设

一致性

公用工程

供电

供电由当地电网供给；

供电由当地电网供给；

一致

采暖、制冷

项目采暖、制冷采用分体式空调；

项目采暖、制冷采用分体式空调；

一致
环保工程

废气

实验过程产生酸雾、有机废气经通风柜收集后，经废气 处理设备（活性炭吸附+酸雾净化塔）后，通过楼顶排气筒排放；

实验过程产生酸雾、有机废气经通风柜收集后，经废气处理设备（酸雾净化塔+活性炭吸附）后，通过楼顶23米排气筒排放；实验室其他废气经活性炭吸附处理后通过楼顶23米排气筒排放
可达标排放

废水

项目实验清洗废水经中和池调解pH后，与其他废水一起经化粪池处理后，经市政污水管网排入泾河新城第三污水处理厂。

项目实验清洗废水经中和池调解pH后，与其他废水（酸雾净化塔中和废水、解刨清洗水、饲养室清洗水）一起经园区化粪池预处理后，经市政污水管网排入泾河新城第三污水处理厂。

一致

噪声

设备噪声经隔声、减振、距离衰减后达标排放；

项目设备已经采取减振、隔音玻璃、墙体。
一致

一般固体废物

废过滤棉交更换厂家带走处置，废垫料（含排泄物）交可回收单位；

废过滤棉交更换厂家带走处置，废垫料（含排泄物）交可回收单位；

一致

危险废物

实验废液（废酸、废碱、废试剂）、废试剂瓶、一次性实验废物（一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等）、动物尸体、废活性炭等危险废物统一收集于危废暂存间，定期交有资质单位处置；

动物尸体、一次性实验废物（一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等）已和西安卫达实业发展有限公司签订合同。实验废液（废酸、废碱、废试剂）、废试剂瓶、处理废气的废活性炭，已和陕西中环信环保科技有限公司签订合同。
一致

生活垃圾

生活垃圾采用袋装分类收集后统一交由环卫部门清运处置。

生活垃圾经分类垃圾桶收集，由园区环卫部门统一收集处理
一致




表二 （续）

	表2.2-2 项目常用药剂、试剂、动物一览表

序号

名称

年用量

最大储

存量

形态及包装形式

储存位置

备注

1

盐酸

50L

20L

液体，500mL 瓶装

试剂室

浓度 37.5%

2

甲醇

200L

20L

液体，4L 瓶装

试剂室

色谱纯

3

乙醇

200L

20L

液体，500mL 瓶装

试剂室

分析纯

4

硝酸

200L

20L

液体，500mL 瓶装

试剂室

浓度 65%

5

硫酸

50L

10L

液体，500mL 瓶装

试剂室

浓度 98%

6

石油醚

20L

10L

液体，500mL 瓶装

试剂室

分析纯

7

乙醚

20L

10L

液体，500mL 瓶装

试剂室

分析纯

8

丙酮

10L

10L

液体，500mL 瓶装

试剂室

分析纯

9

正己烷

10L

10L

液体，4L 瓶装

试剂室

色谱纯

10

乙腈

32L

32L

液体，4L 瓶装

试剂室

色谱纯

11

甲苯

10L

10L

液体，500mL 瓶装

试剂室

分析纯

12

乙酸

10L

10L

液体，500mL 瓶装

试剂室

分析纯

13

三氯甲烷

10L

10L

液体，500mL 瓶装

试剂室

分析纯

14

氯化钠

2000g

1000g

固体，500g 瓶装

试剂室

分析纯

15

无水硫酸钠

1000g

100g

固体，500g 瓶装

试剂室

分析纯

16

氢氧化钠

2000g

1000g

固体，500g 瓶装

试剂室

分析纯

17

磷酸氢二钾

500g

500g

固体，500g 瓶装

试剂室

分析纯

18

硫酸铜

500g

500g

固体，500g 瓶装

试剂室

分析纯

19

硫化亚铁

500g

500g

固体，500g 瓶装

试剂室

分析纯

20

高锰酸钾

500g

500g

固体，500g 瓶装

试剂室

分析纯

21

铅标准溶液

20mL

20mL

液体，20mL 瓶装

试剂室

分析纯

22

砷标准溶液

20mL

20mL

液体，20mL 瓶装

试剂室

分析纯

23

钠标准溶液

20mL

20mL

液体，20mL 瓶装

试剂室

分析纯

24

铁标准溶液

20mL

20mL

液体，20mL 瓶装

试剂室

分析纯

25

铜标准溶液

20mL

20mL

液体，20mL 瓶装

试剂室

分析纯

26

琼脂粉

5000g

2500g

固体，250g 瓶装

试剂室

生化试剂




表二 （续）

	27

	蛋白胨

	3000g

	2500

	固体，250g 瓶装

	试剂室

	生化试剂


	28

	孟加拉红

	1250g

	1250g

	固体，250g 瓶装

	试剂室

	生化试剂


	29

	葡萄糖

	4000g

	4000g

	固体，500g 瓶装

	试剂室

	生化试剂


	30

	平板计数琼

脂

	2000g

	2000g

	固体，500g 瓶装

	试剂室

	生化试剂


	31

	兔子

	72 只

	6只

	/

	饲养室

	一级动物日本


	32

	大鼠

	800 只

	67只

	/

	饲养室

	大耳白家兔、

SPF 级鼠

（外购于西安交大医学院实验动物中心）


	33

	小鼠

	3500只

	292只

	/

	饲养室

	
	34

	饲料

	10kg

	10kg

	固体，1kg/袋

	饲养室

	/



	表2.2-3  项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

环评（台）

实际（台）
型号

使用环节

1

原子吸收分光光度计

1

1
TAS-990AFG

理化实验

2

原子吸收分光光度计

1

1
ICE3400

理化实验

3

原子荧光光度计

1

1
AFS-8220

理化实验

4

液相色谱仪

1

1
LC-2030

理化实验

5

液相色谱仪

1

1
戴安 U3000

理化实验

6

福立气相色谱仪

1

1
7820A

理化实验

7

安捷伦气相色谱仪

1

1
GC9790Ⅱ

理化实验

8

紫外可见分光光度计

1

1
T6 新世纪

理化实验

9

微波消解仪

1

1
WX-6000

理化实验

10

全自动电位滴定仪

1

1
ZDJ-2D 型

理化实验

11

凯氏定氮仪-消化炉

1

1
KDNX-20

理化实验

12

真空干燥箱

1

1
DZF-6020(A)

理化实验

13

电热鼓风干燥箱

2

2
101-1A 型

理化实验

14

电热鼓风干燥箱

1

1
GZX-9140MBE

理化实验

15

电热鼓风干燥箱

1

1
DHG-9070 型

理化实验

16

箱式电阻炉

2

2
SX-2.5-10

理化实验

17

通风柜

6

6
/

理化实验

18

安全柜（带排风管）

4

4
/

理化实验

19

移动风罩

8

8
/

理化实验

20

试剂柜（带排风管）

5

5
/

理化实验

21

实验室房间循环风口

22

22
/

理化实验




表二 （续）

	22

	单人双面净化台

	2

	2

	SW-CJ-1F

	微生物实验


	23

	生物安全柜

	2

	2

	HF1200LC

	微生物实验


	24

	霉菌培养箱

	2

	2

	MJP-80

	微生物实验


	25

	电热恒温培养箱

	3

	3

	HPX-9272MBE

	微生物实验


	26

	组织捣碎机

	1

	1

	/

	微生物实验


	27

	匀浆机

	2

	2
	/

	微生物实验


	28

	离心机

	2

	2

	/

	微生物实验


	29

	超声清洗机

	1

	1

	/

	清洗


	30

	粉碎机

	1

	1

	/

	实验


	31

	磨碎机

	2

	2

	/

	实验


	32

	通风柜

	1

	1

	/

	实验


	33

	水泵

	1

	1

	/

	实验


	34

	蒸汽灭菌器

	3

	3

	LDZM-60KCS-Ⅱ

	灭菌


	35

	纯水机

	1

	1

	/

	纯水制备


	36

	酶标分析仪

	1

	1

	RT-6100

	动物试验


	37

	全自动化分析仪

	1

	1

	BS-380

	动物试验


	38

	兽用全自动血液细胞分析仪

	1

	1

	BC-2800Vet

	动物试验


	39

	半自动凝血分析仪

	1

	1

	2204c

	动物试验


	40

	尿液分析仪

	1

	1

	Uritest-200B

	动物试验


	41

	通风柜

	1

	1

	/

	动物试验


	42

	净化车间风机

	1

	1

	/

	动物试验


	43

	废气处理设备风机

	1

	2

	/

	废气处理



	


表二 （续）

	表2.2-4产品方案一览表
检测类别
大类

小类

理化检测、微生物检测、毒理检测
食品
154
保健食品
31
医疗器械
10
化妆品
10
     消毒卫生用品及器械
30
保健用品
22
合计
6
257

2.3工程变更情况。

本项目在环保竣工验收实际勘察过程中经核实，实际建设中实验室其他少量的无组织排放的废气经收集后由活性炭吸附后排放，增加了环保设备的投入。据环境保护部办公厅【2015】52号文，本项目未涉及重大变更。

2.4水源及水平衡图。

序号

用水项目

用水标准

估算规模

日用水量 m3/d

年用水量 m3/a

1
制备纯水用水

纯水率 70%

0.08

20

其中

纯水

配置、稀释溶液

/
0.01

2.5

润洗实验器具

/
0.04

10

动物饲养

/
0.006

1.5

浓水

纯水率 70%

0.024

6
2
器具冲洗用水

/
0.96

240

3
解剖清洗用水

/
0.02

5
4
饲养室清洗用水

/
0.3

75

5
酸雾净化塔用水

补充水

/
0.05

12.5

更换水

/
0.006

1.5

6
生活用水

40L/（人·d）

/
0.8

200




表二 （续）

	[image: image2.png]008 0. 0024
| dksEmAK Mq Ak > RAKER
0056 7 001~
001 T
at6 L | WE. BRI AR E
ES
0006 -7 0.006
MR
004
701
09
0.96 LRFHEAK  |—— i
l 09
7 016 i
08 i oo Lg3a IR
K i B =
5K Ak
003
0 d 027 0204 EEIT
EFREFHEAK
00 afl 0002
f——s| MElETRAIK S —
0.006 006
A
0.056
— | BZ S LEAA 7005

005
{ #FK
T osm





图2.4-1  项目水平衡图（m³/d）



表二（续）

	2.5工艺流程及产污环节

项目运营期工艺流程及产污环节见图2.5-1：
[image: image3.png]v B BOK. BB

Eiiid

B2 BURBTIZRERSHSHHE
B BOK. BB

A
:|_4 wHRAERE | —]
SRR

B3 WEYMIBETZRERSHSHT

B BE Bk B
-

-
s || At | mic @ o wm || #il

R | BRI

RS
B4 HYRBETZRERSHSHHE









表三 主要污染源、污染处理和排放

	3.1主要污染物及其防治措施

3.1.1固体废物防治措施

本项目运营过程中产生的固体废物包括一般固体废物（废过滤棉、废垫料（含排泄物））及危险废物（实验废液（废酸、废碱、废试剂）、废试剂瓶、一次性实验废物（一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等）、动物尸体、废活性炭和生活垃圾。

①废过滤棉：项目饲养室为净化车间，净化过程产生的过滤棉须定时更换，产生量约为0.05t/a。

②废垫料（含排泄物）：该项目试运营过程中，经实际勘察，大小鼠、兔饲养换笼过程产生废垫料（含排泄物）约0.8t/a。

③实验废液（废酸、废碱、废试剂）：项目实验过程剩余的废酸、废碱、废弃试剂（包括含重金属的瓶及清洗废水），其属于危险废物，危废代码为 HW49 900-047-49，本项目产生的废实验废液量约1.2t/a。

④废试剂瓶：项目实验过程产生的沾染化学品的废试剂瓶，属于危险废物，危废代码为HW49 900-047-49，本项目产生的废试剂瓶约0.2t/a。

⑤一次性实验废物（一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等）：项目毒理实验过程产生的一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等，属于危险废物，危废代码为 HW01 831-001-01，本项目产生的一次性实验废物约0.15t/a。

⑥动物尸体：本项目试运行期毒理实验过程产生的动物尸体有大鼠、小鼠以及兔子，共0.05t/a，试验完成后，试验动物尸体属于危险废物，危废代


表三（续）

	码为 HW01 831-003-01，由塑料袋包装后暂存于专用冰箱内，定期交由西安卫达实业发展有限公司处置。

⑦废活性炭：项目实验室通风系统的废气处理设备（酸雾净化塔+活性炭吸附），废活性炭属于危险废物，其危废代码为：HW49 900-041-49，运营期废活性炭产生量为0.07t/a。

⑧生活垃圾：项目职工20人，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为2.5t/a，采用袋装分类收集后统一交由园区环卫部门清运处置。




表四  建设项目环评报告表结论及审批决定

	4.1建设项目环评报告表结论

4.1.1项目概况

本项目位于西咸新区泾河新城美国科技产业园陕西康乐实业有限公司院内，厂址中心坐标：东经108.901763°、北纬34.534579°。项目占地面积为3200m2，总建筑面积3200m2。主要建设内容包括理化试验室、微生物实验室、毒理实验室（也称动物实验室）、办公区等。主要进行食品、医疗器械、化妆品、保健用品等6类 257项物质的检测，项目总投资3500万元，环保投资22.3万元。
4.1.2环境质量现状

1、环境空气质量现状
本项目位于陕西省西咸新区泾河新城美国科技产业园西咸新区泾河新城美国科技产业园陕西康乐实业有限公司院内。根据陕西省生态环境厅办公室发布的《陕西省全省大气质量公报》中2018年泾河新城环境空气6个监测项目数据可知，二氧化氮（NO2）、PM10、PM2.5、臭氧（O3）超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，二氧化硫（SO2）、一氧化碳（CO）达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，故项目所在区域属于不达标区。

2、声环境质量现状

由监测结果可知，项目厂界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值，项目所在地声环境质量良好。


表四（续）

	4.1.3总结论
综上所述，本项目符合国家产业政策，项目厂区为工业用地，选址可行。在评价建议措施的基础上，项目废气、废水、噪声和固体废物均可得到妥善处置或达标排放，可有效控制对环境的不利影响，从满足环境质量要求分析，该项目建设可行。


表四（续）

	4.2审批决定

陕西新时代生物转化检测有限公司:

你公司报送的《陕西新时代生物转化检测有限公司西大新时代检验检测服务项目环境影响报告表(报批稿)》(以下简称《环评报告表》)收悉。经审查,现批复如下:

一、项目建设内容和总体要求

项目位于西咸新区泾河新城美国科技产业园A701号四层和A7105第五层,占地面积3200m。租用西咸新区泾河新城泾干镇瑞凝村美国科技产业园现有厂房,其中实验室恒温面积1900m2,办公区面积500m2,动物试验室面积800m2。拥有的大型检测仪器设备有:赛默飞、岛津液相色谱仪,安捷伦气相色谱仪,紫外分光光度计、赛默飞原子吸收分光光度计、原子荧光光谱仪、生物安全柜等。总投资3500万元,其中环保投资2.3万元,占总投资的0.64%。

依据2019年4月3日评审会形成的审查意见,项目在全面落实《环评报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后,对环境的不利影响能够得到减缓和控制。在严格按照危险废物相关政策管理,采取有效的环境风险防范措施的前提下,该项目《环评报告表》所列建设项目的性质、规模地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

(一)项目建设及运行过程中,应严格执行环评报告表中关于适用空气、


表四（续）

	地表水、噪声等环境质量标准和污染物排放标准。

(二)在项目施工和运营过程中,加强施工处噪声管理,严防噪声扰民,应建立畅通的公众参与平台,及时解决公众担忧的环境问题,满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息,并主动接受社会监督。

(三)在项目运营期间,建设单位应有专门的人员负责环境保护工作,加强环保设施运行管理,确保污染物长期稳定达标排放。实验过程产生酸雾、有机废气经通风柜收集后,经废气处理设备(酸雾净化塔+活性炭吸附)后,高空达标排放。

(四)严格落实报告表提出的污染防治措施,做好废水废气、噪声等的污染控制。

(五)本项目产生的实验废液(废酸、废碱、废试剂)废试剂瓶、一次性实验废物(一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等)、动物尸体、废活性炭,酸雾净化塔吸收液等应交由有资质单位处理。危险废物应严格执行转移联单制度并在固废管理部门备案,暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后,必须按规定程序办理竣工环境保护验收(或竣工验收备案)。经验收合格(验收备案)后,项目方可正式投入运行。

四、《环评报告表》经批准后,项目的性质、规模、地点、工艺或者防


表四（续）

	治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批。自环境影响报告表批复文件批准之日起,如超过5年方决定项目开工建设的,应当报我局重新审核。


表五 固废验收调查质量保证及质量控制
	验收监测期间，由本公司组织成立验收小组，法人担任组长，总经理担任环保专员，根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》相关要求，对照环境影响报告表及批复对公司固体废物的种类、来源、数量、去向、性质等一一对照检查，对不符合一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关规定要求、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关规定、生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中相关规定的地方立即整改落实，确保公司固废能妥善处置。


表六 验收调查内容
	项目固体废物竣工环境保护验收过程中调查内容如下：
1、生产过程中产生的固体废物种类、来源、数量、去向、性质等；
2、企业产生的危险废物是否委托处置，委托的危险废物处置单位是否具有相应范围的危险废物处置资质；
3、企业环境管理制度设置情况。


表七 验收调查结果
	7.1验收调查结果
1、固体废物调查结果
固体废物包括一般固体废物（废过滤棉、废垫料（含排泄物））及危险废物（实验废液（废酸、废碱、废试剂）、废试剂瓶、一次性实验废物（一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等）、动物尸体、废活性炭和生活垃圾。
表 4 固体废物产生、处置情况
序号

固废名称

产生工序

实际产生量（t/a）

固废性质
危废代码

处置去向及方式
1

废过滤棉

空气净化

0.05

一般固体废物

/

定点暂存，外售相关
单位回收
2

废垫料

饲养换笼

0.8

定点暂存，外售相关
单位回收
3
生活垃圾

日常生活

2.5
分类收集，环卫清运
4
实验废液

理化实验

1.2

危险废物

HW49 900-047-49
陕西中环信环保科技有限公司签订合同，定期处置

5
废试剂瓶

液体包装

0.2
6
一次性实验废物

毒理实验

0.15

HW01

831-001-01
西安卫达实业发展有限公司签订合同，定期处置

7
动物尸体

毒理实验

0.05

HW01

831-003-01
8
废活性炭

废气

处理

0.07

HW49 900-041-49

陕西中环信环保科技有限公司签订合同，定期处置




表七 （续）
	2、危险废物处置情况

危险废物暂存间位于陕西新时代生物转化检测有限公司5楼楼顶，危险废物贮存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，危废间已做好防渗处理并配备托盘，危废管理制度、台账齐全，并配备双人双锁，危废标识醒目。
固废：废过滤棉、废垫料（含排泄物）交由回收单位回收处理。

危废：动物尸体、一次性实验废物（一次性手套、口罩、鞋套、手术帽等）已和西安卫达实业发展有限公司签订合同，定期处置；实验废液（废酸、废碱、废试剂）、废试剂瓶、废活性炭，已按照危险废物的储存，采用专用容器分类收集，已和陕西中环信环保科技有限公司签订合同，定期处置。
生活垃圾：生活垃圾分类收集后，经园区统一委托环卫部门定期清运
环境管理检查

（1）维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，最大限度降低污染物的排放量。
（2）严格执行各项生产及制度，保证生产的正常进行。

（3）设立环保设施运行卡，对环保设施定期定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照计划定期组织进行自查互查，对发现问题的环节立即查找原因，及时处理。
（4）不断加强技术培训，组织企业内部之间技术交流，提高业务水平，


表七 （续）
	保持企业内部职工素质稳定
4、三同时落实情况
陕西新时代生物转化检测有限公司于2015年8月迁址于西咸新区泾河新城美国科技产业园陕西康乐实业有限公司院内，该项目为新区食品生产企业及相关健康产品生产企业提供第三方公正检验检测服务，2018年12月补办环评。项目在建设未落实环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定，陕西省西咸新区泾河新城环保护局对本企业进行了行政处罚，企业于2019年9月18日缴清罚款。（见附件）
企业环境管理组织架构见图5



表八 验收调查结论

	8.1、固废验收结论
验收检查结果可知，本项目运营期产生的固体废物采取相应措施后，均可做到合理处置，对周围环境影响较小。陕西新时代生物转化检测有限公司西大新时代检验检测服务项目在建设过程中严格落实了环评报告及其批复提出的各项污染防治措施，经检查，固体废物及危险废物得到妥善处置，总体上达到建设项目环境保护竣工验收条件，建议项目通过竣工环境保护验收。
8.2建议：
（1）加强固废的管理工作，不得随意堆放，及时清运处置。

（2）加强环保设备管理与维护，确保环保设施正常运行。


附件

	附1、环评批复

附2、现场图片

附3、危废合同

附4、项目平面布置图

附5、处罚决定书及缴费单


 建设项目环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                             填表人（签字）：                                            项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	西大新时代检验检测服务项目
	项目代码
	/
	建设地点
	泾河新城美国科技产业园

	
	行业类别（分类管理名录）
	M745 质检技术服务 M7340 医学研究和试验发展
	建设性质
	√ 新建  □ 改扩建  □ 技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	陕西云开环境科技有限公司

	
	环评文件审批机关
	西咸新区泾河新城环境保护局
	审批文号
	陕泾河环批复（2019）48号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2018年
	竣工日期
	2018年
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	陕西新时代生物转化检测有限公司
	环保设施监测单位
	陕西金盾工程检测有限公司
	验收监测时工况
	80%

	
	投资总概算（万元）
	3500
	环保投资总概算（万元）
	22.3
	所占比例（%）
	0.64%

	
	实际总投资（万元）
	3500
	实际环保投资（万元）
	32.3
	所占比例（%）
	0.92%

	
	废水治理（万元）
	2
	废气治理（万元）
	24.3
	噪声治理（万元）
	2
	固体废物治理（万元）
	6
	绿化及生态（万元）
	0
	其他（万元）
	0

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400

	运营单位
	陕西新时代生物转化检测有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	/
	验收监测时间
	2019.09.16~2019.09.17

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/0.000013
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/

附1、环评批复
[image: image4.jpg]Bk H T X RS ST
R FFHHE (2019) 48 F

BT R0 HR IR 2 il PR
RIS ISR H
SRR AL

B V57 B X 2 A A A R
PR T I B (e TRRRE R A % ok A IRA E A
ﬁﬁﬁﬁ%%ﬁ%%%ﬁ%ﬁ%%ﬁ%%<ﬁtﬁ»(uT
M (FFRER)) Wk 29E, ARELT:
—. WEARAERMKER
T AT WA KRR R EER K LE AT0l S0
el AT105 FEE, SHEAR 3200 o' HATERHT K E
FRETUBENXENRELAAAE 5, XPEBEE
BEA 1900 m', ALK 500 m*, By ABEER 800
o, A AR S RER: R, §ERmEEE N,
YIS LY &ﬁ FEORFRUS H

. BT RAAENR o KRB 3500 7
G, L IRREK 22.3 AT HH 0. 64%.
k¥ 2019 4 4 A 3 HF WEERN, THE

AHEY GRTHRER) Rl 3 7 Sh i A AR 4R 4
H 5, IR AR RS 1R A, RAndE ], P BER





[image: image5.jpg]N LT TRt e s CEE L AL
BT, %WE (FiFRLR) FARRTEWER. AR
Ho 5 A0 AR T 5T 5817 4 24 M MF 0 R B 5K AR o

. RE#REFERBNERHEITIMR

(=) FEARREFRER, B #IFHTRER
PATERASE, kA REERFER B ERERYH
AR

(D AEFERIAEERRT, PEETARFEE,
PHRERE, QT GREARESETE, RERRAA
BRI, 6 ARABEFE R, RRRA AL
%ﬁﬁﬂ,#iﬁﬁﬁgé%ﬁn

(2) £FETEHF) ERERTA L TTHAR K
FEEP I, PEFERAETEE, RERELY LM
R KB L E R FALE LA RRE,
BESABRE (T4 +ﬁ%ﬁﬂ%>ﬁ,ﬁﬁﬁﬁ

o

#ik.
N O PEE SRR G RERG S, S B
B RE SR

i (H) ATE>£h W OOEBR, B, FRAD.

BRFAR . AR AEFE, v, #x =
R, P KBRS R s o
A AR, SRR -t g s
BrgEw 4%, TF B B 401 10 5 5 3 4 ) 47
#) (GB18597-2001) E





[image: image6.jpg]. BE#E LG =

ﬁﬁ\ﬁwml\ﬁw&
ﬁ& RERLE, XM
(RATRUE ), 20
AEXRFNEST

W, (T4 %) 2
Ry TEREDHBEL. ik
AR £ GRS T
R 5 E kT EF T





附2、现场照片
	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	生活垃圾收集桶
	一般固体废物暂存区

	[image: image9.jpg]fi@ 5 Ve 9





	[image: image10.jpg]O Bis® O magm
UZRk# Ommm






	实验废液
	废活性炭

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]|
|
ﬁ
i
|
i
a

o
o
s

O5% OBk

O sisisin
IBis# O iRt

Vﬂgkﬁﬁﬁﬁﬁﬁ






	废试剂瓶
	一次性实验废物


[image: image13.jpg]iMis
CEP

SR%T:
B % W 3 AZ IR AR A A R A F)
LB R R E

AN

=4

]

H

P A RAE DR A R F]

T B A SR ARA B A R 6]

wfﬂéﬂa





[image: image14.jpg]BEPi o MEIRMR A IR A 7 fE i R A B A

R EARBH

P (7)) « RGHEK LGN A RN )
Hohk:
T (47) « BB IRERRARA R
Hohb: AT ALR A G RE R AR Z LA

AR (P RAREAEBRED G S E) AR CMATERYEE, FANAT,
WG BEFWE, PHERCTRAELELZIRTY LG AR ES, ThREHKES
HEBE AKX EE, PR ARELE T 5 2R LR E Y, AT it T st
F—%. ARERHRELEHEX, FRAMSE:

Fg | RENE fa AR fER Ry | ARERA M) #E
Fi b A Eﬁféfi Eljiéi
1 15 e Ab B b HW49 SEB0 S R 35 /T % = ‘ :
; A S LT M

B % 5

H |1, LHAERRTZHRMGERBER (LR RBHBKE) Bk,
i |2, BUUARETARMLTXAAMGHKET AE (TREHMLERA) .

FoK. PHAREALS
(—) A B4 a R, A RARRLMA AT T HRIER Riodh 5 A X KITEH 2 89
HRZEK,
(=) BAEREG R RME TR, H A %WMLfﬁ$ BIERELE, FHF.
() RiERBL T HWES B TREILT P75 HFR
1. B=FAFIALLRE (LERE Aﬁ%%%%%ﬁ WA R R S RBERSF
BlEWR) ;
2. IR KA RARRFH FH AR FRAKE>EN (3iFH K
A
3 BEBALES BN RAEZENR—BEEN, REFLCERMEIELS EDR
(W)?ﬁiwﬁ% Bhan, ERAN=ZBD€EBRT T,
(B) (b RARAIEMLER R
R) PHAARECHTAEFAGSITHEIIE,
B=%, LHTERLS
(—) LHRRIEMBFAGRERMEEFTIE, WBFARIEAHSERAK (FALEREL

552 Tk 4 )T

i»?‘%l

&y

H

01011;




[image: image15.jpg]WG b PR A PR AR AT PR A T B PR A b L 4 )

A LR ) o
(Z) RIS AL B E Ao B FEE, AAMAELE AL RN E
X, FEiamie @A EidAE P, REANRBM kTS, T AKE2EL”
EX PSS e
(Z) Q&EHhEMMESAR, TP 7ilido s &0 R A B ACRE % &4
(W) LHKBEMARIHEAR, RAEFFERASRS EALEL, Lol al
E LB FET S, HETFTPTHMETREARRATEAZ,
(B) CHIMARETHT KRR LEATHA L RE AW EAFRETTH A7,
() CHAEFH KR EANGE R AL TR EEIRAHL T HRT 75 R LiE A
KARE 0, BARERITEAL,
Bk, LREMGHES, S
(=) fleBmAnt 3A5 L A 18 (e RS E) X B KikiT,
(Z) ZEAESHREEYR, PHXCHENRZH, TGP IR, PHRCHTEK
25, FERCLH AF.
(Z) 2L BEQAREHBCH A TiEH, BT AGCTRE,
(W) CHEREFEMTATRETIRAAFRLF = TEmBEN, aiTRizef
FiE,
BEE. LK E
(—) BEFX, HEREEL:; FWESEHA. ETHIL, LHREK.
Bk, AR EMGITE
(—) £4£F=Fit¥, T ELERFTEFHIL.
(Z) BERITSHENE (LR RDHABFE) |, 15H 2 HRE.
FLik. SRR RS R IA
(—) 2P LRFHAIFHE, EXEITLRBETIANAIAB P FOCHITAMKES Lo VA
B LRI P AR R, AR BT (LI RWHSTE) RILELE
BFr R, HERARE —FARGKBAREHRERITLEL, FARA KL
Ko, BF 5 R RARBMAHA, FAXRFELLRKITHER T A,
(=) 2k s ARBIKTFEFT L, IKTFRERBEETAHE; PTHIRECHIRILE
HeEE 30 /NTHER AFHFECHTLHLSRR A
BAE. B4 T
(—) ARRFHET—FER RSB FHAE—FIE, HAAInE i, SHEdi L
ARl B 5% T4, RIS d A K.
(Z) LRCHEHL T iR ABRAERK M, THRBERFIRE T AL,
FEK. RMBSR
(=) . THEEHARE, EAREREIHLY, CHEHREFRME. RITMART
ELFEEFMMANT, NMINFHRMAEEEANTA. 0T BFARHE
RAELR T, R, AFEREXTOH G, AEFRRELFIFERTILEY
BT AR, L R 3 AT B ALHY . SR SMRE P P R DA Rk
AT R R M. RAT M R R IE % 52 4 5 R e3R8 . 4L4 AR H At
ANEG 4 S RAH, SRR SRALAE R LA E R P B ILAT A R W AR T

55 3 TUIE 4 7

o Y
[gm@*/




[image: image16.jpg]e 1 e A R A A PR A W] f B R A Ak A [

E L FEHEEEAGITH.

(=) . THKIE, CHREREARBOY R ZUR LR FTLIMAE R, G20k

B 1 5 08 P A 09 AR S SOIERAY 35 R S AR B A9 MR .

F+4&. ~TRA

(=) . BLRABEMANT. CHEM—FEARTIA A RAITASRE, RAERT
FASMHRAZEH=ZANANFT B RBLRERITREVFLENRT. H92R
r, FLTFERFH.

B—4%. SRFNMX

(—) . BABKRESN, BRFAIFHAME; ERXHKRER—K, TRAE T FH

A B AR GEIZRAS RN
%i;\ifﬁfﬁié&mi# st of A ota ez )P0 A Ufa k.
(2) . RRABEFE, Ban i firs it 58, hEmissAerLA Rk
e \%ﬁ;ﬁifxi@, Pk 2 by, LR 2 B, B LRSS 2
-GS 4N N

CF: B 3]
ESTVE S

LA

I P ARAT T H F AT

EiTefA

!

e




[image: image17.jpg]GLS&BLSUﬁ&ﬁiﬂ&DQBLﬁﬁﬁiﬂ&ﬁiﬂﬁﬁiﬁtﬂLB&EQBLDC@LSLﬁiﬁ;SLTw

”(@ 7&)17

Eﬂﬁfﬁﬁs916104259833208833

LN O LG It

ﬁ&%m%,%mﬁ%%&%mw~%mﬁw&%mw,&@
W34, EBRINSS, &ﬁﬂﬁ%ww,%gﬁwm%,%%&%
Qg&ﬂ&m%ﬁﬁﬂmg,&ﬁ A, R A A PERA
. AHKERE UEK. Bes. WP Wit PR, G, #E
T RTOBINGEM . BN, REGR. FhE B LA S
| REERREE . TARRGE. AR, %ﬁﬁ~ﬁ$% R
- %%%F&&&%&%ﬁﬁ&%&#~%§ it





[image: image18.jpg]gl





[image: image19.jpg]I KR E S

AT H #: 201942 A 27 H




[image: image20.jpg]BT RHBHLEELR

Fag (P7) k@R AR A TR 8
A¥d (LF) HELEF LR EARNSE)

ATERERRWET. RERLE, REARBRLG S IRMEE, R4 (F
AR EAE BIRES T EGEE) (R R BBHELE R h K. (kb
Wi Jeds A7) (GB 18484-2001), (B RAle k4 b &) CGRBEKY 4 F
39 4) FMMAFEEN, PHECHFLZERWE, AP S ERLCHTHEESFE
hFATARENRRFT, RHBHITEeTER, AELERET:
g% EARMWKAEMNX KE. BH

F5 Ej7 54 3 FHEE | 2 (D) 1% 7
1 i P Ak ~ - 6.00 /% F P 5
2 ”%ﬁfﬁ - - 10. 00 2./ F P
EmE A =
LERR A =
AR | BEBHERITASHERELEE, $RLEETIAT 1000 2.
1L LHTRZHETRUWRE. FEFR (BT RMEHAFELE) Nk, A2
&t HERERWEMMH LS ITH .
2. I HINRK B BT FELEMAEFE T A, L2 MrEdd
L&A,

B AR A M

ALRAXMESF, A2019F3 A1 8220453418
P& FHREARLS
1. FPHPABEBERTRERNNGER, ARET EWRELCHFZAMZEST
Bk, QFRARE, TREMERRGES RRE, RIERELTH
HESTRHAABLSRLELR,
2. ABEFZBEMYRBELUHZHN, PHRMCTREES EWe) 2 m0. &
B HEFWMXGEEL, HERBESRRYEHR (BT EWEASRLEENE)
MEFR G (BT R EESFEED.

Page 1 of 3





[image: image21.jpg]W lrEdy, PHEXHEANTRLENAT. HFEEANFE, 8 TH
Bk (QHERMLE, BHEHYTL) B2RMLEE T4,
BoRGBRE B R ERT = RiBI T,

L BRI R BT RMER QRN SRR T AL E, SRPATRF AL

AR BFHZFTLE,

Fvd. LH RS

1.

w

o L7 iEM, HFRIFEAR T, YN (LFEEFH5idss 3 AATT
7 I3H 0 B ST BT AT IR BT 3T o) B 57 R A ATHE, S i fr4biE
AR P 09T A B BAR 0.

PRAEZ-IR 4L AL B AothFo A6 AF 4 B kA2, BT 2304 B E 57 R 4h 935
RER, FEEHAGEEIE SR ARG ZRFTE, FURLENLZ
& W R IE TR

CHRAEL THAR AT Z G TEREAEF FF e MEHE. FoHes
Al R 2T, T 18 it AT TR, AR R R 4 AR
AR TAE, FEIINTF 7 6948 T A4k,

Wl HFZEREARALE (Q4EHH. A, R, 244H32) fhREEN
A ERARAT RN, BANFOELRTF, RFERHALLMEF
',

Yo W KA B KIRREAG R B AT £, OR. LHTARIEL
L,

FEE BRENRERE: LH K

A s
o~

F. BRI E
FHAEBGESTEMIT B O T LG ERMAT, HBFLREHMLE (EFE

WEASIRE) AR
Fbk BT RS B

57 A 0 55 4% 56 0 #e 4R R (BT R A IR ) MR R AT

 BRABIREFL, FHFROHFERZHN, FEQPHAie;, 955

BKZE, it LR,

C RIK BN ET BB FA R rEe, A e FERE,

F K AR S A AR F A AT

W BEEGRIAITE, THKIK 1000 TARIES, HARIES AL RL LMK

Page 2 of 3




[image: image22.jpg]e, RRIE, RANSE, WHER (BFEMEBIREL) A0 AT RA
B B AR G BANAZSE, A AR AR A .
hoifl BN, CHERMAPEAHXE LT 5.
ALK BHTAE
1. WordekizRBehentm A F L BR, AR THiEY, THAREHEILY
EJRARR T 7, FIK@FESR XA, B AE6) TRk d F ik
12
2. CH AERERL BT e AT ATIRAE, MHRRERRTENGESE
ME) T7rikty, w4 edriEd L5 R,
F+4&. RXTHA
W T R 40 A FH A H A6 F 6 BATRA R Rede ) 2 6y B ATeS, B R
ST FHA)— T, B B E S @i ket 7, FFREFHGEE RS R R
B BATRA B T ALBAT. EHBAT, AR RF LRI TAE,
F+—%. R RF X
T e K AR i, AR, AR, TeBeThEERAY
LR
F+ =% ARFxm
AL B ARSEF H WGy 5T BA9TAMML, FHAARS R L%, AL thils Re
Bl LA R ik h .
AR —XAW, . Lrd#Hdhn, RIAERHEEEN.

4

Rier (L
52 T S AR TR

b i >
Wik: BRI REEIAE AR 8

FHETHIH 1 £ 1401
ERARAA ERAREAA R
5
FHARIA %@lfv FHARA %
ik 19109275903 w7%: 85572569
I P 4RAT: TP BRAT: FATRESE KAT
LS k-5 102407336786

Page 3 of 3




[image: image23.png]159 ¥ e S U e _ s

& 2 2004001

HEANBM E@%

AR v PEN R TR resgs A (N

£ B EXvaRiER RORAR . : /
6 WA AP OTIA SRR, DT BRI (A WSS, R

BEREEN ExtrAIvEREHE T VRS R T TE RRARAT 30 1 111 SR AU R

T TR R A BT S A, 2 SR AT

EKERRN KE. BE. AR (%5
WHELERKREYAR V01 (831-001—01. 831
—002—01, 831—003—01, 831—004—01, 831—005
—01, 900—001—01)

BOESEE 180009 /%

AHHIRA 2007 4£5H9BEANFSA8H WREEAM 2004511798





[image: image24.png]ny

# 23
* )

B

PR REUR

W A RIATEART o

W11 W 2003404 A 14 H

AF ) B 2003404 J1 14 FI % 2032411 H20 11

BATHY: W01 (831-001-01. 831-002 01, 831-003-01. 831-004-01. [
|
|
|

KI1-005-01. 900-001-01) ek, Wofy. b (R%E) (HeikAL A
T, £ M AT R A TR iR

BN X

WM A1 BE 6 A0 BRE E-SHEEEE. AXE
‘ﬁﬁzﬂil&iﬂuﬂi@mmlﬁzﬁﬂ 20 PIfEAA, Efdk
ERERATRERITAT.

£ R
sy TN

F CAr e AR s










[image: image25.png]e —— - I N
5 E AT E 1B, 2BNEERHS
b A701 BRI

U T4 AT0A 5 5

AR ) ERFREN
3 BB N A
et 4 ERT EHHRAR
HRAF MR AR
SEERAYE 2]
3

BF N

WE3  MEESXRE




[image: image26.jpg]e 8 25 DX il k= AR B S
fr B e

WRAEFRTFE (2019) 65 5

B 7 T BT A B AR A PR F]

% —A 218 FARAE: 916100007941445824

= RN A

Hoodk: REFHMEERETLE AT F

—., RE|FRFEL, EEMER FREL

KB T 2019 489 H 9 B MR EAHAT T HE, KA EA
SHE T VLTI IEAT A

T % T 3T 4 3% B R B ol [l R 7 B AR S M A PR B B
W AF AR ARSI E , RAKIEHRMTE IRE 20 T
X, HRTERZIEREDHIFNHE.

LA ELET G AERINLEE. BEEEE L E,

fREpr ey ERAT AR T (R AR 50 E 008 B vl 4 52 )
E-+ 48R “BRTENREEHINHRES . fEx,
BT B A 4% B B 45 I A AL E IR AR B BRI R P AT B
HITHM” WA, RE CFRARIMETE S TN ) 2
ST AR K EEENARKERME LT E B L 5
ﬁ%ﬁﬁ%%@%ﬁ&%:+w%%ME§%ﬁmﬁ%ﬁ%§
FHEMARRARED. ek, WAFTARY, HEF YL
ESTREEWITRAF LAY, REBLE S pes 2, 4
REFERBRFER 2L~ U LENZ E U TR, s




[image: image27.jpg]AREFR MERE N EER RN TS AR aEEEA
B REETAABRLG.” AHE, RETF 201949 A 9 B DA
BATNEEEREY (ERBFAFELF (2019159 &) LR (2
fr) BRR WAL, RIEEW, REMCAREERERENL, WA
TR F BRI HEAA

WEES, AER (TRATZL£458) (ARREARE
7 (20191 59 5 ) RFAAEEENIE,

—. TBRATWRE. REXREBETHFR. BR

W (PR AREMEREYHITINEY E=+ 48 —H
“HRENAREWMBZRITEFE R LES . REEL, BF
ARBARZEE T WHAH AT EHRAKF HEEHFHIRE
PUHMER. MEX, AT IEGN, BEAU EASTESE
EWITHRAFLER, REFFFIREERER, XERTEHE
HEAFE2Z—ULE2ZEUTHAR AT URSRERER;
MHEFTENHEATNTEARPEMEEREAR, RiESLT
FEAS.” WALE, H5E (BRELAETRAT A ER
EAYVHFHERZRTEFED R IMAELFRTAR TR R
B A0SR B, KR R SR A S A T ATIRAL S :

LFEREY 350 A nBHZ e =& il
(135000. 00).

RTFHEAALT G EZERTLHARERETRITAKS,
W BT, REEEEETARBT N 3% ma K.

B ARAT: B R RAT R M B AT

P TR T A T R X R TR U R JE RN & PR

K=: 96100401000620670200018





[image: image28.jpg]& ﬁaiﬁ'ﬁf&ﬁi}(ﬁ%%ﬁ%ﬁﬁm%vz}%iﬁ@@%ﬁm

A RASIT SE, T B A AT s B X B ARATH A
AT R A& SRR R 2 T H g % b L, T
BIARRE N ZHAANAA Wt T4k B b R, £
YRS 8] 4 b A AL B vk S B 34T

BIAF FIRATBAN, FERITEFD, L BEATALA %
Y, R AR IE W3 T 92 4k B A 40 i I 7R 4 AT





[image: image29.png]PRSP LS.

ARAE
sk

fAFPE:

IS 2

AT

2011000420190915102613540497
BEFR S (R I LA ISR F]
511301015018150011991
BRI G AT
BRI

it

B

i

SGPFO000SC0000
HE
i

HRATEIBAT

10.00

FolRIE:
Leuoa= i

WS«

WS F AT 2

E=d

T
HRERiE:
B

FARE:

ERATE:

ATIVF-LSBPE-EDIIATBEL

HESERHEE AT BRFRR S P RR

96100401000620670200015

REHHI SR TR S EEE ST

35,000.00

i

AR

2019-08-15 10:55:47

2019-08-15 11:02:41

AR

(=Fanme |





[image: image30.jpg]RE A EM RN ERAF
BEAFEHRREANRSME
BIFERPBKEN (BEEDS )

2019 £ 9 B 28 BEAFKZTHBRRERER (BAFHRARIRN RS A RTH
BEP) ARBIK. AAXENARREENERARBEA (B2HE ), REARRT
BN THERS, T8 TREENHRES , ST EZTN BRER | #TTRENTE , R
ABRBERLAT

—. ME &N

FEEFERSKZTHAERRETLE , WA S®ERA 3200m2 , BERER
3200m2. ETERBARSERLERE. HENRRE, HPRRE, PORXE, HAR
AALRRA N —REREE A PR RERRANE. DNIRSRETEERET2 ]|
—EAREFE R KEEEAE 800 R, —MRBARE 67 R ; MEAFHRAEME 3500
R, —RBARER 292 R, RANREE : AR, RERR. EF&EW. Lim, BE
TAEARRER. RRAREAALE KHIR—REE R —TLE—RURKE—RE |
HELELE. REFNMERER (1) REBRF (2) BRERENES (3) BRER
RAEVUER (4) Bk (5) HRLE, HEFERBREREATRENERRITRRE
",
=, RRHEER
(—)VEWE R IAZESRH MEEILRFER PHRFRR NETHENARSEF
&, R RRAXBIROTE R FRZAXEEHFREFR,

(S)A B EEPERRFENBREBI MR ALRE RIS, FEERBHALZHER.
(S)ETAFEERER, BEFE, 3PP 4 RELRENZOAERALLLE, RRE
MIRPERBTEBRECEAEERERHIER EENNE (BRENCFSRIZEIR
#) (GB18597-2001)E R,

(@) T EBEAFAFRPTRERPRES TATERNRIT, BNET, B~ EA
WRERPF=ANME, HERIE SARAEEFHPERTIERFPBK(RRTREZ
R). 2RKEEGEEER)EAEFTERRAEZT.

=, RFHREER

1, BRSHTEHE- , IEXEALE ; BRIBEFRRFRLETIER ;

2, TREHFNLERRHEERE , WELE , HhENESE UV XRRERREE




[image: image31.jpg]TRHER ; BRE AR R TRISUSIAARHER ;
3. TRERRA. BRR. EEIER. SHESRENSREESLIE , EFTR
REFE
4, BRI FIALR,
M, GG
MBMRFESTE ; BIRBEIGHEMGREATICSR ; BIRRNBSSINHLE—8 , T8
TE B TINHHEER | EUETSISRYHRAR ; FERKEM. Bisges
15,
A, BN
1, NEEMRR NS T e

3. BRENESEGSA S FER ZH » TfERER A,
MW ERAKETF




[image: image32.jpg]B 78 T B AR AR A BRI A R A
P 3 AR A 0 Al 55 T

W THEFPRKRERIR
(%)
k44 =K1Y g B A R
me | N bz b S0

Ak e e I X e
T A T 4
ol oY IR s bs7b9

”ﬁﬂ'fgj i&@?ﬂ?@ﬁiﬁ%ﬁ?ﬁw%ﬁiﬂ 254 ns];{:&m
Sl | 24 piupza L0920/

e s [Rogq[73tce

3 949 | Rip 5 1h 1 Vigion] 4. 137 hbo b





编制单位：西安万泰佳和企业管理咨询有限公司


电话：13008448555


传真：/


邮编：710200


地址：西安市高陵区泾河工业园泾渭大厦1单元2002








建设单位：陕西新时代生物转化检测有限公司                                             


电话：13891031582


传真：/


邮编：713100


地址：西咸新区泾河新城美国科技产业园陕西康乐实业有限公司院内





项目所在地





2.5-1运营期工艺流程及产污环节图见上图2、图3、图4。








危险暂存间负责人


（杨婷、闫兵）





危险废物转移负责人


（闫兵）








危险废物收集负责人


（杨婷）





一般固体废物负责人


（闫兵）





安全环境管理人


（刘琦）





总经理





危废暂存间（楼顶）





废气处理设施（楼顶）





平面布置图5F





平面布置图4F








