


陕泾河环验〔2018〕16号
关于泾河新城世界贸易文化之都国际名品区项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境
保护验收合格的函

陕西世贸之都建设开发有限公司：

你公司《关于泾河新城世界商贸文化之都国际名品区项目配套噪声、固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请》及附送的《泾河新城世界商贸文化之都国际名品区项目竣工环境保护设施验收报告表》等材料收悉。环境保护局对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目建设的基本情况

项目位于西咸新区泾河新城崇文镇宋村，泾河大道与正阳大道十字西北角，项目总占地108332㎡，总建筑面积154208㎡，建设8栋楼，主要内容包括：韩国馆、美国馆、欧洲馆、成长湾儿童乐园和公寓、中国馆、日本馆和国际名品区及配套设施等。主要销售各个国家的名牌商品，以及娱乐、餐饮、休闲服务。实际总投资62000万元，其中环保投资1748万元。
2016年7月，原陕西省西咸新区泾河新城规划建设环保局以“陕泾河规划环批复[2016]11号”文批复了该工程环境影响报告表。项目于2016年8月开工，2018年10月投入试运营。
2、 项目变动有关情况

经现场踏勘，实地调查、逐一对照环评及批复要求，建设内容和环评建设内容发生变动情况如下：11个100m ³化粪池变更为2个100 m³化粪池；1个4.5 m³隔油池变更为5个4.5 m³隔油池；1套餐饮油烟专用烟道变更为7套餐饮油烟专用烟道；1栋18层酒店式公寓正在进行前期建设工作；市政供暖变更地源热泵供暖。其他建设内容与环评一致。
三、噪声和固体废物污染防治设施落实情况

（一）项目噪声主要来源于备用发电机、地源热泵房、冷却塔。通过选用低噪声设备，室内隔声，设备安装减振垫、消声器等措施减小噪声对周围环境的影响。（噪声）

（二）项目固体废物中的生活垃圾配置带盖生活垃圾收集桶，由环卫部门统一处置；餐饮垃圾配置带盖餐饮垃圾收集桶，交由有资质的处理单位统一处置。（固废）
四、噪声和固体废物污染防治设施运行效果

（一）噪声污染防治设施基本落实到位。
（二）固体废物处置措施基本落实到位。

五、验收结论和后续要求

该项目履行了环境影响评价审批手续，在建设中基本落实了项目环境影响报告表和审批意见提出的环境污染防治措施；环境保护局同意该项目噪声、固废污染防治设施竣工环境保护验收合格。

你公司应按照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运营。

项目正式投入运营后应重点做好如下工作：项目未开业，各种污染防治措施未正常运行,项目正常运行后，补充噪声等相关检测，并及时向泾河新城环保局报备;加强环境管理，建立健全环境保护规章制度，确保有关环保设施的正常运行；加强环境保护意识，定期开展噪声检测；加强固体废物规范化处置。
请陕西省西咸新区泾河新城环境监察执法大队做好该项目运营期的日常环境监管。

               陕西省西咸新区泾河新城环境保护局

2018年12月28日


