


陕泾河环批复〔2018〕25号
关于西咸新区泾河新城黄家村地热区块开发利用项目环境影响报告表的批复意见

西咸新区茯茶镇文化产业集团有限公司：

    你公司报送的《西咸新区泾河新城黄家村地热区块开发利用项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《环评报告表》）收悉。经审查，现批复如下：
项目建设内容和总体要求

项目位于陕西省西咸新区泾河新城泾阳县茶马大道与高泾大道交汇处西北角。本项目主要建设内容为地热井1组，共钻井三眼（一深一浅一回灌），其中深井2600m、浅井2100m、地热尾水回灌试验井2600m。本项目不包括换热站和管网工程。项目总投资为12000万元，本项目环保投资66.1万元，占建设总投资的0.55%。
依据2018年9月20日评审会形成的审查意见，项目在全面落实《环评报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，对环境的不利影响能够得到减缓和控制，采取有效的环境风险防范措施的前提下，该项目《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

（一）项目建设及运行过程中，应严格执行环评报告表中关于适用空气、地表水、噪声等环境质量标准和污染物排放标准。施工期间，严格落实陕西省、西咸新区及泾河新城有关扬尘治理要求，确保6个百分百全面落实；施工渣土不得随意堆放和弃置。

（二）施工期钻井废水、洗井废水、抽水试验废水不得外排，统一排入井场防渗泥浆池中循环使用，钻井结束后与废弃泥浆一起送至具有处置资质的单位进行统一处理。
（三）严格落实报告表提出的污染防治措施，做好施工扬尘和噪声的污染控制。

（四）加强运营期地热水的开采利用管理，严格执行在开采的同时同层回灌，并保证回灌水水质不低于回灌含水层地下水的水质。

（五）回灌水应采取粗过滤+精过滤后进行脱盐，再回注地层，含砂量不超过1/20000。
（六）在项目施工和运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序办理竣工环境保护验收（或竣工验收备案）。经验收合格（验收备案）后，项目方可正式投入运行。 

四、《环评报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。  

2018年10月24日



