建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杨凌分公司永乐CNG站废油收集及放散管改造项目
建设单位（盖章）：陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司             
编制日期：            2025年11月               
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	杨凌分公司永乐CNG站废油收集及放散管改造项目

	项目代码
	2510-611206-04-02-522912

	建设单位联系人
	席扣良
	联系方式
	15191246419

	建设地点
	陕西省西安市泾河新城原点东四路陕西省天然气股份有限公司永乐分输站

	地理坐标
	（东经108度56分48.19秒，北纬34度32分55.27秒）

	国民经济

行业类别
	N7724  危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业—101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他

	建设性质
	□新建（迁建）

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门

（选填）
	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2510-611206-04-02-522912

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	60
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	本项目专项评价设置情况如下：

类别

设置原则

本项目实际情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目运营期排放废气不涉及上述有毒有害污染物

不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目无废水产生
不设置

地下水

原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价

不涉及

不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目有毒有害危险物质存储量未超过临界量

不设置

生态

取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目

不设置

土壤、声环境

不开展专项评价

不开展

不涉及

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。



	规划情况
	《西咸新区泾河新城分区规划修编（2016-2035）》

《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》；

审查机关：陕西省西咸新区生态环境局；

审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区－泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与规划及规划环境影响评价符合性分析：
本项目与规划环评结论和规划环评审查意见的相符性分析见表1-1。
表1-1  项目与相关规划及规划环评符合性分析
分析判定内容

本项目情况

符合性

西咸新区—泾河新城分区规划修编（2016年～2035年）
总体定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2。
本项目为永乐CNG母站工程改建项目，符合西咸新区泾河新城分区规划要求。
符合

《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书

规划区内废水收集应坚持“雨污分流”“清污分流”的原则，工业废水和生活污水统一纳入排污管网系统，经规划区内污水处理厂处理后达标排放，确保外排废水满足出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准（其中TN根据《西咸新区城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案（2018—2020年）》“陕西咸办字〔2018〕81号”要求执行12mg/L）后排入泾河。
本项目施工期废水经沉淀综合利用，运营期不产生生产废水和生活废水。

符合

提高工业固体废料的回收使用率，实行废弃物分类制度，提高综合利用率。工业固体废弃物综合利用和处置率达到95%；危险废物无害化处理处置率100%；城市生活垃圾无害化处理率大于90%。
本项目产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布委托有资质单位进行处置，处置率100%。

符合

严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。

本项目为永乐CNG母站工程改造项目，不属于排放量大的项目。
符合

采用低噪声设施设备；合理作业时间；高噪声的作业场所、主要运输路线远离或避让敏感点，对无法避让或已经存在的噪声敏感区，采取措施并避免夜间运输。
本项目对原有项目的放散管改造，新建临时润滑油仓库和污油罐，噪声间歇性且短暂排放，对环境噪声影响较小。
符合

陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）

加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。
本项目符合泾河新城产业规划，项目地属于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元，并符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。

符合

完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业版块布局，对现有版块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业。

本项目为永乐CNG母站工程改造项目。
符合

综上所述，本项目符合《西咸新区－泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见要求。

	其他符合性

分析
	1、项目与“三线一单”符合性分析

根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），本项目“三线一单”生态环境分区管控符合情况分析如下：

表1-2  “三线一单”符合性分析表

名称

相关内容

项目情况

结论

三线一单符合性分析
生态保护红线
本项目位于陕西省西安市泾河新城原点东四路陕西省天然气股份有限公司永乐分输站内的永乐CNG站。根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于重点管控单元，不在生态保护红线范围内。
符合

环境质量底线
本项目所采取污染防治措施合理可行，各污染物均达标排放，但对其影响程度很小。
符合
资源利用上线
本项目不属于高耗能、高排放的生产企业，不触及区域的资源利用上线
符合
环境准入负面清单
项目位于陕西省西咸新区泾河新城，对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，本项目所在地不在“负面清单”中所列区域。
符合

西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）
根据西安市人民政府关于印发《“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（市政发〔2021〕22号），项目所在区域属于重点管控单元（本项目生态环境管控单元位置图见图1-1）。

符合
本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单》符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）的通知》（陕环办发〔2022〕76号）环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。
“一图”

本项目位于西安市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，见图1-1。

[image: image1.png]



图1-1  项目与生态环境管控单元对照分析示意图
“一表”

本项目所涉及的《西安市生态环境分区管控准入清单》如下表所示。

表1-3  与西安市“三线一单”环境管控单元管控要求对照表
序号

市（区）

区县

单元要素属性

管控单元分类

管控要求   
建设项目符合性的分析

占地面积
是否符合

1

陕西省 咸阳市
重点管控单11（西咸新区）

大气 

环境 

受体 

敏感 

重点 

管控 

区、水环 境城 镇生 活污 染重 点管控区、高污 染燃 料禁 燃区

空间布局约束

大气环境受体敏感重点管控区：1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
大气环境受体敏感重点管控区：

1、不属于“两高”项目。
2、永乐CNG站废油收集及放散管改造项目，不属于重点污染企业。
8103
m2
符合

污染物管控排放

大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3. 鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄 
河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018） 排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。
大气环境受体敏感重点管控区：1、本项目不属于餐饮服务单位。

2、本项目为改建项目，不新增人员，不涉及取暖工程。

3、项目不涉及相关内容。

4、本项目不属于钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业。水环境城镇生活污染重点管控区：

1、项目不涉及。

2、项目不涉及。

3、项目不涉及。
符合

资源 

开 发 

效 率 

要求
高污染燃料禁燃区：严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35 蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。
本项目不涉及高污染燃料的燃烧

符合

3）“一说明”

本项目位于陕西省西安市泾河新城原点东四路陕西省天然气股份有限公司永乐分输站内的永乐CNG站，位于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。项目所在地不涉及生态红线，重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 
本项目产生的污染物较少，且采取了相应环保措施，符合方案要求。综上，建设项目符合陕西省“三线一单”管控要求。
2、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），经查阅本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，则本项目属于允许类；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》内禁止项目。
综上，本项目建设符合国家和地方相关产业政策。
3、选址合理性

本项目位于陕西省西安市泾河新城原点东四路陕西省天然气股份有限公司永乐分输站内的永乐CNG站，本项目不新增占地。本项目选址不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区。

本项目选址满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，本项目正在依法进行环境影响评价。本项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域，不涉及严重自然灾害影响的地区。本项目选址不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不涉及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关选址要求。

本项目危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、沾染润滑油的手套及抹布。废润滑油贮存工序产生废气（非甲烷总烃），危险废物采用密闭罐体贮存，可减少废气产生，废气通过放空管（高度10m）无组织排放。本项目无废水产生。本项目采取减振、隔声降噪措施。本项目危废库贮存危险废物，委托有资质单位处置。

本项目采取有效污染物防治措施，污染物稳定达标排放，对环境的影响可以接受。

从环境保护角度分析，本项目选址可行。
4、与相关政策的相符性

本项目与相关政策的相符性分析见表1-4和1-5。

表1-4  本项目与相关规划政策的符合性

政策名称
相关要求
本项目情况
符合性
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》
强化危险废物全过程环境监管。深入开展危险废物规范化环境管理，完善危险废物重点监管单位清单。强化危险废物全过程环境监管，完善危险废物许可证审批与环境影响评价文件审批的有效衔接机制，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。
本站废润滑油目前按照危险废物全过程进行管理，本项目正在做环评影响评价，环保验收严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。

符合
《西安市“十四五”生态环境保护规划》
建立健全固体废物信息化监管体系，严厉打击固体废物非法转移、倾倒、处置等违法犯罪行为，加大固体废物走私打击力度。到2025年，大宗固体废弃物综合利用水平不断提高，利用规模不断扩大，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。
本项目危险废物废润滑油委托有资质单位陕西环能科技有限公司进行处置。
符合
《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
1、能源消费结构调整：
到2025年，电能在终端能源消费中的比重提高到27%以上。积极发展非化石能源，关中地区到2025年实现煤炭消费负增长。
2、产业结构调整：
关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。
关中地区市辖区及开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。
3、扬尘治理工程：
施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的立即停工整改。
1、本项目不涉及。
2、本项目符合产业规划、“三线一单”、规划环评相关要求，不属于严禁新增产能行业。
本项目不属于《重点行业应急减排措施制定技术指南》中规定的39个涉气重点行业，无需开展绩效评级。
3、严格落实扬尘治理措施，确保施工扬尘达标排放。
符合
《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》
1、能源消费结构调整：
大力发展新能源和清洁低碳能源。
2、产业发展结构调整：
（1）强化源头管控。积极推行区域、规划环境影响评价，新建改建扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。
（2）严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。
3、扬尘治理工程：
强化降尘量控制。持续加强扬尘污染管控考核，各区县、开发区月度平均降尘量不高于5吨/月·平方公里。
1、本项目不涉及。
2、本项目不属于化工、石化、建材、有色等项目，本项目正在开展环评应将评价。
本项目不属于《重点行业应急减排措施制定技术指南》中规定的39个涉气重点行业，无需开展绩效评级。
3、严格落实扬尘治理措施，确保施工扬尘达标排放。
符合
《西安市空气质量达标规划（2023—2030年）》
1、加快推进产业结构调整。加快建设先进制造业强市，优化各园区产业定位，促进产业集聚和绿色发展转型，统筹推进产业布局与大气环境质量改善需求相适应，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。
2、控制施工扬尘污染。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的责令立即停工整改。
1、本项目符合“三线一单”要求，满足区域和规划环评要求。

2、严格落实扬尘治理措施，确保施工扬尘达标排放。
符合

《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）

危险废物贮存设施要求

应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。
基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1×10-7cm/s；基础防渗层也可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1×10-10cm/s。
须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置。
用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙。
贮存易燃易爆危险废物的场所应配备消防设备。
本项目危废贮存点严格按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）进行建设，配备危废暂存箱，可做到防风、防雨、防晒。按照要求配备相应的消防设施。
符合
《关于加强非特定行业废矿物油及含矿物油危险废物监管工作的指导意见》（陕环办发〔2018〕11号）

规范转移行为，严格执行转移联单制度。

废矿物油产生单位和收集处置单位转移废矿物油及含矿物油危险废物必须严格执行危险废物转移联单制度，转移必须要有联单。所有的工业企业、机动车维修一、二类企业和其它行业年产生废矿物油及含矿物油危险废物1吨以上的单位，转移废矿物油及含矿物油危险废物时应当使用危险废物电子联单。运输车辆须具备危险货物道路运输许可证，并加装GPS定位系统，与省固体废物信息系统联网，随时打印转移联单。

本项目危险废物必须严格执行危险废物转移联单制度，转移必须要有联单。转移废润滑油危险废物时应当使用危险废物电子联单。运输车辆须具备危险货物道路运输许可证，并加装GPS定位系统，与省固体废物信息系统联网，随时打印转移联单。
符合
《陕西省强化危险废物监管和利用处置能力改革工作方案》（陕政办函〔2021〕153号）

强化企业主体责任

企业要按照国家有关规定建立危险废物管理台账，及时通过陕西省固体废物管理信息系统申报危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等相关资料，依法公开危险废物污染环境防治信息。

加强转移联单管理

严格危险废物产生、运输、利用处置转移联单管理，企业应如实填写危险废物转移电子联单，纸质电子联单保存期限至少5年。
本项目严格按照国家有关规定建立危险废物管理台账，及时通过陕西省固体废物管理信息系统申报危险废物信息。
本项目危废贮存库内暂存的危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》要求危险废物台账保存期限不得少于10年。
符合
表1-5  《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性
相关要求
本项目情况
符合性
4总体要求
4.1  产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
本项目拆除原有危险废物贮存库，新建危险废物贮存点，并建设污油罐收集废润滑油。
符合
4.2  贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
本项目危废贮存点，设置贮存柜，盛装沾染润滑油的手套及抹布，5m3污油罐收集暂存废润滑油，能够满足企业运行过程中危险废物暂存需求

符合
4.3  贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
本项目暂存的危险废物为染润滑油的手套及抹布和废润滑油，分别暂存于危废贮存点和污油罐内，不存在相互接触。
符合
4.4  贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs 、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
本项目危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）进行建设。
本项目废润滑油贮存工序产生废气（非甲烷总烃），废润滑油采用密封污油罐暂存，通过10m高放散管无组织排放。
符合
4.5  危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
本项目已分类收集危险废物。
符合
4.6  贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
本项目贮存设施或场所、容器和包装物按 HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
符合
4.7  HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
本项目采用电子秤、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。
符合
4.10  危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
本项目建设严格执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
符合
5  贮存设施选址要求
5.1  贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单 ”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单 ”生态环境分区管控的要求，本项目正在依法进行环境影响评价。
符合
5.2  集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
本项目选址不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不涉及严重自然灾害影响的地区。
符合
5.3  贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目选址不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
符合
6  贮存设施污染控制要求
6.1  一般规定
6.1.1  贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
本项目危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）进行建设。采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。
符合
6.1.2  贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
本项目暂存的危险废物为染润滑油的手套及抹布和废润滑油，分别暂存于危废贮存点和污油罐内，不相互接触、混合。
符合
6.1.3  贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
本项目危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）进行建设。污油罐为双层罐体。
符合
6.1.4  贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
本项目危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）进行建设。污油罐为双层罐体。
符合
6.1.5  同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
本项目暂存的危险废物为染润滑油的手套及抹布和废润滑油，分别暂存于危废贮存点和污油罐内。本项目危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）进行建设。污油罐为双层罐体。
符合
6.1.6  贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目设置专人管理、视频监控，防止无关人员进入。
符合
6.5 贮存罐区
6.5.1 贮存罐区罐体应设置在围堰内，围堰的防渗、防腐性能应满足6.1.4/6.4.5的要求
本项目污油罐采取双层罐，并安装泄露检测设施。
符合
6.5.2贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄露时所需要的危险废物收集容积要求。
8  贮存过程污染控制要求
8.1  一般规定
8.1.1  在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
本项目固态和液态危险废物分类堆放贮存。
符合
8.1.2  液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
本项目废润滑油在污油罐内暂存。
符合
8.1.3  半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
本项目废润滑油在污油罐内暂存。
符合
8.1.4  具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
本项目不涉及热塑性的危险废物。
符合
8.1.5  易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
本项目废润滑油暂存会产生少量VOCs采用污油罐暂存。
符合
8.1.6  危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
本项目废润滑油贮存工序产生废气（非甲烷总烃），废润滑油采用密封污油罐暂存，通过10m高放散管无组织排放。
符合
8.2  贮存设施运行环境管理要求
8.2.1  危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致 性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
危险废物存入贮存设施前对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。
符合
8.2.2  应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
符合
8.2.3  作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
作业设备及车辆不在本项目清理依托厂区现有设施，不在本项目范围。
符合
8.2.4  贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
符合
8.2.5  贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
符合
8.2.6  贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
符合
8.2.7  贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
符合
8.3贮存点环境管理要求
8.3.1贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
本项目危废贮存点设置具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。
符合
8.3.2贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危废流失、扬散等措施。
本项目危废贮存点采取了防风、防雨、防晒等措施，设置暂存柜盛装沾染润滑油的手套及抹布，防止危废流失、扬散等措施。
符合
8.3.3贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。
本项目危废贮存点，设置暂存。
符合
8.3.4贮存点应根据危险废物的形态、屋里化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。
本项目危废贮存点暂存沾染润滑油的手套及抹布，并设置暂存柜，采取防渗、防漏等污染防治措施。
符合
9  污染物排放控制要求
9.1  贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合 GB 8978 规定的要求。
本项目无清洗废水，事故废水按危险废物收集处理。
符合
9.2  贮存设施产生的废气（含无组织废气）的排放应符合 GB 16297 和GB 37822 规定的要求。
本项目废润滑油贮存工序产生废气（非甲烷总烃），废润滑油采用密封污油罐暂存，通过10m高放散管无组织排放。符合 GB 16297 和GB 37822 规定的要求。
符合
9.3  贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554 规定的要求。
本项目不产生恶臭气体。
符合
9.4  贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
本项目不产生固废。
符合
9.5  贮存设施排放的环境噪声应符合 GB 12348 规定的要求。
本项目采取消声降噪措施，噪声达标排放，符合GB 12348 规定的要求。
符合
10  环境监测要求
10.1  贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。
本项目建设完成后将按照相关规范、标准要求，纳入企业现有自行监测计划。
符合
10.2  贮存设施所有者或运营者应依据《大气污染防治法》《水污染防治法》《土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和 HJ 819 、HJ 1250 等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
符合
10.3  贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。
符合
10.4  HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合 HJ 164 要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方 法按照 GB/T 14848 执行。
符合
10.5  配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按 GB/T 16157 、HJ/T 397 、HJ 732 的规定执行。
符合
10.6  贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特 性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T 55的规定执行，VOCs 的无组织排放监测还应符合GB 37822的规定。
符合
10.7  贮存设施恶臭气体的排放监测应符合 GB 14554 、HJ 905 的规定。
符合
11  环境应急要求
11.1  贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
按照国家有关规定，及时修订企业现有突发环境事件应急预案，纳入企业现有应急管理体系，定期进行应急预案演练。
符合
11.2  贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设 置应急照明系统。
符合
11.3  相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司永乐CNG站为满足安全相关距离和高度要求，在陕西省西安市泾河新城原点东四路陕西省天然气股份有限公司永乐分输站对杨凌分公司永乐CNG站进行废油收集及放散管改造。

2025年11月，陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法律法规文件的规定：本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业—101.危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他”，应当编制环境影响报告表。
接受委托后，我公司技术人员对项目所在区域环境进行调查，对项目建设的环境影响及厂址选择的合理性进行分析，并提出合理可行的对策措施，编制完成了本环境影响报告表。

2、项目基本情况

项目名称：杨凌分公司永乐CNG站废油收集及放散管改造项目
建设单位：陕西省天然气股份有限公司杨凌分公司
建设地点：陕西省西安市泾河新城原点东四路陕西省天然气股份有限公司永乐分输站

项目投资：50万元

项目性质：改建
3、项目地理位置与四邻关系

本项目位于陕西省西安市泾河新城原点东四路陕西省天然气股份有限公司永乐分输站（E：108°56′48.19″，N：34°32′55.27″），项目北侧为耕地，南侧和东侧均为永乐分输站，西侧为陕西泰丰电气有限公司。项目地理位置见附图1、四邻关系图见附图2。
4、项目建设内容及规模

本项目对加气柱放散管改造、压缩机放散管改造、新建撬装式临时压缩机润滑油仓库、拆除现有危废贮存库改建为地下污油罐，主要包括对废润滑油收集管线进行改造，完善废液收集池和管线的防渗措施，完善相关危险废物管理制度、环保标识等。本项目临时润滑油仓库面积18m2，污油罐容积5m3。
项目建设内容一览表见表2-1。
表2-1    项目建设内容一览表

工程类别

建设内容

详细内容

备注
主体工程

加气区
改造3台加气柱放散管高度和管径，由现有的2m加高至10m（罩棚顶2m）
改造放散管直径和高度
压缩机房
改造3台压缩机放散管高度和管径，由现有的3m加高至10m（罩棚顶2m）
改造放散管直径和高度，放散管汇管
辅助工程

污油罐
拆除原有污油池，新建地埋式双层污油罐，容积5m3
拆除原有污油池，新建污油罐
撬装式临时压缩机润滑油仓库
新建撬装式临时压缩机润滑油仓库，存放原料润滑油，面积18m2
拆除原有润滑油仓库，新建临时压缩机润滑油仓库
危废贮存点

新建危废贮存点，放置危险废物暂存箱1个（约0.5m3），暂存沾染润滑油的手套及抹布
拆除原有危废贮存库，新建危废贮存点
公用工程
供电系统
依托永乐分输站10kv变电站供给
依托
供水系统
依托永乐分输站供水系统，本项目区域内无用水区域
依托
排水系统
依托永乐分输站排水系统
依托
消防应急
依托现有消防应急措施：各区域配置干粉灭火器，建设有1座微型消防站
依托
环保工程

废气
正常运行过程无废气排出，但在压缩、加气过程中，加气枪难免有微量天然气逸出；3个加气柱各设有1处放散管集中排放口，放散管口位于罩棚上方2m，高度10m；3台压缩机各设有2处高压放散管集中排放口，放散管口位于罩棚上方2m，高度10m；废气排放量不大，不会对周边环境构成明显的危害
改建放散管
废水
本项目不新增员工，不新增废水，原生活污水经永乐分输站地埋式污水处理站处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理。
依托
噪声
压缩机厂房设置声屏障、减震消音措施，设备经隔声降噪和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008 规定的2类标准

/

固废
废润滑油属危险废物，暂存于污油罐内，由有资质单位直接转运清理处置，废废润滑油桶使用后由有资质的单位拉运处置，不在厂区内暂存，沾染润滑油的手套及抹布暂存于危险废物暂存箱内，由有资质的单位拉运处置；本项目不新增员工，不新增生活垃圾，生活垃圾集中清运至垃圾处理场进行无害化处理。
新建
表2-2  建构筑物一览表

序号
建构筑物名称
建筑面积（m2）
层数
备注
1
临时润滑油仓库
18
1
改建
主要原辅料

本项目主要原辅料见表2-3。
表2-3   项目主要设备清单

序号
原辅料

规格型号
年使用量（桶）
最大贮存量（桶）
1
润滑油

美孚拉力士429，

208L/桶
19
20
6、项目主要设备
本项目主要设备见表2-4。
表2-4   项目主要设备清单

序号
设备名称
规格型号
数量（台）
备注
1
污油罐
5m3
1
新建
2
加气柱放散管及阻火器
D34×4/DN25PN16
3套
改建
3
压缩机放散管及阻火器
D89×4/DN80PN16
2套
改建
4
废润滑油收集管线及机械呼吸阀
D34×4/DN25PN16
2套
改建
7、危险废物贮存方案
现有工程的废润滑油、废润滑油桶、沾染润滑油的手套和抹布暂存于现有危废住贮存库，交由有资质单位处置。
本次改造后废润滑油暂存于污油罐内，由有资质的单位拉运清理处置，废废润滑油桶使用后由有资质的单位拉运处置，不在厂区内暂存，沾染润滑油的手套及抹布暂存于危险废物暂存箱内，由有资质的单位拉运处置。
8、公用工程

（1）给水

本项目不新增劳动定员，项目员工由永乐分输站现有员工调配，因此本项目无新增生活用水。
本项目运行过程中不进行地面冲洗，仅简单清扫地面，因此本项目无生产用水。
（2）排水

本项目无新增生活污水、无生产废水，本项目不产生废水、无废水排放。
9、劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，工作制度24h/天，三班倒，365天/年。
10、平面布置
项目建设的厂区场地地势平坦，项目总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

施工期工艺流程和产污环节：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1 施工期流程及产污环节图

二、运营期

运营期工艺流程和产污环节：

（1）生产工艺流程










图2-2   生产工艺流程图
工艺流程简述：

加气柱放散管改造

加气柱现有放散管直径2cm、高度1.6，改造为D34×4，高度10m（罩棚顶2m），罐车加气结束后排放余气，会释放少量天然气。
压缩机放散管改造

压缩机现有放散管直径50cm、高度3m,改造为D89×4，高度10m（罩棚顶2m），运行时停机泄压、超压时安全泄压会释放少量天然气，运行过程中产生废润滑油。
3、废润滑油收集和贮存
现有压缩机的废润滑油经管线收集至废油池改建为经收集管线收集至污油罐，污油罐设有放空管（高度10m），废润滑油贮存过程中会产生非甲烷总烃，压缩机产生的废润滑油贮存在污油罐。污油罐内贮存的废润滑油由有资质的单位回收处置，外运罐车为有资质的单位车辆。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程基本情况
永乐CNG加气母站设计供气量12×104m3/d，现有工程基本情况见下表。
表2-5 现有工程基本情况表

工程类别

建设内容

详细内容

主体工程

加气区
1座加气岛，3台加气柱
压缩机房
3座压缩机房，各设置1台压缩机
计量系统
计量撬1套，用于调压、计量
脱水系统
脱水撬2套
辅助工程

辅助用房
辅助用房1座，主要为工具间和微型消防站
放空管
加气柱上方均设置有1根放散管，压缩机上方均设置2根放散管，放散管就地排放
污油池
污油池1座（设置有进出口），为地埋式，体积3m3
危废贮存库
现有危废贮存库，面积10m2
公用工程
供电系统
依托永乐分输站10kv变电站供给
供水系统
依托永乐分输站供水系统，本项目区域内无用水区域
排水系统
依托永乐分输站排水系统
消防应急
各区域配置干粉灭火器，建设有1座微型消防站
环保工程

废气
正常运行过程无废气排出，但在压缩、加气过程中，加气枪、压缩机有微量天然气逸出；3个加气柱各设有1处放散管集中排放口，放散管排口位于加气柱上方0.3m；3台压缩机各设有2处高压放散管集中排放口，放散管排口位于压缩机顶部1m；废气排放量不大，不会对周边环境构成明显的危害
废水
生活污水依托永乐分输站污水处理系统处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂
噪声
压缩机厂房设置声屏障、减震消音措施，设备经隔声降噪和距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声标准》GB12348-2008 规定的2类标准

固废
废润滑油、沾染润滑油的手套及抹布、废润滑油桶属于危险废物，暂存于危废贮存库，由有资质单位拉运处置；本项目不新增员工，生活垃圾集中清运至垃圾处理场进行无害化处理。设备冲洗废水和废渣依托永乐分输站的排污池收集，按照危险废物定期交由有资质单位拉运处置。
2、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况
表2-7 现有工程履行环保手续情况一览表
序号
环保手续
具体情况
1
环评
永乐CNG加气母站工程，2007年10月28日取得环评批复（咸环函[2007]268号
2
验收

2015年12月5取得永乐CNG加气母站工程竣工环境保护验收批复（咸环批复[2015]237号）
2
排污许可
2025年6月09日首次取得排污许可登记回执（证书编号：91611100MA6TG1JD1N001X）
3
突发环境事件应急预案
2025年5月编制突发环境事件应急预案修编，2025年5月取得突发环境事件应急预案备案表（备案编号610423-2025-034-L）
3、现有工程污染物排放情况
永乐CNG母站隶属于永乐分输站，根据2024年1月19日陕西环保产业集团监测技术服务咨询有限公司对永乐分输站的环境监测报告，现有工程污染物排放情况如下：
（1）废气
表2-9  废气监测结果表（无组织）

2024年1月20日
生产设施/无组织排放编号

污染物项目

采样时间

监测结果（mg/m³）

上风向（永乐分输站厂界）
非甲烷总烃
9:00-10:00
0.17
储油罐周边

10:30-11:30
0.56
储油罐周边

12:00-13:00
0.60
下风向（永乐分输站厂界）
非甲烷总烃
9:00-10:00
0.32
储油罐周边

10:30-11:30
0.55
储油罐周边

12:00-13:00
0.84
下风向（永乐分输站厂界）
非甲烷总烃
9:00-10:00
0.50
储油罐周边

10:30-11:30
0.19
储油罐周边

12:00-13:00
0.66
下风向（永乐分输站厂界）
非甲烷总烃
9:00-10:00
0.77
储油罐周边

10:30-11:30
0.71
储油罐周边

12:00-13:00
0.63
根据上表可知，非甲烷总烃监测浓度最大值均小于《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放监控浓度限值4.0mg/m3。

（2）废水
现有工程员工生活污水依托永乐分输站排水系统排放，生活污水经市政管网排入泾河第二污水处理厂处理。

表2-9  生活污水监测结果表

2024年1月19日

监测点位

污染物项目

监测结果

标准限值

第一次
第二次
第三次
第四次
永乐分输站生活污水总排口
悬浮物（mg/L）
4ND
4ND
4ND
4ND
400
总磷（mg/L）
3.50
3.53
3.50
3.51
8
动植物油类（mg/L）
0.08
0.09
0.09
0.09
100
五日生化需氧量（mg/L）
8.8
9.2
9.0
9.0
300
化学需氧量（mg/L）
30
29
31
30
500
氨氮（mg/L）
0.502
0.508
0.492
0.501
45
pH（无量纲）
7.5
7.4
7.5
7.5
6～9
石油类（mg/L）
0.21
0.16
0.18
0.18
30
总氮（mg/L）
5.95
6.10
6.56
6.20
70
色度（倍）
2
2
2
2
64
根据上表可知，永乐分输站生活污水总排口悬浮物、动植物油类、五日生化需氧量、化学需氧量、pH、石油类排放浓度超出《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准限值，总磷、氨氮、总氮、色度排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962--2015）B级标准要求。
（3）噪声
根据自行监测报告和排污许可证执行报告2024年年报，现有工程噪声监测结果见下表。

表2-11  噪声监测结果表

2024年1月19日
监测点位

昼间Leq
夜间Leq
测量值
修约值
测量值

修约值

厂界东
57.5
58
48.9
49
厂界南
58.6
59
48.0
48
厂界西
58.6
59
47.5
48
厂界北
58.8
59
47.0
47
根据上表可知，永乐分输站厂界四周噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
（4）固体废物
根据现场调查，现有工程生活垃圾依托永乐分输站生活垃圾桶进行收集，定期交由环卫部门进行处置，现有工程生活垃圾量约2.59t/a；危险废物主要为废润滑油、废润滑油桶、沾染润滑油的手套及抹布，废润滑油和沾染润滑油的手套及抹布收集后由桶盛装，暂存于危险废物贮存库内，废润滑油产生量约为3.078t/a，沾染润滑油的手套及抹布产生量约为0.1t/a，废润滑油桶0.34t/a。
表2-12  固体废物产生情况一览表

固废性质

固体废物名称

产生工序

产生量(t/a)

废物代码

危废特性

污染防治措施

危险废物

废润滑油
生产、维护
3.078
HW08废矿物油与含矿物油废物
T, I
暂存危废贮存库，委托有资质单位陕西环能科技有限公司处置
沾染润滑油的手套及抹布
生产、维护
0.1
HW49其他废物
T
废油桶
生产、维护
0.34

HW08废矿物油与含矿物油废物
T, I
生活垃圾

生活垃圾

员工生活

2.59
/

/

委托环卫部门定期清运

4、与该项目有关的主要环境问题及整改措施
现有工程无主要环境问题存在。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量

（1）空气质量达标区判定

本次评价区域大气环境空气质量根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2024年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2024年度环境质量状况数据判定。
陕西省西咸新区2024年度环境质量状况数据统计结果见下表所示。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率

%

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

74
70

105.7
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

43
35

122.9
不达标

SO2
年平均质量浓度

5
60

8.3
达标

NO2
年平均质量浓度

31
40

77.5
达标

CO

24小时平均浓度第95百分位数浓度

1100
4000

27.5
达标

O3
8小时平均浓度第90百分位数浓度

168
160

105
不达标

根据《2024年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中2024年空气质量状况统计结果可以看出，西咸新区2024年环境空气中的SO2、NO2、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，PM10、PM2.5和O3均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（公告2018年第29号）中二级标准要求，项目所在区域判定为不达标区。 

（2）其他污染物

本项目所在区域环境空气其他污染物为非甲烷总烃，本项目非甲烷总烃引用陕西瑞鼎绰建筑材料有限公司《年生产30万吨沥青混合料项目环境影响报告表》中环境质量现状监测数据，特征污染因子非甲烷总烃，连续监测7天，每天 4次，监测时间为2025年8日24日至8月31日。引用监测点位位于陕西瑞鼎绰建筑材料有限公司下风向，距离本项目1200m，为近3年的现有监测数据，监测结果见下表。

表3-2    监测结果表    单位：mg/m3
监测

点位

污染物

评价标准

1h浓度范围

最大浓度占标率/%

超标率/%

达标

情况

陕西瑞鼎绰建筑材料有限公司下风向
非甲烷总烃

2.0

1.61-1.96
98
0

达标

根据监测结果可知，本项目所在地周围的环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求（2.0mg/m3）。
2、声环境质量现状

本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，声环境质量现状无需监测。

3、生态环境 
本项目为已建成厂房，未新增用地，无需进行生态现状调查。
4、电磁辐射
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中表述：“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价”。

本项目为加气站改造项目，可不开展电磁辐射现状开展监测与评价。
5、土壤、地下水 
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）中表述：“原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 
本项目加气柱放散管和压缩机放散管改造，仅对其放散管增加管径和高度，地面已采取混凝土防渗，不存在土壤和地下水的污染途径；现有危废贮存库、润滑油仓库和废油池拆除制定拆除方案，严格按照拆除方案进行拆除，对土壤和地下水的影响较小；污油罐采取地埋式双层双腔储罐，罐体安装防泄漏检测设施，日常做好泄露检测设施的维护，方便及时对罐体进行修复或更换，建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，可不开展地下水、土壤监测。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标

本项目涉及的环境保护目标主要为大气环境保护目标及声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50米范围内区域，50米范围内无声环境保护目标。
表3-3     主要环境保护目标

环境要素

保护对象名称

坐标

保护内容
相对项目方位

相对厂界距离(m)

环境功能
经度

纬度

大气环境

都家村
108°56′49.90″
34°33′11.77″
人群
N
161/425
二

类

区
田村
108°56′36.07″
34°32′52.15″
人群
W
208
新村
108°56′52.52″
34°32′42.11″
人群
S
210


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
危险废物贮存废气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。
厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。
施工期扬尘排放执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。
运营期废气排放标准见下表3-4：

表3-4  运营期废气排放标准一览表
污染源
污染物

排放形式
排放限值

监控位置
来源

污油罐
非甲烷总烃
无组织
4.0mg/m3
周界外浓度最高点
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃
厂区内无组织
监控点处1h平均浓度值6mg/m3
在厂房外设置监控点
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值
监控点处任意一次浓度值20mg/m3
施工期扬尘排放标准见下表3-5：

表3-5  施工期废气排放标准一览表
废气

监控点

施工阶段

小时平均浓度限值mg/m3
来源

施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）
周界外浓度最高点

基础、主体结构及装饰

0.7
《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）

拆除、土方及地基处理工程
0.8
2、废水
本项目无废水排放。
3、噪声
运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。噪声排放标准见下表3-6。

表3-6  噪声排放标准一览表
项目

排放限值(dB(A))

来源

运营期噪声

昼间

60
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

夜间

50
施工期噪声
昼间

70

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

夜间

55

4、固体废物
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据本项目污染物排放情况，本项目污染物排放总量控制指标见下表。

表3-7  总量控制指标 
污染物类别

污染物名称

总量控制指标t/a

废气
挥发性有机物
0.00042



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期主要为土建和设备安装，主要为进出入施工扬尘、设备安装及调试时产生的噪声、施工人员生活垃圾、废弃材料、沾染危险废物构筑物等。施工期对周边环境的影响随着设备安装完成而消失，因此本次评价仅对施工期环境影响进行简要分析。

1、大气环境影响分析
永乐CNG站地面已硬化，项目施工期废气主要有施工扬尘和施工机械及车辆废气，评价提出以下保护措施和要求：

（1）严格按照有关控制扬尘污染规定，强化施工期环境管理，制定合理施工计划，严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡、密闭运输”七个100%防尘措施。

（2）施工扬尘六个100%管理要求：施工区域100%标准围挡、裸露黄土100%覆盖、施工道路100%硬化、渣土运输车辆100%密闭拉运、施工现场出入车辆100%冲洗清洁、建筑物拆除100%湿法作业。

（3）运输建筑材料车辆不得超载，运输颗粒物料车辆装载高度不得超过车槽。

采取以上措施后，施工期较短，对周边环境空气影响较小。
2、地表水环境影响分析
本项目施工人员的盥洗在厂区外进行，因此，本项目施工期不产生生活污水，不会对地表水产生影响。
3、噪声环境影响分析
施工期间主要是建筑施工、设备安装、调试中产生的噪声。施工过程对于易产生噪声超限的机械，采取封闭的原则控制噪声扩散；严格禁止夜间22:00-6:00施工及运输施工材料。采取上述措施后，项目施工期噪声对周围声环境的影响较小。
4、固体废物影响评价

施工期固体废弃物主要包括施工人员生活垃圾、施工期间产生的建筑垃圾、开挖弃土、沾染危险废物构筑物、废润滑油等。

（1）施工人员生活垃圾经分类、统一收集后，定期清运至当地环卫部门指定地点，对周围环境影响小。

（2）本项目产生的建筑垃圾及现有建筑垃圾按相关要求堆放，待本填埋场建成后，分类填埋至本项目垃圾填埋区；

（3）沾染危险废物构筑物、废润滑油严格按照危险废物相关要求管理，委托有资质的第三方进行无害化处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、大气环境影响分析
（1）源强核算
废润滑油危险废物贮存工序产生废气（非甲烷总烃）。

润滑油年使用量为3.42t（19桶），废润滑油的产生量按90%计算，废润滑油的产生量为3.078t。参考《大气挥发性有机物源排放清单编制技术指南（试行）》附录B挥发性有机物各类源排放系数的推荐值，油品储存排放系数为0.123g/kg油品，则废润滑油贮存工序非甲烷总烃产生量为0.00038t/a。年运行时间8760h，非甲烷总烃排放速率为4.33×10-5kg/h。
危险废物废润滑油贮存工序产生废气（非甲烷总烃），危险废物采用污泥罐密闭贮存，可减少废气产生，废气通过放空管（排放高度10m）无组织排放。
表4-1  废气产排情况一览表

产排污环节
污染物
产生情况
排放形式
治理设施
排放情况
速率kg/h
产生量t/a
速率kg/h
排放量t/a
危险废物贮存
非甲烷总烃
4.33×10-5
0.00038
无组织
密闭、放空管
4.33×10-5
0.00038
（2）污染治理措施可行性及达标排放情况

废润滑油贮存工序产生废气（非甲烷总烃），危险废物采用密闭罐体，可减少废气产生，废气通过放空管（高度10m）无组织排放。

参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-02019）中“对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%”。

本项目危险废物贮存废气（非甲烷总烃）产生速率为4.33×10-5kg/h＜2kg/h，因此本项目可不配置VOCs处理设施。
污油罐废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值。

（3）环境影响

本项目所在区域SO2、NO2年平均质量浓度、CO第95百分位数24h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其余评价因子年评价指标均超标，项目所在区域为不达标区。

本项目采取有效治理措施，污染物可达标排放，污染物排放量较少。因此，本项目废气排放对周边环境空气影响较小。

（4）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1250—2022），项目监测要求见下表。
表4-2 监测要求
监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

厂界（上风向1个点、下风向3个点）
非甲烷总烃
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
厂区内无组织监控点（在厂房外设置监控点）
非甲烷总烃
1次/半年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值
本项目监测要求应纳入企业自行监测计划。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、地表水环境影响分析

本项目无新增生活污水、无生产废水，本项目不产生废水、无废水排放，对地表水环境无影响。
声环境影响分析

 （1）噪声源强
本项目无新增设备，无新增噪声源强。

（2）厂界达标情况

本项目可采用现有工程噪声监测结果，说明厂界达标情况。
表4-3   厂界噪声监测结果 
位置

东侧厂界

南侧厂界

西侧厂界

北侧厂界

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
现有工程噪声dB(A)

53
44
53
47
56
45
52
45
52
42
51
42
52
45
56
42
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)

由上述可知，项目各厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；因此项目生产设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。

本项目采取噪声污染防治措施：选用低噪声设备；采取消声降噪措施；加强噪声设备维护保养等管理措施，避免非正常运行产生高噪声。
在采取上述噪声污染防治措施后，本项目设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。

（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），项目监测要求见下表。
表4-4  监测要求
监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

四周厂界外1m
Leq（A）

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

本项目监测要求应纳入企业自行监测计划。
4、固体废物环境影响分析

本项目无新增员工，因此无新增生活垃圾；本项目运行过程无一般工业固废产生，本项目危险废物废润滑油和沾染润滑油的手套及抹布不新增产生量，故本项目不新增固体废物。
本项目主要是危险废物的暂存方式发生改变，现有工程废润滑油由污油池收集，产生的沾染润滑油的手套及抹布收集后统一存放于危废贮存库内，由废润滑油桶盛装。改造后废润滑油由污油罐收集暂存，统一由有资质的单位拉运处置，废润滑油桶由有资质的单位拉运处置，现场不进行暂存，产生的沾染润滑油的手套及抹布收集后暂存于新建的危废贮存点中的危废暂存箱内，由有资质的单位拉运处置。
（2）固体废物利用处置和环境管理要求：
废润滑油桶应及时清运，不得在现场暂存，油污罐中废润滑油应定期清运，不得以其它形式在现场进行暂存，企业建立危险废物出库台账，办理危险废物转移联单。建设单位已与危废处置单位签订危废处置协议，危险废物处置单位应为持有危险废物经营许可证的单位，处置危险废物类别应包括本项目危险废物类别。
（3）危废贮存设施建设要求
本次环评要求，企业按《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）相关标准对本项目危险废物贮存设施进行建设：

本项目建设一个危废贮存点，危废贮存点建设要求如下：

①具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施；
②应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施；
③危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆；
④根据危险废物的形态、物料化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施。

污油罐的建设要求如下：

①污油罐采用双层储罐，设置泄露检测设施；

②日常对泄露检测设施进行维护，确保泄露检测设施正常运行。
综上所述，本项目危险废物均得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。
（4）固体废物管理要求

本项目设置有危险废物贮存罐一处，位于永乐CNG站南侧，容积5m3，本次环评要求，企业按《危险废物贮存污染控制指标》（GB 18597-2023）相关标准对本项目危险废物贮存库进行建设：

①危险废物贮存贮存设施必须按要求对危险废物的规定，设置危险废物标志牌，根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。使用符合标准的容器盛装危险废物，容器及材质要满足相应的强度要求，并且保证完好无损。 

③企业做好危险废物台账管理，严格执行危废转移联单制度，禁止外排或自行处理。

④污油罐材质采用SF型双层储罐，罐体设有渗漏检测设施，并对其进行定期维护，确保渗漏检测设施正常运行。
⑤禁止将危险废物混入生活垃圾进行处理。 

⑥营运期企业应保证标志牌清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等不符合《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）要求的，应及时修复或更换，检查时间至少每年一次。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
综上所述，本项目危险废物均得到合理妥善处置，对周围环境影响较小。
5、地下水、土壤环境影响分析
本项目在已建成的CNG母站内进行改造，改造后油污罐采取双层罐，地面进行硬化处理，危废贮存点采取防渗措施，不会对土壤及地下水产生直接影响。日常运营中加强管理，严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，采取措施后，基本切断了跑、冒、滴、漏的废水和物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。因此，在落实以上措施后基本不存在污水渗漏引起的地下水污染的环境问题。
6、环境风险分析
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险可能性和危害程度降至最低。

（1）风险调查

按照《建设项目环境风险技术导则》（HJ 169-2018）附录中附录B，项目主要风险物质为润滑油、废润滑油、天然气等。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H J169-2018）附录C，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：

[image: image3.png]



式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

该项目站内加气区有3个气瓶车停车位，每个气瓶拖车储气量4500Nm3（车载储气瓶组），因此，天然气最大在线量约为9.6849t。天然气管道及设备内存量的天然气为100Nm3，因此，天然气管道及设备内存量约为0.07174t。
表4-13   环境风险判别结果表

风险物质名称

厂内最大储存量q（t）

临界量Q（t）

q/Q

润滑油
3.79
2500
0.00152
废润滑油
3.078
2500
0.00123
天然气（甲烷）
9.6849
10
0.96849
合计

0.97124
注：天然气密度0.7174kg/m3，润滑油密度0.866g/cm3。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

评价等级划分依据见表4-14。

表4-14    评价等级划分

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3评价工作等级划分，环境风险潜势为I时，按照附录A环境风险仅需进行简单分析即可。

（2）危险性识别 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目工艺装置区、加气区，工艺装置区的压缩、前置脱水、缓冲罐和加气区的加气柱和加气气瓶运输车、临时润滑油仓库、污油罐为危险单元内潜在的风险源。 
（3）环境风险事故识别及影响途径分析 
根据本项目运营过程中的潜在危险判断，可能发生的环境事故类型主要为天然气、润滑油、废润滑油泄漏和泄漏后遇明火火灾爆炸引起的次生污染。 
润滑油、废润滑油泄露，经渗漏可能污染土壤和地下水。天然气泄漏遇火源发生的火灾，其爆炸燃烧时主要污染物为颗粒物、CO、二氧化硫、氮氧化物。润滑油、废润滑油泄露，遇明火达到一定条件下会发生火灾，燃烧时主要污染物为颗粒物、CO、二氧化硫、氮氧化物。风险物质发生泄漏，并引起火灾事故的情况下，在火灾事故处理过程中，灭火时产生的消防废水会携带部分污染物质，如消防废水不能及时得到有效的收集和处置将会通过雨水管网污染周边水体。设备更换润滑油产生的废润滑油和脱水设施产生的含油废水泄漏污染土壤和地下水。

（4）风险防范措施 
①源头控制：工艺区、储罐区、新建临时润滑油仓库采取重点防渗；加气区采取一般防渗；污油罐采用双层储罐及泄露检测设施；厂区其他区域采取简单防渗等相应的污染控制、风险管制措施。 
②根据项目的特点，按照防渗标准分区防渗。 
③配备消防设施，建立防火档案，确定本项目的消防安全重点部位，并设置防火标志，实行严格管理。 
④制定灭火应急疏散预案，定期举行消防演练，并制定预案。 
⑤为确保不发生事故性废气排放，建设单位必须采取一定的事故性防范保护措施： 
A.严格执行管理规定，加强环保设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处理良好状态，使设备达到预期的处理效果。 
B.现场作业人员定时记录废气处理状况，并对设备进行定期检查，并派专人巡视，杜绝事故性废气直排。 
润滑油仓库地面采取重点防渗，并设置围堰。污油罐设泄露检测设施并加强日常泄露设施维护，确保泄露检测设施正常运行。风险物质发生泄漏，并引起火灾事故的情况下，在火灾事故处理过程中，灭火时产生的消防废水会携带部分污染物质，如消防废水不能及时得到有效的收集和处置将会通过雨水管网污染周边水体。因此建设单位针对消防废水，落实以下防范措施：厂区内进行了硬化防渗，事故发生时在贮存区、加气区、工艺装置区四周设置消防废水收集围挡，关闭雨水设施阀门，将消防废水截留在事故区域内，同时配备消防水泵和移动式消防废水收集储罐及时收集并转运处理，并在合适的位置设立警告标志牌。  
（6）突发环境事件应急预案 
及时更新现有突发环境事件应急体系，编制突发环境事件应急预案并报送生态环境管理部门备案。 
（7）风险评价结论 
本项目涉及的主要风险物质为天然气、润滑油、废润滑油，可能存在风险的单元为天然气工艺装置区和加气区、临时润滑油仓库、污油罐。通过采取相应的防渗措施、可靠的安全防范措施及规范的设计和严格正确的操作，能有效的防止风险物质泄漏、火灾、爆炸等引起的环境风险事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，减少事故带来次生环境影响，项目风险水平可以接受。采取以上措施后，可以将本项目环境风险降至最低程度，本项目发生事故的概率较低，项目环境风险影响从环境风险角度考虑可以接受。建设单位按照设计要求严格施工，并在切实落实评价中所提出的各项综合风险防范、事故处置、应急措施的基础上，风险事故的环境影响控制在可接受范围内。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织（企业边界无组织排放监控点）
	非甲烷总烃
	无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	厂区内无组织排放监控点
	非甲烷总烃
	无组织排放
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内VOCs无组织排放限值

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备
	噪声
	隔声、消声降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目无新增员工，因此无新增生活垃圾；本项目运行过程无一般工业固废产生，本项目危险废物废润滑油和沾染润滑油的手套及抹布不新增产生量，故本项目不新增固体废物。

	土壤及地下水污染防治措施
	正常情况下化粪池不会对地下水、土壤环境产生污染。为了防止污染物垂直入渗污染土壤和地下水，本项目采取以下污染防治措施： 
（1）源头控制：工艺区、储罐区、新建临时润滑油仓库采取重点防渗；加气区采取一般防渗；污油罐采用双层储罐及泄露检测设施；厂区其他区域采取简单防渗等相应的污染控制、风险管制措施。  
（2）根据项目的特点，按照防渗标准分区防渗。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关规定和要求。 
①源头控制：工艺区、储罐区、新建临时润滑油仓库采取重点防渗；加气区采取一般防渗；污油罐采用双层储罐及泄露检测设施；厂区其他区域采取简单防渗等相应的污染控制、风险管制措施。  
②根据项目的特点，按照防渗标准分区防渗。 
③配备消防设施，建立防火档案，确定本项目的消防安全重点部位，并设置防火标志，实行严格管理。 
④制定灭火应急疏散预案，定期举行消防演练，并制定预案。 
（2）应急预案 
及时修订现有突发环境事件应急体系，编制突发环境事件应急预案并报送生态环境管理部门备案。

	其他环境

管理要求
	1、“三同时”制度：

认真落实废气、固废、噪声等污染防治措施。

2、环境管理计划：

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。

（1）管理体制与机构

为了保证环境管理工作的有效性，本项目应设专人负责施工期及营运期环境保护工作。环境监测委托具有资质单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。

（2）管理职责

①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。

②建立污染源档案，定期委托监测单位对厂区废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。

③制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。

④组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。

⑤对运行过程中产生的污染物及时分类、处理，与地方环保部门、周围群众及单位建立良好的合作关系；搞好企业环保宣传工作，提高全员的环保意识。

⑥做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。记录、保存项目环保设施运行台账。

⑦建设单位应严格设置环境管理台账，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，加强管理。

（3）环境管理要点

a.“三同时”验收

根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后，建设单位应进行竣工验收，验收后本项目方可正式投产运行。
b.制定环境管理文件及实施细则

根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。

c.信息公开

根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

（4）环境保护档案管理

公司环保部门负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与本项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；项目建设的有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；建立台账，如实记录生产原料、辅料的使用量、废弃量、去向，台账保存期限不得少于5年（固体废物台账保存期限不得少于10年）；所有导致污染事件的分析报告和检测数据资料等。

（5）环境监测计划

本项目运营期污染源监测根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）确定。

企业不必自设环境监测机构，对环境监测任务可委托有资质的监测单位进行。环境监测应采用国家环保规定的标准、监测方法，定期向有关生态环境主管部门上报监测结果。不定期对固废处置进行检查，企业应自觉接受生态环境主管部门的监督与管理。

3、排污许可制度

本项目审批后，建设单位应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，办理排污许可手续，按照排污许可管理要求进行排污。
6、突发环境事件应急预案
企业应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》相关要求，及时修订企业现有突发环境事件应急预案，并完成备案。




六、结论
	从环境保护角度，项目建设环境影响分析可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.00038t/a
	/
	/
	0
	/
	0.00038t/a
	/

	废水
	COD
	0.136t/a
	/
	/
	0
	/
	0.136t/a
	/

	
	NH3-N
	0.00035t/a
	/
	/
	0
	/
	0.00035t/a
	/

	一般工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废润滑油
	3.078t/a
	/
	/
	0
	/
	3.078t/a
	/

	
	沾染润滑油的手套及抹布
	0.1t/a
	/
	/
	0
	/
	0.1t/a
	/

	
	废润滑油桶
	0.34t/a
	/
	/
	0
	/
	0.34t/a
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	2.59t/a
	/
	/
	0
	/
	2.59t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
构筑物拆除、土建





设备安装调试





清扫





扬尘、噪声、固废





扬尘、噪声、固废





噪声





本次改造压缩机和加气柱放散管高度及管径，将压缩机产生的废润滑油由原污油池收集改为污油罐暂存











天然气、危废、非甲烷总烃





永乐分输站天然气





压缩





脱水





计量





天然气





加气





罐车





出厂








PAGE  

