建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

项目名称：       二氧化碳捕集技术研究开发             
建设单位（盖章）：  陕西鼎基能源科技有限公司       

编制日期：               2025年12月                

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	二氧化碳捕集技术研究开发

	项目代码
	2512-611206-04-01-805187

	建设单位联系人
	韩小艳
	联系方式
	18811320900

	建设地点
	陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层

	地理坐标
	（108度57分16.981秒，34度32分16.138秒）

	国民经济

行业类别
	M7320工程和技术研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展”中“98专业实验室、研发（试验）基地”项中的“其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建
(扩建
(技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	12.5

	环保投资占比（%）
	15.625
	施工工期
	2026年1月~3月，共2个月

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	229

	专项评价
设置情况
	根据大气、地表水、环境风险、生态、海洋等专项设置条件分析，项目工程无需设置专项。

表1-1 专项评价设置原则对比表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目废气污染因子主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）。新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目废水通过市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂。

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
本项目涉及的有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄流通道的新建河道取水的污染类建设项目。
本项目用水为市政自来水，不从河道取水。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，位于内陆区域，不涉及海洋。
否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	规划名称：《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 

审查机关：陕西省西咸新区自然资源和规划局

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》；
审查机关：陕西省西咸新区生态环境局；

审查文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	表1-2 项目与相关规划及规划环评符合性分析

分析判定内容

本项目情况

判定

结论

《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》

规划概述：泾河新城规划范围包括泾阳县的泾干、永乐、高庄（部分）三镇和崇文乡，总面积133.13km2。规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。产业发展规划：重点打造以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业。

本项目实验研发是以“碳达峰碳中和”为目标，开展二氧化碳捕集研究，旨在研发出一种且具有超高的CO2吸收负荷与吸收速率，同时具有减少设备腐蚀、降低解吸温度的优点新型混合非水溶剂配方，用于替代传统胺液。

本项目属于《现代服务业统计分类》（国家统计局令第36号）中的0212工程和技术研究和试验发展，属于规划所现代服务业，符合规划产业定位要求。
符合
《西咸新区泾河新城分区规划

（2016-2035）
环境影响报告书》及审查意见

加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平”，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。

本项目为实验室项目，不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放。

本项目实验玻璃器皿最后一道清洗废水经pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。
符合
按照循环经济思想的指导，生产一般固废必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，进行贮存和处置；危废的产生和管理按照陕西省环境保护厅颁发的《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置。

本项目未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售。纯水制备设备RO膜定期更换，收集后交由厂家回收；危险废物在危废贮存库暂存，并定期交由有危废资质单位处置。
符合
严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入园区。
本项目为实验室项目，不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目。
符合
结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用效率，加强挥发性有机物产生企业的监督管理、强化移动源污染防治，提升企业清洁生产水平。
本项目实验过程使用电能。
符合
结合区域水环境质量改善目标的要求，加快城市污水处理厂及市政配套管网的建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。
本项目实验玻璃器皿最后一道清洗废水经pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。
符合


	其他符合性分析
	1、项目与国家产业政策相符性分析
本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展类项目，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“三十一、科技服务类，1.工业设计、气象、生物及医药、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务，科技普及”。

本项目不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列项目；亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业；本项目不属于《市场准入负面清单》（2025年版）禁止准入类项目。且项目已取得陕西省企业投资项目备案确认书，项目代码：2512-611206-04-01-805187。
综上所述，项目建设符合国家及陕西省现行的有关产业政策。

2、项目与“三线一单”相符性分析

根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，以生态优先、分区管控、动态更新为原则，更好的发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”符合性分析见下表。

表1-3   “三线一单”的符合性分析
三线一单
符合性
生态保护红线

本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，不在饮用水源地及各类自然保护区范围内，项目不涉及生态保护红线。
环境质量利用底线

在采取相应的污染物防治措施后，项目运行期间各类污染物均能达标排放，对环境的影响可以接受。因此，项目的建设未触及环境质量底线要求。
资源利用上线

主要能源消耗为电能，项目耗电量相对整个区域来说较小，不触及西咸新区泾河新城资源利用上线。
环境准入负面清单

项目所在地西咸新区泾河新城不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划）（[2018]213号）名单内

3、“三线一单”生态环境管控符合性分析
（1）一图
本项目建设地点位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，项目所在地现归西安市管辖，对照《西安市生态环境保护委员会办公室关于印发<2023年西安市生态环境分区管控调整方案>的通知》（市生态委办发〔2024〕16号）中“西安市环境管控单元分布示意图（2023年版）”，本项目与西安市环境管控单元分布示意图（2023年版）位置关系见图1-1。

[image: image1.png]AEH

“=&—5” E&E

N 0

ry

109" 95 04

AR EEIFESTE

mzR

1097 1007

N
o 5 10 = a0,

1710000

=
® #HF  —.— #R
© iH  ——— mR
°© =& —— ag

P teseRripe T
N maEma

I (= B
P 22 T X dsk 4 )
A AR BEVR T A PR /N

20234£09 )]




图1-1 本项目与西安市环境管控单元分布示意图（2023年版）位置关系图
根据陕西省“三线一单”数据应用系统申请的《陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告》可知，本项目位于陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区），环境管控单元对照分析示意图见图1-2。

[image: image2.png]



图1-2   本项目与环境管控单元对照分析示意图



	其他符合性分析
	（2）一表

表1-4   项目与涉及的环境管控单元的管控要求符合性分析

市

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控单元分类

与本项目有关的管控要求

面积

符合性

咸阳市
泾阳县
陕西省咸阳市泾阳县重点管控单元11（西咸新区）
大气环境受体敏感重点管控区
重点管控单元

空间布局约束：

1.严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。

2.推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。
229m2
1.本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，根据《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》（陕发改环资[2025]703号）可知，本项目不属于“两高”项目，满足管控要求。

2.本项目不属于重污染企业，满足管控要求。
大气环境受体敏感重点管控区

污染物排放管控：

1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。

2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。

3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

4.位于大气污染防治重点区域的汾渭平原，特别排放限值行业（钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业）现有企业全面执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）特别排放限值。
1.本项目不涉及食堂建设，不会产生餐饮油烟；

2.本项目采用能源类型为电能，满足管控要求；

3.本项目不涉及车辆和非道路移动机械；

4.本项目不属于钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业等特别排放限值行业。
水环境城镇生活污染重点管控区

污染物排放管控：

1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。全省黄河流域城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。

2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。

3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。

4.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。

1.本项目实验室中实验废液由废液桶收集，于危废贮存库收集，定期交有资质单位处置；实验玻璃器皿最后一道清洗废水经1座0.05m3pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放；

2.本项目非管网建设项目；

3.本项目非污水处理厂项目；

4.本项目非城镇污水收集处理设施建设与提标改造项目。
高污染燃料禁燃区

资源利用效率要求：

严格禁燃区管控。市区和南六县市全域及北五县市城镇周边划定为高污染燃料禁燃区，禁止销售、使用煤炭及其制品等高污染燃料（35蒸吨及以上燃煤锅炉、火力发电企业、机组及水泥、砖瓦等原料煤使用企业除外）；各县市区全面退出禁燃区内洁净煤加工中心及配送网点，对配送网点及群众存量煤炭全部有偿回收。北五县市非禁燃区内可采用洁净煤或“生物质成型燃料+专用炉具”兜底。加强对直送、网络等方式销售散煤的监管，严厉打击违法销售行为，同时倒查上游企业责任，从源头杜绝散煤销售。
本项目能源为电能，不使用高污染燃料，满足管控要求。




	其他符合性分析
	（3）一说明
本项目所在地属于“重点管控单元”，经分析，项目符合《西安市生态环境保护委员会办公室关于印发<2023年西安市生态环境分区管控调整方案>的通知》（市生态委办发〔2024〕16号）中环境管控单元管控要求。

4、项目与环境管理政策相符性分析

表1-5   与环境管理政策相符性分析情况一览表

类别
内容
本项目情况
符合性
国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发[2023]24号）
加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指导目录》，研究将污染物或温室气体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。
本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，本项目实验研发是以“碳达峰碳中和”为目标，开展二氧化碳捕集研究，旨在研发出一种且具有超高的CO2吸收负荷与吸收速率，同时具有减少设备腐蚀、降低解吸温度的优点新型混合非水溶剂配方，用于替代传统胺液。属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，满足产业政策要求。
符合

协同推进降碳、减污、扩绿、增长，以改善空气质量为核心，以减少重污染天气和解决人民群众身边的突出大气环境问题为重点，以降低细颗粒物（PM2.5）浓度为主线，大力推动氮氧化物和挥发性有机物（VOCs）减排；开展区域协同治理，突出精准、科学、依法治污，完善大气环境管理体系，提升污染防治能力；远近结合研究谋划大气污染防治路径，扎实推进产业、能源、交通绿色低碳转型，强化面源污染治理，加强源头防控，加快形成绿色低碳生产生活方式，实现环境效益、经济效益和社会效益多赢。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放，根据后文分析，本项目运营期废气产生及排放量较小，经处理后可实现达标排放。
符合

《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）
一、关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。

二、关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。
本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的重点涉气行业，不存在相关约束要求。
符合
陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知（陕政办发[2021]25号）
坚持源头防治，综合施策，稳定推进大气污染防治攻坚行动，聚焦细颗粒物和臭氧污染协同控制，推进氮氧化物和挥发性有机物协同减排，强化区域协同治理和重污染天气应对，持续改善全省大气环境质量。
符合
加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化，无害化处理处置新技术，强化生活垃圾处理处置，完善生活垃圾分类收集和分类运输系统建设。
本项目生活垃圾分类收集，交环卫部门清运；本项目未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售；各类危险废物分类贮存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。制水机RO滤膜由厂家更换后回收。
符合

《西安市大气污染防治条例》(2021年修正)
产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取有效措施减少废气排放。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放。
符合
《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）
涉气企业根据当前有关VOCs治理的法律法规、技术规范、政策文件等要求，选择合理的治理工艺除恶臭异味治理外，淘汰单一使用低温等离子、光催化氧化活性炭吸附棉、水喷淋等低效处理工艺或其组合工艺。原料VOCs浓度高、排放总量较大的生产工艺原则上采用RTO、RCO等高效处理技术。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放。根据后文分析，本项目运营期废气产生及排放量较小，经处理后可实现达标排放。
符合
保证活性炭质量。企业购置活性炭必须提供活性炭检测报告，技术指标至少应包括水分含量、耐磨强度(颗粒活性炭)抗压强度(蜂窝活性炭)、碘吸附值、四氯化碳吸附率、着火点等。活性炭技术指标应符合《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》(LY/T3284)规定的优级活性炭指标要求。
评价要求建设单位参照《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284-2021）表1要求，有机废气治理设施吸附剂采用优级品颗粒活性炭，并在购置吸附剂时收集相关活性炭监测报告，确保水分含量≤15%，耐磨强度≥90%，碘吸附值≥800mg/g，四氯化碳吸附率≥60%，着火点≥300℃。
符合
《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》
对水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。按要求开展清洁生产审核，实施清洁生产技术改造，从源头减少水污染物排放，全面实现工业废水达标排放。
本项目实验室中实验废液由废液桶收集，于危废贮存库收集，定期交有资质单位处置；实验玻璃器皿最后一道清洗废水经1座0.05m3pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。
符合

加大对危险废物污染防治监管力度，规范危险废物环境管理，形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。
建设单位针对危险废物制定相应的管理制度、设置登记卡，严格按照转移联单进行监管。

符合

《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》（陕西咸发〔2021〕4号）
实施重点领域VOCs综合治理。建立石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业及工业园区的源头替代、过程控制和末端治理全过程治理体系，实施VOCs排放总量控制。全面落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求，加强含VOCs物料密闭管理。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放。
符合

《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年）
严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限值条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。
本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的重点涉气行业，无相关约束要求。
符合

关于印发《泾河新城大气污染治理专项行动方案2023-2027年）的通知》（陕泾河发〔2023〕22号）
3.产业发展结构调整。

严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。新城范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。
《陕西省西咸新区党政办公室关于印发西咸新区推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案的通知》
新建、改建、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。
本项目为实验室项目，不属于化工、石化、建材、有色行业。
符合

严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。
本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的重点涉气行业，不存在相关约束要求。
符合

《泾河新城推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》陕泾河办发〔2025〕6号
严格审批手续，把好准入关。新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。严格落实“三同时”制度，加强建设期间监管。
符合
优化含VOCs原辅材料和产品结构：严格控制生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等建设项目。坚持应替尽替原则，在工业企业、市政工程等方面集中开展低挥发性原辅材料源头替代工作，强化源头治理，减少挥发性有机物排放。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放。
符合
《西安市空气质量达标规划（2023-2030年）》
四、主要任务和治理措施

1、新建项目不再采用单一低温等离子、光氧化、光催化等治理技术，非水溶性VOCs废气不再采用单一喷淋吸收方式处理。严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放。本项目不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中的39个重点涉气行业，无相关约束要求。
符合

2、推动能源清洁低碳转型。调整优化城市能源消费结构，扩大清洁能源使用范围，严格实施煤炭消费减量替代，实现煤炭消费总量负增长。
项目所用能源为电能，属于清洁能源。
符合

《西安市生态环境局办公室关于加强涉气项目环境有影响评价管理的通知》（市环办发〔2023〕47）
严格落实法律法规、政策标准要求，强化“三线一单”生态环境分区管控落地，发挥规划环评和总量指标的制约作用。严禁新增煤电（含自备电厂）装机规模，不再新建燃煤集中供热站。新改扩建化工、石化、建材、有色等项目应充分满足区域和规划环评要求。燃煤热电企业及年大宗货物运输量在100万吨以上的企业、物流园区，清洁运输比例应不低于80%。
本项目符合“三线一单”的要求；无新建供热站；不属于新改扩建化工、石化、建材、有色等项目。
符合
《国家污染防治技术指导目录》（2025年）
低效类技术：VOCs（挥发性有机物）洗涤吸收净化技术、VOCs光催化及其组合净化技术、VOCS低温等离子体及其组合净化技术。
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒排放。本项目采用的两级活性炭吸附装置不属于低效类技术。
符合
《陕西省重点管控新污染物清单（2023年版）》
1、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）；

2、全氟辛酸及其盐类和相关化合物1（PFOA类）
3、十溴二苯醚；

4、短链氯化石蜡2；
5、六氯丁二烯；

6、五氯苯酚及其盐类和酯类；

7、三氯杀螨醇；

8、全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物3（PFHxS类）；

9、得克隆及其顺式异构体和反式异构体；

10、二氯甲烷；

11、三氯甲烷；
12、壬基酚；
13、抗生素；

14、六溴环；十二烷、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、滴滴涕、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹、硫丹原药及其相关异构体、多氯联苯。

15、汞。
本项目实验及污染物排放过程中均不涉及新污染物。
符合
《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合[2021]4号）
有序推动规模化、全链条二氧化碳捕集、利用和封存示范工程建设。鼓励开展温室气体与污染物协同减排相关技术研发、示范与推广。
本项目实验研发是以“碳达峰碳中和”为目标，开展二氧化碳捕集研究，旨在研发出一种且具有超高的CO2吸收负荷与吸收速率，同时具有减少设备腐蚀、降低解吸温度的优点新型混合非水溶剂配方，用于替代传统胺液。实验过程开展是辅助燃煤、燃油和煤化工等类型企业碳减排的技术基础环节，符合国家、地方和行业碳达峰行动方案等政策文件要求。
符合

国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见国发〔2021〕4号

加快天然气基础设施建设和互联互通。开展二氧化碳捕集、利用和封存试验示范。
国务院关于印发2030年前碳达峰

行动方案的通知（国发〔2021〕23号）
加快先进适用技术研发和推广应用。集中力量开展复杂大电网安全稳定运行和控制、大容量风电、高效光伏、大功率液化天然气发动机、大容量储能、低成本可再生能源制氢、低成本二氧化碳捕集利用与封存等技术创新，加快碳纤维、气凝胶、特种钢材等基础材料研发，补齐关键零部件、元器件、软件等短板。推广先进成熟绿色低碳技术，开展示范应用。建设全流程、集成化、规模化二氧化碳捕集利用与封存示范项目。
加大绿色技术合作力度，推动开展可再生能源、储能、氢能、二氧化碳捕集利用与封存等领域科研合作和技术交流，积极参与国际热核聚变实验堆计划等国际大科学工程。深化绿色金融国际合作，积极参与碳定价机制和绿色金融标准体系国际宏观协调，与有关各方共同推动绿色低碳转型。
《中共陕西省委 陕西省人民政府关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（2022年8月13日）
在二氧化碳捕集利用封存固化领域开展技术攻关，推进规模化应用。积极探索节能减碳技术推广机制。

《陕西省碳达峰实施方案》（2022年7月22日）

鼓励钢化联产，探索开展氢冶金、二氧化碳捕集利用一体化试点示范，推动低品位余热供暖发展。
推动绿色低碳研发应用取得新突破。依托秦创原创新驱动平台和行业龙头企业，开展储能新材料、新技术、新装备、可再生能源与建筑一体化以及低碳零碳负碳等关键技术攻关，布局一批节能减碳基础零部件、基础工业、关键基础材料研究项目，加快掺氢燃烧等可再生能源与化工生产系统耦合研发示范，鼓励二氧化碳规模化应用，支持二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）、二氧化碳合成化学品等技术研发和示范应用。

加强绿色技术合作。支持我省高等学校、研究机构与国外学术机构开展新能源、储能、二氧化碳捕集利用与封存等领域的合作交流。

5、选址合理分析

①本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，租用泾河智造创新产业园9号已建厂房，本次项目所在9号厂房总共为四层，本次租用第四层用来做本项目的建设（目前9号厂房一层为仓库，其余二层和三层目前均为空置状态）。根据《本项目与西咸新区详细规划管控一张图位置关系图》，本项目所在地为工业用地。本项目东侧、南侧、西侧和北侧均为智造创新产业园内部道路和已建厂房。本项目所在园区内主要入驻以电池生产、电力电子元器件生产、机械加工、设备制造等类型为主，本项目与其相容，不存在相关制约因素。
②本项目选址周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化遗产和自然遗产地、饮用水源保护区及文物保护单位等敏感目标。

③本项目在严格执行本环评提出的各项防治措施的前提下，各类污染物均可达标排放，对周围环境产生的影响较小，不会改变评价区现有环境功能，可以满足评价区的环境功能要求。

综上所述，从环保角度分析，本项目选址较为合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来
随着全球经济的迅速发展，燃煤、燃油和煤化工等过程中产生的CO2大量排放，导致温室效应加剧，造成了一系列亟待解决的生态与环境问题。我国作为CO2排放和利用大国，一直关注CO2的问题。在2015巴黎气候大会上，国家主席习近平，提出中国将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值，并争取尽早实现。因此，CO2捕集封存与利用技术成为全球关注的热点问题，碳捕获和封存（CCUS）是通过分离工业排放的二氧化碳并进行封存或循环利用的技术体系。该技术包含捕获、利用与封存三个核心环节，应用领域覆盖电力、化工等行业，其中国能源集团江苏泰州电厂项目已于2024年完成满负荷试运行并投产，验证了发电领域的技术可行性。CO2捕集为CCUS中最为重要的环节，是各国研究的焦点问题，更是我国重大战略需求。

目前CO2捕获阶段一般采用化学吸收法（如胺液溶剂）、物理吸附法（如沸石分子筛）及膜分离工艺，从工业排放源中分离二氧化碳气体。化学吸收法具有高选择性和高捕集效率优点，即使在低浓度CO₂（如10-15%）条件下也能有效工作，目前占工业碳捕集项目的约70%。目前市场吸收溶剂主要为有机胺液，该方法的核心原理是基于胺与CO₂的化学反应。胺液（如R-NH₂）与烟气中的CO₂和水反应生成不稳定的氨基甲酸盐或碳酸氢盐（R-NH₃⁺+HCO₃⁻），从而将CO₂吸收在溶液中；随后通过加热（通常至100-120°C）使反应逆向进行，释放出高纯度CO₂，并使胺液再生循环使用。由于水的比热容大和高温解吸条件下水分大量汽化，升温显热和汽化潜热造成高再生能耗较大（约占总能耗的50%~70%），以及水溶液对设备存在较强腐蚀性，需要定期维修更换，从而导致整个系统脱碳成本居高不下。

在此背景下，陕西鼎基能源科技有限公司拟在陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层开展“二氧化碳捕集技术研究开发项目（以下简称本项目）”建设，本项目实验研究目的旨在开发验证一种新型混合非水溶剂替代传统胺液配方，与水溶液相比具有相对较低的热容和蒸汽压以及相对较高的沸点，从而减小再生能耗以及溶剂损失；且具有超高的CO2吸收负荷与吸收速率，此外能减少设备腐蚀、降低解吸温度的优点。
本项目行业类别为M7320工程和技术研究和试验发展，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》本项目属于其中“四十五、研究和试验发展-98、专业实验室、研发（试验）基地中的其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，本项目应该编制建设项目环境影响报告表。故此陕西鼎基能源科技有限公司委托我公司对“二氧化碳捕集技术研究开发项目”进行环境影响评价工作，编制环境影响评价报告表。

2.2基本情况

项目名称：二氧化碳捕集技术研究开发项目
建设单位：陕西鼎基能源科技有限公司
建设性质：新建
建设地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层
2.3主要建设内容及规模

本项目利用租赁已建成厂房建筑面积229平方米，设置实验室3间，设置相关实验设备及配套辅助设备等，开展二氧化碳捕集技术研究开发实验活动，设计年开展144批次。项目组成与建设内容见表2-1。
表2-1 项目组成与建设内容

工程分类

建设内容
建设内容及规模

备注
主体工程

实验室1
位于4F，建筑面积约70m2，实验室内主要设置试验台2座（顶部设置万向罩4个），通风厨1座，玻璃仪器摆放柜；主要设置磁力加热搅拌器、台式高速离心机、悬臂式电动搅拌机、气相色谱仪、氢气发生器、全自动空气源、集热式磁力搅拌器、电子天平等。
租赁已建成厂房作进行装修、隔断为实验场所，部分实验设备已设置
实验室2
位于4F，建筑面积约40m2，位于实验室1西侧，实验室内主要设置实验台2座（顶部设置万向罩2个），通风厨1座，实验用器具摆放柜，玻璃仪器及防护用品摆放柜；设置超声波清洗机、实验室超纯水机、旋转蒸发仪、循环水式多用真空泵、水浴锅等。
实验室3
位于4F，建筑面积约119m2，位于实验室2西侧，实验室内主要设置实验台4座，通风厨1座，收纳柜，药品柜，气瓶柜；设置电热鼓风干燥箱和箱式电阻炉（顶部设置固定式集气罩3个）等。
辅助工程
办公区
依托建设单位在4F租赁实验室以外区域作为办公休息场所，主要分布在实验室北侧和东侧，建筑面积约726.76m2。
公用工程
供电
由市政供电系统供给，用电已接入实验室内。
依托厂房内现有
供水
由市政自来水供水系统供给，用水已接通至实验室内。
排水
本项目所在园区采取雨污分流，雨水进入市政雨水管网；本项目实验室中实验废液和玻璃器皿第一道清洗废水由废液桶收集，分类收集于危废贮存库，定期交有资质单位处置；实验玻璃器皿第二道清洗废水经1座0.05m3pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。
化粪池依托园区现有，pH调节罐新建
供暖制冷
采用中央空调进行冬季取暖，夏季制冷。
依托厂房内现有
环保工程

废水防治措施
本项目实验室中实验废液由废液桶收集，于危废贮存库收集，定期交有资质单位处置；实验玻璃器皿第二道清洗废水经1座0.05m3pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池处理，经市政管网进入泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。
化粪池依托园区现有，pH调节罐新建
废气防治措施
本项目实验操作过程中有机溶剂挥发会产生有机废气，经万向罩、固定式集气罩和通风橱收集后经活性炭吸附装置处理后通过33m高排气筒DA001排放。
废气治理设施已建成，排气筒高度设置不规范，需加高至33m
固体废弃物防治措施
生活垃圾
生活垃圾经垃圾桶收集后由环卫部门统一处置。
新建
一般固废
未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售。
新建
纯水制备设备反渗透膜定期更换，收集后交由厂家回收。
危险废物
设置危废贮存库1间，面积6m2。实验废液、玻璃皿第一道清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废化学试剂作为危险废物在危废贮存库分类暂存，并定期交由有危废资质单位处置。
新建
噪声防治措施
选用低噪声通风设备、隔声、减振等。
新建
2.4实验规模
本项目实验研究目的旨在开发验证一种新型混合非水溶剂替代传统胺液配方，对配置的小试样品进行效果实验分析，实验过程配置的小试样品在完成实验探究活动后按照实验废液作为危险废物处置。将实验记录撰写成技术报告提供给客户，为其后期中试或投产提供技术支撑。本项目实验室主要从事小样实验，不进相关生产及中试活动，本项目实验规模如下。
表2-2   项目实验内容一览表
序号

实验内容
实验规模
1

新型混合非水溶剂研究开发实验
144批次/年
2.5主要生产设施及设施参数

本项目主要实验设备见表2-3。

表2-3   主要实验设备一览表

序号
设备名称
型号
数量（台/个）
1
台式高速离心机
TGL-16A
1
2
气相色谱仪
SC-8100-022
1
3
集热式磁力搅拌器
DF-101S
2
4
水浴锅
--
1
5
氢气发生器
SPH-300A
1
6
全自动空气源
SPB-3
1
7
磁力加热搅拌器
85-2
1
8
超声波清洗机
HV230C
1
9
循环水式多用真空泵
SHZ-D
1
10
旋转蒸发仪
XU-RE-201D
1
11
实验室超纯水机
HQ-CCS-10L
1
12
电热鼓风干燥箱
101-1B
1
13
箱式电阻炉
JK5-12-8
1
14
悬臂式电动搅拌机
EOS-60SH
1
15
电子天平
JCS-50002
1
16
移液枪
/
2
2.6原辅料及能源消耗
本项目原辅材料用量及能源消耗量见下表2-4。
表2-4   本项目耗材消耗一览表
序列

名称

单位

数量

1
100mL烧杯
个/年
10
2
250mL烧杯
个/年
10
3
500mL烧杯
个/年
10
4
25mL容量瓶
个/年
5
5
100mL容量瓶
个/年
5
6
1000mL容量瓶
个/年
2
7
50mL离心管

包/年
5
8
回流冷凝管
个/年
10
9
玻璃棒

个/年
5
10
滴定管
个/年
2
11
搅拌磁子
个/年
5
12
搅拌桨
个/年
3
13
色谱样品瓶
盒/年
3
14
样品袋
包/年
5
15
记号笔
个/年
5
16
铁架台
个/年
3
17
防毒面具
套/年
5
18
丁腈手套
盒/年
5
19
洗手液
盒/年
2
20
毛巾
条/年
5
21
抽纸
包/年
10
22
酒精温度计
根/年
100
表2-5    主要实验试剂用量及能源消耗表

类别
名称

年用量
规格
储运方式/储存地点
来源

实验试剂
N-乙基乙醇胺
5瓶
1000ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

N,N-二乙基乙醇胺
3瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

2-氨基-2-甲基-1-丙醇（AMP）
3瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

羟乙基乙二胺(AAEA)
2瓶
100ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

乙醇胺（MEA）

2瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
N-甲基二乙醇胺（MDEA）
2瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

哌嗪(PZ)，无水
2瓶
250g
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

乙二醇
5瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

N-甲基吡咯烷酮（NMP）
2瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

氢氧化钠
2瓶
500g
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购

二乙醇胺（DEA）
3瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
N-甲基乙醇胺
3瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
无水乙醇
2瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
二甘醇胺（DGA）
2瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
偏钒酸钠
1瓶
100g
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
EDTA
1瓶
250g
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
甲醇
1瓶
500ml
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
分子筛
1瓶
100g
试剂瓶/实验室3药剂柜
外购
氮气及CO2
3瓶
200L
试剂瓶/实验室3气瓶柜
外购

能源

电

kW·h
5万
市政电

水

m3/a

271.44
市政水
实验药品理化性质表如下。

表2-6   项目主要试验材料试剂理化性质说明表
名称
理化性质

N-乙基乙醇胺
乙基羟乙胺（N-乙基乙醇胺）是一种含氨基和羟基的有机化合物，化学式C4H11NO，CAS号110-73-6，分子量89.14。该物质为无色液体，具有胺类气味，可与水混溶，密度0.914g/mL（25℃），沸点169-170℃，熔点-6℃，闪点71.1℃，蒸汽压0.5±0.6mmHg（25℃）。
N,N-二乙基乙醇胺
N,N-二乙基乙醇胺，是一种有机化合物，化学式为C6H15NO，为无色液体，密度0.884g/cm3，有吸湿性，与水混溶，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂，主要用作医药中间体、软化剂、乳化剂、固化剂等。
2-氨基-2-甲基-1-丙醇（AMP）
白色结晶块或无色液体。能与水混溶，能溶于醇,对眼睛和皮肤有刺激性。有表面活性剂的合成。硫化促进剂。酸性气体吸收剂。涂料、乳胶漆的添加剂、兼有颜料分散、pH调整和防锈作用。金属加工领域主要用作生物稳定和pH值稳定剂。该产品在欧美被广泛应用于金属加工液的浓缩液和后处理，是开发生物稳定性配方的主要原料。在现场补加中用来提高和稳定pH值，挽救和延长金属加工液的寿命。该产品还具有防钴析出，低泡等优点。用于合成表面活性剂；硫化促进剂；酸性气体吸收剂。
羟乙基乙二胺(AAEA)
羟乙基乙二胺又称固化剂1号，分子式C4H12ON2，相对分子质量104.15。结构式为：H2NCH2CH2NHCH2CH2OH，外观为具有氨气味的浅黄色至黄色粘稠液体，无刺激性。溶于水和乙醇，易吸湿，能从空气中吸收二氧化碳和水，与环氧树脂相溶性好。挥发性比乙二胺小，黏度比乙二胺稍大，毒性比乙二胺降低6~7倍。常用作环氧树脂固化剂，具有低毒、室温固化等特点。
乙醇胺（MEA）
化学式为C2H7NO，分子量为61.083，密度为1.02g/cm3，无色透明粘稠液体，冷时变为白色结晶固体，有微弱的氨味，呈强碱性，有吸潮性，易溶于水和醇类、微溶于苯和乙醚。化学性质活泼，可与多种酸反应，生成酯、酰胺、盐。

MEA由环氧乙烷和氨水反应制得，常用作酸性气体如硫化氢、氰化氢、二氧化碳的吸收剂，具有吸收速率快，价格廉价等特点，广泛应用于电力工业中二氧化碳的吸收过程中，容量小、有一定腐蚀性、解吸能耗大、易被烟气中SO2和O2氧化。
N-甲基二乙醇胺（MDEA）
N-甲基二乙醇胺，别称甲基二乙醇胺、MDEA，化学式C5H13NO2，分子量119.16，CAS号105-59-9。该物质为无色或深黄色油状液体，密度1.038-1.056g/cm³（20-25℃），熔点-21℃，沸点243-248℃，闪点126.7℃（闭杯法），折射率1.4642-1.4665（25℃），黏度101mPa·s（20℃），易溶于水和醇类，微溶于醚，需避光保存并远离氧化剂。该化合物主要用作油田气及煤气脱硫净化中的酸性气体吸收剂，在活化剂存在时可高效脱除合成氨中的二氧化碳。
哌嗪(PZ)，无水

哌嗪，又称哌哔嗪、驱蛔灵、胡椒嗪，是一种有机化合物，化学式为C4H10N2，无水哌嗪为白色片状或针状晶体，易吸潮，熔点约为109-112℃，沸点约145-146℃，可溶于水和乙醇。它主要用作医药中间体，例如生产驱虫药磷酸哌嗪、枸橼酸哌嗪，以及抗菌药吡哌酸、氟哌酸等；也应用于高性能聚合物、表面活性剂（如乳化剂、分散剂）和橡胶助剂等领域。‌
乙二醇
乙二醇俗称甘醇，又称为1，2-亚乙基二醇、乙撑二醇，是最简单的脂肪族二元醇，化学式为C2H6O2，分子量为62.07。其通常情况下是一种无色透明黏稠液体，味甜，具有吸湿性。熔点为-12.9℃，沸点为197.3℃，闪点为111℃，密度是1.13g/mL。微溶于乙醚，几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃和石油醚，与水、低级脂肪族醇、甘油、乙酸、丙酮及其他类似酮类、醛类、吡啶等混溶。遇到较强的氧化剂可氧化成酸。在催化剂（二氧化锰、氧化铝、氧化锌或硫酸）作用下加热，可发生分子内或分子间失水生成乙醛、乙二醇缩乙醛或二氧六环。能与碱金属或者碱土金属作用形成醇盐。
N-甲基吡咯烷酮（NMP）
N-甲基吡咯烷酮，简称NMP，是一种含氮杂环化合物，化学式为C₅H₉NO，密度1.028g/cm3。它是一种强极性的非质子溶剂，为无色至淡黄色透明液体，稍有氨气味。可与水以任何比例混溶，溶于乙醚，丙酮及酯、卤代烃、芳烃等各种有机溶剂，具有沸点高、极性强、粘度低、溶解能力强、化学稳定性好及可生物降解等特点。作为重要的化工原料和优良溶剂，NMP被广泛应用于锂电池、聚合物、电子、制药、农药和石油化工等领域。
氢氧化钠
NaOH，CAS号：1310-73-2。沸点1388℃，蒸气压1mmHg/739℃，熔点323℃，具强烈的腐蚀性，相对密度2.13/25℃，无生物富集性，易溶于水，可溶于乙醇、甲醇及甘油，水中辨别值0.003mol/L。
二乙醇胺（DEA）
二乙醇胺（DEA），又名2,2-二羟基二乙胺，是一种有机化合物，化学式为C4H11NO2，密度1.097g/cm3，主要用作CO2、H2S和SO2等酸性气体吸收剂、非离子表面活性剂、乳化剂、擦光剂、工业气体净化剂、润滑剂；是除草剂草甘膦的中间体；用作气体的净化剂，也用作合成药物及有机合成的原料。是重要的缓蚀剂，可用于锅炉水处理、汽车引擎的冷却剂，钻井和切削油以及其他各类润滑油中起缓蚀作用；在酸性条件下用作油类、蜡类的乳化剂，皮革及合成纤维的软化剂；在洗发液和轻型去垢剂中用作增稠剂及泡沫改进剂；用作镀银、镀镉、镀铅、镀锌络合剂等。
N-甲基乙醇胺
N-甲基乙醇胺别称MMEA，2-甲氨基乙醇，是一种有机化合物，化学式C3H9NO，分子量75.11，CAS登录号109-83-1。该物质为无色澄清液体，密度0.94g/mL（20℃），熔点-3℃，沸点159.9±13.0℃，闪点73.9℃。20℃时水溶性约为1g/L，易溶于水，需储存于阴凉通风处并与氧化剂、酸类隔离。用途：用于合成阴离子交换树脂，水处理阳离子絮凝剂，聚氨酯催化剂，树脂助溶剂，水性体系PH调节剂，环氧树脂低温聚合促进剂，医药中间体，纺织助剂，阻蚀防垢剂及染料合成中间体等。
乙醇
常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。密度0.7893g/cm3具有特殊香味，并略带刺激。微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶。

二甘醇胺（DGA）
二甘醇胺（DGA），化学式C₄H₁₁NO₂，密度1.0g/cm3，别称氨基二甘醇，是一种水溶性有机化合物。其能与水、芳烃混溶，并具有吸收酸性气体（如H₂S和CO₂）的特性，折射率为1.4585-1.4605。主要作为溶剂及有机合成原料，用于生产吗啡啉、12-冠醚等化合物。该化合物在工业中广泛应用于酸性气体吸收剂、表面活性剂及聚合物原料领域，尤以脱硫性能突出。其适应性较强，可在高寒、炎热及缺水环境中稳定使用。生产过程中可通过与吗啉联产或作为副产品回收获取。
偏钒酸钠
偏钒酸钠是一种无机化合物，分子式为NaVO3，外观呈白色粉末。可用作化学试剂、催化剂、催干剂、媒染剂，制造钒酸铵和偏钒酸钾，也用于医疗照相、植物接种及防蚀剂等。
EDTA
乙二胺四乙酸（EDTA）是一种有机化合物，其化学式为C10H16N2O8，常温常压下为白色粉末。它是一种能与Mg2+、Ca2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子结合的螯合剂。由于多数核酸酶类和有些蛋白酶类的作用需要Mg2+，故常用做核酸酶、蛋白酶的抑制剂；也可用于去除重金属离子对酶的抑制作用。
甲醇
甲醇又称羟基

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B2%E7%83%B7/634659?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B2%E9%86%87/_blank" 甲烷、木醇或木精，是一种有机化合物，是结构最为简单的饱和一元醇，其化学式为CH3OH/CH4O。密度0.791g/cm3，分子量为32.04，沸点为64.7℃。甲醇有“木醇”与“木精”之名，源自于曾经其主要的生产方式是自木醋液（为木材干馏或裂解的产物之一）萃取。现代甲醇是直接从一氧化碳，二氧化碳和氢的一个催化作用的工业过程中制造。甲醇很轻、挥发性强、无色、易燃，并有与乙醇（饮用酒）非常相似的气味。但不同于乙醇，甲醇毒性大，不可以饮用。通常用作溶剂、防冻剂、燃料或乙醇变性剂，亦可用于经过酯交换反应生产生物柴油。

分子筛
本项目采用分子筛为一种人工合成的具有筛选分子作用的水合硅铝酸，(M′2M)O·Al2O3·xSiO2·yH2O，是一种无毒、无臭、无味且流动性较好的白色固体。其三维骨架结构由硅氧和铝氧四面体构成，形成直径4.12A的空穴结构，可吸附直径不大于4A的分子。本项目分子筛用于二氧化碳解吸过程中，以增强解吸过程。
2.7给排水
（1）给水

本项目用水来自市政自来水管网，用水环节主要为生活用水和实验用水。其中实验室用水包括实验分析过程用水和实验器皿清洗用水，其中纯水机制备出的纯水用于溶液配制用水和清洗用水。
①生活用水

本项目劳动定员8人，不设食堂和住宿，生活用水参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）中“行政办公及科研院所”生活用水定额为25m3/（人·a），本项目生活用水量约为1.39m3/d，200m3/a，均为自来水，由市政管网提供，可以满足本项目需求。

②实验分析过程用水

根据建设单位提供资料，实验分析过程用水为超纯水，主要用于试剂配制。根据建设单位提供的资料本项目实验规模为144批次/年，平均每批次试剂配置超纯水用量约为20L，因此实验分析过程中超纯水用量约为2.88m3/a（0.02m3/d）。
③实验器皿清洗用水

本项目玻璃器皿第一道清洗采用自来水清洗，本项目实验室玻璃器皿最后一道清洗采用超纯水清洗。根据建设单位提供的资料，本项目玻璃器皿第一道清洗自来水用量约为20L/批次，最后一道清洗超纯水用量为50L/批次。因此玻璃器皿第一道清洗自来水用量约为2.88m3/a（0.02m3/d），玻璃器皿最后一道清洗超纯水用量约为7.20m3/a（0.05m3/d）。
（2）排水

生活污水产生系数按照80%计，则生活污水排放量约为1.11m3/d，160m3/a，生活污水依托园区已建化粪池处理后的经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理。
实验分析过程用水产生的实验废液量约为0.02m³/d（2.88t/a），分类收集于危废贮存库，定期交有资质单位处置。玻璃器皿第一道清洗废水产生量约为0.02m3/d（2.88t/a）。本项目玻璃器皿第一道清洗用自来水清洗掉容器内外壁粘附的废液，并倒入废液收集桶内，清洗废水主要含低浓度有机物等成分。清洗废水属于《国家危险废物名录》（2021年版）中“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品”，因此实验清洗废水作为危废集中收集暂存于危废贮存库，后交资质单位处置。
本项目玻璃器皿最后一道采用超纯水进行润洗，玻璃器皿内废液及沾染物随实验废液和第一次清洗废水带走按照危废处置，最后一道清洗水质较为洁净，经过1座0.05m3pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池，预处理达标后排至市政污水管网。
本项目超纯水由实验室超纯水机提供，原料为自来水，本项目使用RO软水机符合《净水机水效限定值及水效等级》（GB34914-2021）表1中1级要求，反渗透得水率按照70%计，据上文超纯水用量约为10.08m3/a（0.07m3/d），则浓水产生量约为4.32m3/a（0.03m3/d），制水机产生的浓水属于清洁下水，随实验室水槽与玻璃器皿最后一道清洗废水一并排至园区下水道。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image3]

图2-1   项目水平衡图   单位：m3/d

③供电

本项目供电由市政电网供给，可满足实验设备用电需求。
④供暖制冷

实验室及办公区采暖及制冷均采用厂房内现有中央空调。
2.8劳动定员及工作制度
本项目劳动定员8人，每天工作8小时，夜间不运行，年工作144天，无食宿。
2.9总平面布置

本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，根据活动规模和特点，总平面布置按功能划分为实验室和办公区，废气通风橱、万向罩等废气收集设施设置于实验室内，两级活性炭吸附装置及其排放口均置于楼顶，平面布置具体情况详见附图。项目总平面布置流程顺畅，布局紧凑，做到了实验区和办公区分开，可确保实验活动正常开展，项目平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.8施工期

本项目租赁已建成厂房进行生产，根据现场勘查，施工期主要为生产设备和环保设备的安装，产生污染主要为设备安装噪声及废包装等。在全封闭厂房内进行安装，影响较小，且随着施工期结束，其影响将减弱并消失，故不再对施工期环境影响进行分析评价。

2.9运营期

2.9.1工艺流程和产排污环节

本项目实验工艺流程图如下所示。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]

图2-2   工艺流程及主要产污环节图
实验流程及产污简述：
本项目实验研究目的旨在开发验证一种新型混合非水溶剂替代传统胺液配方，对配置的小试样品进行CO2吸收负荷和吸收速率，CO2吸收和解吸温度进行实验分析，实验过程配置的小试样品在完成实验探究活动后再生后循环使用，无法回用的的按照实验废液作为危险废物处置。将实验记录撰写成技术报告提供给客户，为其后期中试或投产提供技术支撑。本项目实验室主要从事小样实验，不进相关生产及中试活动，本项目实验工艺流程具体如下：
制定实验方案配置吸收液：制定实验方案，明确胺液平行样浓度值。将胺液和其他液体按照实验探究方案制定的平行样配方比重，利用电子天平进行称重，之后进行混合，并用悬臂式电动搅拌机进行搅拌，混合均匀。其中超纯水利用实验室超纯水机进行制备，固体溶解时可利用水浴锅提供25℃的室温环境或利用磁力加热搅拌器促进溶解。
2、吸收过程：反应瓶内加入吸收液，配有温度计、搅拌、回流冷凝管、取样口等，置于集热式磁力搅拌器内（水浴）进行加热至设定温度，通入含有二氧化碳的混合气体。每隔一段时间取样测量吸收剂溶液的CO2负荷，直至吸收负荷不变，停止吸收，得到CO2富液。
3、解吸过程：将集热式磁力搅拌器（油浴）加热至设定温度后，将CO2富液加入解吸装置，并收集解吸的CO2，解吸的CO2采用氢氧化钠溶液吸收，并每隔一段时间取样测量吸收剂的CO2剩余负荷，至溶液的CO2负荷不变，停止解吸实验。在解吸过程中，可加入纳米级别粒子分子筛增强解吸过程，利用箱式电阻炉进行纳米粒子分子筛制备再生。
4、分析测量过程：利用气相色谱分析收集的CO2气体，气相色谱为FID检测器，配有氢气发生器和全自动空气源。
5、回收过程：完成试验后，对吸收液进行处理，可重复循环利用，不可利用部分作为危险废物实验废液处置。若CO2在吸收过程存在晶体析出情况，需利采用台式高速离心机进行固液分离；若需对吸收液进行分离，可利用循环水式多用真空泵和旋转蒸发仪组成分离装置。
6、清洗装置：实验结束后，清洗装置，污渍可用超声波清洗机清洁，并利用电热鼓风干燥箱进行烘干，避免影响下次实验准确度。
7、撰写技术报告：统计实验数据，撰写技术报告，向客户提供技术报告。
本项目实验原理采用化学吸收法捕集CO2，配置的样品胺液（如R-NH₂）与实验通入的CO₂和水反应生成不稳定的氨基甲酸盐或碳酸氢盐（R-NH₃⁺+HCO₃⁻），从而将CO₂吸收在溶液中；随后通过加热使反应逆向进行，释放出高纯度二氧化碳，记录实验过程中胺液配方及CO2吸收效果，此过程中不会反应生成其他废气释放。本项目胺液和相关溶剂（甲醇、乙醇和乙二醇）溶液配置、吸收、解析等过程中将产生有机废气，以上均在通风橱及万向罩下进行操作，有机废气统一收集处理后排放。

2.9.2本项目营运期产污环节详见表2-7。
表2-7    项目营运期产污环节一览表

时段
污染因素
产污环节
污染物
营运期
废水
生活污水
COD、BOD5、SS、NH3-N
玻璃器皿最后一道清洗废水
pH
废气

实验使用挥发性有机药品
非甲烷总烃、甲醇
噪声

实验室运行过程
环保设备风机噪声

固废

危险废物
实验废液、玻璃器皿第一道清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废化学试剂
生活垃圾

生活垃圾
一般固废

未沾染化学品废包装材料
废RO膜


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层。根据现场勘察，本项目目前已安装部分实验设备，项目目前尚未建成投运，不存在与项目有关的原有环境污染问题。

根据现场勘察，本项目废气处理装置设置在4F顶部，排气筒距离地面高度为30m，不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求，且排气筒高度设置不满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）中“自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。”要求，不具备监测条件，评价建议企业将废气排气筒价高至33m。
本项目租赁的西咸新区泾河新城河智造创新产业园（一期）厂房已于2020年9月17日履行了建设项目环境影响登记表手续，备案号：20206199000500000101。本项目租赁的厂房环保手续完善，且无相关环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

项目拟建地区域环境空气质量现状常规因子采用陕西省生态环境厅环保快报《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》（陕西省生态环境厅办公室2025年1月21日）中西安市西咸新区2024年的监测资料，基本能反映拟建项目地区域内的环境空气质量。监测资料时间为2024年1月~2024年12月，其区域空气质量现状评价见表3-1，监测数据统计结果见下表：

表3-1 区域环境质量现状评价表

污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率
（%）
达标情况
PM2.5
年平均质量浓度
43
35

122.9
不达标
PM10
年平均质量浓度
74
70

105.7
不达标
SO2
年平均质量浓度
5
60

8.3
达标
NO2
年平均质量浓度
31
40

77.5
达标
CO

24h平均第95百分位数
1.1（mg/m3）
4（mg/m3）
27.5
达标
O3
日最大8h滑动平均值第90百分位数
168
160

105.0
不达标
由表3-1可知，项目区域环境空气中SO2年均浓度值、NO2年平均质量浓度、CO24小时平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；O38小时均值第90百分位数的浓度、PM2.5年均浓度值、PM10年均值浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，本项目所在区域属于不达标区域。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状有关要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目废气特征污染因子为非甲烷总烃和甲醇，特征污染因子无国家、地方环境空气质量标准，因此其可不开展相关环境质量状况调查工作。

3.2声环境质量现状

本项目周边50m范围内无声环境保护目标。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求本项目可不开展声环境质量调查。
3.3生态环境

本项目租赁已建成厂房用于实验场所，无需进行生态现状调查。

3.4土壤、地下水环境质量现状
本项目在采取相应环保措施的前提下不会存在土壤、地下水污染途径，且评价范围内无地下水、土壤环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可不开展地下水、土壤环境现状调查工作。

	环境

保护

目标
	本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，经调查，项目所在地不属于特殊保护区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，项目地2km范围内无重点保护文物、古迹、植物、动物及人文景观等。
厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，周边50m范围内不存在声环境保护目标，本项目环境保护目标主要为大气环境保护目标，保护坐标以厂界西南角为坐标原点，结合工程建设规模，本项目环境敏感目标见表3-3。

表3-3   主要环境保护目标

序号
名称
坐标/m
保护对象
保护内容
保护级别
相对厂址方位
相对厂界距离
X
Y
1
福多李村
365
-240
居民
人群健康
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
东南
450
地下水环境
本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故无地下水环境保护目标
生态环境
项目不涉及生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	3.5大气污染物排放标准

本项目施工期不涉及土石方施工，目前实验室已完成装修工程，施工仅为部分实验设备安装，施工期不会产生废气。

运营期项目运营过程中产生的甲醇和有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求。
表3-4   大气污染物排放标准   单位：mg/m3
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
执行标准

排气筒高度m
二级
监控点
浓度（mg/m3）
非甲烷总烃

120

33m（内插法计算排放速率限值）
67.1
周界外浓度最高点

4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

甲醇

190

35.3
周界外浓度最高点

12

厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A特别排放限值要求，见表3-5。
表3-5    厂区内VOCS无组织排放限值
污染物项目
特别排放限值
限值含义
监控位置
非甲烷总烃
6mg/m3
监控点处1h平均浓度值
实验室外设置监控点
20mg/m3
监控点处任意一次浓度值
3.6废水排放标准
运营期废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求。
表3-6    运营期主要污水因子排放标准 单位：mg/L
项目

COD

BOD5
SS

氨氮

pH
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级
500

300

400

/
6-9
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)
500

350

400

45

6.5-9.5
本项目执行

500
300
400
45
6-9
3.7噪声排放标准

施工期施工现场执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

表3-7     噪声排放标准     单位：dB（A）
监测点

执行标准

级别

标准限值

昼间

夜间

施工期厂界
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
/
70
55
厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

3类

60
50
3.8固体废物排放标准

一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及一般固体废物分类与代码（GB/T39198-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定、《陕西省地方标准 实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西省有关规定，主要污染物总量控制因子为COD、氨氮、NOx、VOCs。结合项目的工艺特征和排污特点，本项目设置总量控制指标如下：

VOCs：496.47g/a。
生活污水依托园区化粪池预处理，废水经一体化污水处理设施进行预处理，所有预处理后的废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行集中处理，本项目废水属于间接外排，因此不单独申请总量控制指标，纳入泾河新城第二污水处理厂总量指标。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期主要是进行实验设备安装及调试，产生的污染物主要为安装噪声、废包装材料以及施工人员的生活污水和生活垃圾。设备安装时间短暂，通过合理安排施工时间、降低人为噪声如机械设备装卸过程中避免碰撞后对周围声环境影响较小；废包装材料集中收集后外售；生活污水由化粪池处理后排入市政污水管网；生活垃圾统一收集后，委托环卫部门定期清运。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.1废气

4.1.1污染物源强核算
项目运营期产生的废气主要为实验溶剂配制和实验过程产生的废气，主要为试剂使用过程中产生的有机废气，有机废气VOCS包括甲醇及其他有机废气。

根据实验药剂理化性质，其中N-乙基乙醇胺、N,N-二乙基乙醇胺、乙醇胺、乙二醇，NMP、二乙醇胺、N-甲基乙醇胺、乙醇、二甘醇胺（DGA）和甲醇挥发会产生有机废气，本次评价有机废气以非甲烷总烃计。参考美国国家环保局编写的《工业污染源调査与研究》等相关资料，本项目有机废气产生量按照实验过程中使用的挥发性有机药剂用量的10%计算。
本项目有机废气挥发量情况见表4-1。

表4-1    本项目易挥发的有机溶剂挥发量计算一览表

序号

名称

密度（g/cm3）

用量（L/a）

折量（kg/a）

挥发量（g/a）

污染物名称

1
N-乙基乙醇胺
0.914
5.0
4.570
457.0
非甲烷总烃（NMHC）
2
N,N-二乙基乙醇胺
0.884
3.0
2.652
265.2
3
乙醇胺
1.02
1.0
1.020
102.0
4
乙二醇
1.13
2.5
2.825
282.5
5
NMP
1.028
1.0
1.028
102.8
6
二乙醇胺
1.097
1.5
1.646
164.6
7
N-甲基乙醇胺
0.94
1.5
1.410
141.0
8
乙醇
0.7893
1.0
0.789
78.9
9
二甘醇胺（DGA）
1.0
1.0
1.000
100.0
10
甲醇
0.791
1.0
0.791
79.1
11
甲醇
0.791
1.0
0.791

79.1

甲醇
根据建设单位提供的资料，本项目在实验室1内设置万向罩4个，通风橱1个；实验室2设置万向罩2个，通风橱1个；实验室3设置固定式集气罩3个，通风橱1个。实验过程中产生的有机废气经1台20000m3/h风机抽送至1台两级活性炭吸附装置处理后由1根33m排气筒DA001排放，本项目废气处理设施及配套风机均设置在4F楼顶。本项目实验活动设计年运行1152小时。
本项目万向罩废气收集面积合计约为0.4239m2，固定式集气罩面积合计约为0.12m2，通风橱废气收集面积合计约为6m2，配套风机风量为20000m3/h，据此集气罩控制风速约为0.85m/s。根据《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》的通知（陕环发〔2023〕59号）附件1《陕西省大气主要污染物许可排放量及实际排放量核定方法》表1VOCs废气收集集气效率参考值，本项目万向罩、固定式集气罩和通风橱属于包围型集气设备，废气采取正压收集，控制风速＞0.5m/s，废气收集效率按80%计。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）6.1.3和《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置》（HJ/T386-2007）4.2.1要求，吸附装置净化效率不低于90%（本次评价取90%核算）。

[image: image5.png]HERIEAN
2y it A

_
~J

(4)e]
~J

S [
a

KRR, AR

HE 354.62g/a
JiA e, [EHE R
SRR [
fef, USEERRE

80%.

T 03 1 R I
M2EE (bR
B 90%) .

1 )
30m HF
A
DA001.

141.85g/a.




图4-1   非甲烷总烃产生及排放量示意图

[image: image6.png]HERIEAN
2y it A

RiER, THA
HERL 15.82¢g/a.

T

i, [EHER

LS BB AE A

fes, R
80%.

T 03 1 R I
M2EE (bR
B 90%) .

1 AR
30m HE
S fE
DAO0O1.

6.33g/a.





图4-2   甲醇产生及排放量示意图

经估算本项目实验过程中产生的非甲烷总烃经处理后有组织排放量为141.85g/a，排放速率为0.123g/h，排放浓度为0.0062mg/m3，无组织排放量约为354.62g/a；甲醇处理后处理后有组织排放量为6.33g/a，排放速率为0.0055g/h，排放浓度为0.0003mg/m3，无组织排放量约为15.82g/a；本项目废气经处理后排放量较小，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A特别排放限值要求。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期废气产排污、治理措施及影响情况简述如下，详见表4-2。
表4-2   本项目废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表
产污位置
产排污环节

污染物种类

污染物产生情况

排放形式

治理设施

排放口基本情况
污染物排放情况

产生量g/a
产生浓度mg/m3
名称

收集效率%

去除率%

是否为可行技术

高度
烟道截面积
温度
编号
名称
类型
地理坐标
排放量g/a
排放浓度mg/m3
实验室
挥发性有机药品使用
非甲烷总烃
1418.48
0.062
有组织

通风橱、万向罩、固定式集气罩+1台20000m3/h风机+1台两级活性炭吸附装置+33m排气筒
80
85
是
30
0.64m2
20℃
DA001
废气处理设施排放口
一般排放口
经度：108.954465°；
纬度：34.537696°
141.85
0.0062
354.62
/
无组织

/
/

/

354.62
/
甲醇
63.28
0.0027
有组织
80
85
是
6.33
0.0003
15.82
/

无组织
/

/

/

15.82
/



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.5.3废气治理措施可行性分析

根据建设单位提供的设计资料，本项目实验在不同的万向罩、固定式集气罩、通风厨内进行，收集后的有机废气由1台20000m3/h风机抽送至4F楼顶，经一套活性炭吸附装置处理后，经1根33米高排气筒DA001排放。本项目实验开展过程中使用具有挥发性的有机药品年使用量和储存量均很小，同时为确保浓度稳定，均采用密封瓶进行包装，因此有机废气的逸散主要体现在有机溶剂的配置和实验过程中。本项目有机废气采取的“活性炭吸附”治理措施，属于《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中其他废气收集处理设施中的活性炭吸附工艺，为可行性技术。
为了确保废气处理设施的处理效率，评价要求本项目活性炭箱按照《西安市生态环境局关于加强挥发性有机物活性炭吸附处理设施运行管理工作的通知》（市环发〔2022〕65号）和《工业有机废气净化用活性炭技术指标及试验方法》（LY/T3284-2021）表1要求，有机废气治理设施吸附剂采用优级品颗粒活性炭，并在购置吸附剂时收集相关活性炭监测报告，确保水分含量≤15%，耐磨强度≥90%，碘吸附值≥800mg/g，四氯化碳吸附率≥60%，着火点≥300℃。
排气筒高度合理性分析
本项目所在建筑物共4F（本项目位于4F），总高度约28m。项目废气处理装置设置在4F顶部，排气筒距离地面高度为30m，不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中7排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求，且排气筒高度设置不满足《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）中“自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。”要求，不具备监测条件，评价要求企业将废气排气筒价高至33m。
本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，周围200m范围内建筑物最高为27m，本项目废气排放浓度和排放速率均较小，废气治理设施排气筒整改后高度33m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7排气筒高度除须遵守表列排放速率标准之外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上要求，排气筒高度设置合理。
4.5.4非正常工况

项目非正常情况主要是停电或设备检修时，环保装置未提前开启，造成废气超标排放，以最不利情况下废气处理系统净化效率为零考虑，源强最大的时段废气排放1h对周围环境的影响；项目非正常排放的情况如表4-3所示。

表4-3  非正常工况污染物排放源强
非正常排放源

非正常排放原因
污染物
非正常排放速率（g/h）
单次持

续时间

年发生频次

应对措施

DA001
活性炭吸附装置故障
非甲烷总烃
1.23
1h
1次/年
立即停止实验，维修设备
甲醇
0.055
为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止实验分析。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②定期更换活性炭；

③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

④应定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理能力和处理容量。
4.5.5废气监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，本项目属于未作规定的排污单位，故本项目参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废气监测计划见表4-4。

表4-4   运营期环境监测计划

污染物类别
污染源名称

监测项目

监测点位置

监测

点数

监测

频率

控制指标

无组织

厂界

非甲烷总烃、甲醇
上风向一个，下风向三个
4个点

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
实验室外
非甲烷总烃
厂房外
1个点
1次/年
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
有组织

废气

非甲烷总烃、甲醇
DA001
1个点

1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996
4.6废水

4.6.1废水产生及排放情况

本项目废水主要为生活污水、玻璃器皿第一道清洗废水、玻璃器皿最后一道清洗废水和纯水机产生浓水。

本项目纯水机产生浓水属于清净下水，随实验室2水槽排入园区下水道。本项目玻璃器皿最后一道采用超纯水进行润洗，玻璃器皿内废液及沾染物随实验废液和第一次清洗废水带走按照危废处置，最后一道清洗水质较为洁净，水质特征表现为pH范围较大，经过1座0.05m3pH调节罐处理后与生活污水一并排至园区化粪池，预处理达标后排至市政污水管网。据前文给排水量分析以上混合废水排放量约为1.19m3/d（171.36m3/a）。
本项目玻璃器皿最后一道清洗废水和浓水水质较为洁净，且在混合废水中占比较小，因此混合废水水质基本与生活污水污染物浓度水平一致，依据《给排水设计手册》（第五册城镇排水）典型生活污水水质类比，并结合本项目特点，确定本项目污染物产生浓度分别为：pH：6~9、COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、SS：400mg/L、氨氮：40mg/L。
则本项目废水产排情况见表4-5。
表4-5  项目废水产排情况
产生及排放源

污水量

单位

pH
COD

BOD5
SS

氨氮

产生源强

171.36

m³/a

产生浓度

（mg/L）

6~9（无量纲）

500
300
400
40
产生量

（t/a）

/

0.086
0.051
0.069
0.007
处理方式

玻璃器皿最后一道清洗废水：1座0.05m3pH调节罐
生活污水：1座100m3园区化粪池

排放源强

排放浓度

（mg/L）

6~9（无量纲）

425
250
200
40
排放量

（t/a）

/
0.073
0.043
0.034
0.007
4.6.2环境影响分析 

本项目废水产生量为1.19m3/d，园区化粪池容积为100m3，根据建设单位提供的资料目前厂内其他排入此化粪池单位约有200人，废水量约为14m3，化粪池有足够的容积可以收集本项目产生的生活污水。由表4-5可知，本项目化粪池所排放的生活污水可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，综上所述，本项目废水处理措施可行，对地表水环境影响较小。
4.6.3依托市政污水处理厂可行性分析

泾河新城第二污水处理厂位于正阳大道以东，火车南站规划路以南。服务范围具体包括：泾河以北，规划东边界以西，秦龙大道以东及规划北边界以南围合的范围。泾河新城第二污水处理厂（一期）项目设计日处理规模为40000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，增强脱氮除磷效果，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准，最终排入泾河。本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围，市政污水管网已接通。项目废水排放量小，负荷满足要求，水质简单，进水水质满足污水处理厂进水水质要求，不会影响污水处理厂的稳定运行，项目综合废水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行处理是可行的。

4.7噪声

（1）噪声源强

本项目为实验室项目，根据项目特点，项目实验仪器中的气相色谱仪、搅拌设备、烘箱、纯水机等均属于小型设备，噪声源强较小，不纳入本次噪声源统计。本项目噪声源主要为楼顶废气处理风机，具体见下表。

表4-6  主要噪声源源强及治理措施表（室外）
序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

声功率级/dB(A)

1

废气处理风机
20000m3/h
6
1
28
90
软连接、减震垫

昼间
注：表中坐标以9号厂房西南角中心为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
（2）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式。

A、室外声源

采用衰减公式为：


[image: image7.wmf](

)

00

r(r)20lg(/)

LLrr

=-


式中：L（r）—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)；

L（r0）—声源的声压级，dB(A)；

r—预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m。

B、合成声压级采用公式为：

[image: image8.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

pm

pmi

L


式中：[image: image9.wmf]pm

L

—[image: image10.wmf]n

个噪声源在第[image: image11.wmf]m

个预测点产生的总声压级，dB(A)；

[image: image12.wmf]pmi

L

—第[image: image13.wmf]i

个噪声源在第[image: image14.wmf]m

个预测点产生的声压级，dB(A)。

（3）预测结果

本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园9号厂房四层，陕西省西咸新区泾河新城永乐镇智造创新产业园主要入驻企业以电气机械和器材制造、机械加工、设备制造等类型为主，园区内企业噪声排放相互影响，本次评价以项目所在园区边界为厂界进行预测。经距离衰减后，预测厂界外1米处噪声贡献值见表4-7。

表4-7   本项目噪声预测结果   单位：dB(A)

位置

贡献值
标准

达标情况

1#东厂界
51.1
65
达标

2#南厂界
53.7
65
达标

3#西厂界
43.2
65
达标

4#北厂界

47.1
65
达标

项目地周边50m范围内不存在声环境保护目标，建设单位在做到采用减振措施等降噪措施后，项目厂界产生的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，不会对周围环境产生明显影响。

（4）运营期噪声监测计划

项目营运期噪声监测计划见下表。

表4-8   运营期环境监测计划

类别

监测因子

监测点位

监测频次

控制标准

噪声

Leq(A)
四周厂界各设置1个监测点位

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准

4.8固体废物

4.8.1固体废物产排情况
本项目运营期固废主要包括生活垃圾、未沾染化学品的废包装材料、废RO膜、实验废液、玻璃器皿第一道清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废化学试剂等。

①生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾，主要为员工办公生活产生的果皮、纸屑等垃圾，本项目共8人，年运营时间约144天，人均日产生垃圾按0.5kg/人·日计，年产生量为0.576t/a，生活垃圾分类收集后交环卫部门清运。

②一般固废

本项目运营期产生的一般固废为未沾染化学品废包装材料，包括废包装盒、废包装袋、废纸箱等，年产生量约0.01t/a，分类收集后定期外售。

本项目运营期超纯水制备设备RO膜定期更换，产生的废RO膜为0.01t/a，收集后交由厂家回收。

③危险废物

根据《国家危险废物名录》（2025年版），项目运营期产生的危险废物包括实验废液、玻璃器皿第一道清洗废水、沾染化学品的废包装材料、废活性炭、废化学试剂。

本项目运营期产生的实验废液（HW49其他废物900-047-49）产生量约为0.02t/a；玻璃器皿第一道清洗废水（HW49其他废物900-047-49）产生量约为0.05t/a；沾染化学品的废包装材料（HW49其他废物900-047-49），产生量约为0.01t/a；废化学试剂（HW49其他废物900-047-49）产生量约为0.001t/a。
本项目采用活性炭（碘吸附值不应低于800mg/g）吸附有机废气，由图4-1可知本项目活性炭共吸附有机废气1276.63g/a，活性炭的饱和吸附量约为0.2g/g，因此本项目需使用活性炭约6.38kg/a，产生的废活性炭量应为活性炭用量及吸附的有机废气量之和约为7.66kg/a。以上危险废物分类收集于危废贮存库，定期交有资质单位处置。
根据建设单位提供的资料，本项目活性炭吸附装置共填充活性炭20kg，本项目平均每日饱和活性炭44.31g，据估算实验室平均每运行450日更换1次活性炭。根据《国家危险废物名录》（2025年），属于“HW49非指定行业900-039-49VOCs治理过程产生的废活性炭”，收集暂存危险废物贮存库后委托有资质单位处置。

本项目固体废物产生环节、名称、属性详见表4-9。

表4-9    固体废物特性一览表

固废名称

产生工序

产生量

属性

危废类别、代码

处理方式

生活垃圾

职工办公、生活

0.576t/a

生活垃圾

/
垃圾桶分类收集，定期交环卫部门清运

未沾染化学品废包装材料

实验试剂使用
0.01t/a
一般固废

/

集中收集，定期外售
废RO膜

实验室制水机
0.01t/a
一般固废

/
由厂家更换时带走回收利用
实验废液

实验探究
0.02t/a
危险废物
900-047-49
分类收集于危废贮存库，定期交由有资质单位处置

玻璃器皿第一道清洗废水
0.05

t/a
危险废物

900-047-49
沾染化学品的废包装材料
实验试剂使用
0.01

t/a
危险废物

900-047-49
废化学试剂
实验试剂使用
0.001

t/a
危险废物

900-047-49
废活性炭

活性炭吸附装置吸附剂更换
7.66

kg/a
危险废物

900-039-49
4.8.2环境管理要求

（1）一般固废管理要求
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关法律法规的要求，针对项目一般工业固废贮存提出如下要求：

A、贮存场所地面硬化，本项目一般固废贮存场所位于园区封闭式9号厂房内4F，可达到防扬散、防流失、防渗漏等要求，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；

B、贮存场所应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，并定期检查和维护；

C、 贮存场所应制定运行计划； 

D、落实一般工业固体废物处置方案，签订协议，尽可能及时外运，避免长期堆存； 

E、一般工业固体废物贮存、处置场所，禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）危险废物管理要求
危废贮存库严格按照依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《陕西省地方标准 实验室危险废物污染控制技术规范》（DB61/T1716-2023）等相关规定和要求，管理危废贮存库。

贮存设施污染控制要求：

①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝；

②贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

③本项目危废贮存可位于园区9号厂房4楼内，不会直接接触地面。

④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式；

⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。

容器和包装物的污染控制要求：

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

贮存设施运行环境管理要求：

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
危险废物标识管理：

危险废物贮存设施必须按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。
综上所述，本项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100％，符合国家固体废弃物处理处置政策，对环境产生影响较小，处理处置措施可行。
4.9地下水、土壤

（1）污染源

本项目地下水及土壤污染源为实验废水、危险废物和本项目实验所使用的化学试剂。

（2）主要污染途径

主要污染途径为泄漏导致的污染物渗入土壤、地下水，从而造成土壤、地下水污染。本项目危险废物贮存库及实验室等均均位于4F，不存在地下水及土壤污染途径。
（3）主要防控措施

本项目对可能产生地下水、土壤影响的途径进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和实验区环境管理的前提下，可有效控制项目内的废水污染物下渗现象，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。项目无需开展跟踪监测工作。

4.10环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况

参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中确定的突发环境事件风险物质，本项目涉及的突发环境事件风险物质主要为甲醇、实验废液（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液）。

项目Q值确定见表4-10。

表4-10    Q值计算一览表

危险物质名称

临界量（t）

项目厂区存在量（t）

Q

甲醇

10

0.0003955
0.00003955
实验废液

10

0.02
0.002
合计

/

/

0.00203955
由上表可知，本项目Q=0.00203955＜1，故该项目环境风险潜势为I。

（2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分见表4-11。

表4-11    风险评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目Q=＜1，本项目风险潜势为Ⅰ。因此，最终确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（3）影响途径

本项目涉及的危险化学品主要为有机试剂。这些化学品在储存和使用过程中可能导致液体逸散、洒落、倾倒，如果储存或实验过程中操作不当，有机试剂在气相挥发作用下可能会引发环境空气环境风险事故；试剂药品遇到明火，可导致火灾发生造成次生环境灾害。

（4）风险识别

风险识别范围包括生产系统危险性识别和生产过程中所涉及的物质危险性识别。
①物质危险性识别
项目运营过程中涉及的物质主要为有机化学试剂，具有易燃性和易挥发性，项目实验试剂使用量较少，且放置于试剂柜中，不构成危险源。
②生产系统危险性识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），按工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源。项目生产系统不存在风险源。
（5）环境风险防范措施

根据本项目风险物质的存储和使用情况，本项目风险事故主要为泄漏和火灾，且因操作问题，事故最易发生的区域为实验区，风险较大的事故为储存区，因此根据项目特点，实验室采取以下风险防范措施：

①试剂存储和采取的风险预防措施

设立专门的试剂存储区，消防灭火设施委托有资质的单位进行设计。在储存时应严格遵守《常用化学危险品贮存通则》中的相关规定和设计要求，不同试剂应分区存储，且不同试剂存储区之间以及各建筑物之间的距离和防火等级应满足《建筑设计防火规范》中的各项规定，以达到安全生产、消防的安全距离和安全措施的要求。

加强有机溶剂存储区等易挥发试剂所在区域的集气装置，确保发生有机溶剂逸散或泄漏事故，能得到有效地收集处置。

进出试剂间，尤其是接触易燃液体时，应进行去静电措施；同时实验室穿戴的实验服应为不易带静电服饰。

试剂间以及试剂的使用、归还应建立严格的规章制度和使用登记制度。

实验区应设置严格的操作规程，在醒目位置设置不同试剂泄漏、火灾的应急处置措施，并定期进行培训。

②试剂泄漏、火灾风险预防措施

试剂泄漏事故发生后，应严格按照操作规程，针对不同的泄漏试剂采取不同的收集处置措施，收集后的试剂应按照危险废物进行贮存和处置，禁止混入实验室排水系统或作为一般固废处置。

有机试剂易燃液体发生火灾后，应采用厚湿布覆盖火灾区域或干粉灭火装置进行灭火，严禁使用水进行灭火。

③环境风险管理措施

编制突发环境事件应急预案并报当地生态环境部门备案。
加强危险化学品管理，危险化学品由公司集中采购、储存和供应，未经公司批准，不得随意采购和储存。

实验室危险化学品定期汇总登记制度，登记汇总的危险化学品种类和数量存档、备查。

科学管理危险化学品，应根据危险化学品性能，分区、分类存放，各类危险化学品不得与禁忌物料混合存放。

实验室应尽量采用无毒、无害或者低毒、低害的试剂，替代毒性大、危害严重的试剂；采用试剂利用率高、污染物产生少的实验方法及设备；应尽可能减少危险化学品的使用，必须使用的，应采取有效的措施，降低排放量，并分类收集和处理，以降低其危险性。

实验室应执行严格的实验操作规程，操作员进行培训，且进行有毒药品的实验，必须佩带必要的防护措施，实验室必须配备常用医疗急救用品等。

设置单独的危废贮存库，该暂存间地面及裙角应做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所用的材料要符合危险物的要求；危险废物应暂存于密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志和警示标志；固体废物暂存室内地面净化处理。一旦出现盛装液态、固体废物的容器发生破裂或渗漏秦光，马上修复并更换破损容器。地面残留液用抹布擦拭干净，出现泄漏事故及时向有关部门通报。

实验室及存储区应采取不发火地面，实内所有电气设备均防爆，设置通风装置，配备一定数量的灭火器材，并定期检查灭火器状态及其有效期等。

发生泄漏事故时，及时将残留的化学品转移至新包装容器内，并采用吸附材料将泄漏出来的化学品擦拭处理完毕，沾染化学品的吸附材料存放于密闭容器内，作为危险废物定期交有相应资质的单位处理。

定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
在采取上述措施后，可有效降低事故发生概率，减缓事故可能造成的影响，因此本评价认为建设单位在严格落实可能存在环境风险的试剂存储和使用安全管理要求的情况下，其环境风险在可接受水平内。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃、甲醇
	万向罩（6个）、固定式集气罩（3个）和通风橱（3个）+1台20000m3/h风机+1台活性炭吸附装置+1根33m排气筒DA001
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求

	地表水环境
	生活污水、玻璃器皿最后一道清洗废水、制水机浓水
	COD、BOD5、SS、氨氮、pH
	1座0.05m3pH调节罐；依托园区1座100m3化粪池
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准

	声环境
	/
	设备噪声
	采取基础减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运；纯水制备设备反渗透膜定期更换，收集后交由厂家回收；未沾染化学品废包装材料分类收集后定期外售。危险废物分类暂存在危废贮存库，危废贮存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；建立危险废物台账。

	土壤及地下水污染防治措施
	按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则，危废库地面重点防渗措施。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	针对风险源落实的风险防范措施和应急措施，针对环境影响途径落实的风险防范措施和应急措施，制定环境风险应急预案。

	其他环境

管理要求
	①认真落实“三同时”制度，各项环境治理设施须与主体工程同时设计，同时施工、同时投入使用；

②项目运营期应按照环境监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，并建立环境管理台账，记录实验设施运行管理信息，废气污染治理设施运行管理信息，监测记录信息，主要原辅材料消耗记录等，台账保存期限不得少于5年；

③项目运营期按照要求设立环境管理机构，制定环境管理目标、管理制度和监测措施，建立环境管理资料库和档案管理制度，建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修。并根据实际情况采取措施，防止污染事故的发生。

④排气筒严格按照《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）废气排放口监测点位设置技术要求设置，具体如下：
I一般要求：
应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。
在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。

II监测断面要求：
监测断面包含手工监测断面和自动监测断面，应设置在规则的圆形、矩形排气筒/烟道上的竖直段或水平段，并避开拉筋等影响监测的内部结构件。

监测断面宜设置在排气筒/烟道的负压段，相关标准有特殊要求的除外。

自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径。

III监测孔要求：

在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm。

手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求，封闭形式宜优先参照HG/T21533、HG/T21534、HG/T21535设计为快开方式。采用盖板、管堵或管帽等封闭的，应在监测时便于开启。

对正压下输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道，应安装带有闸板阀的密封防喷监测孔。其他形式的手工监测孔外沿距离排气筒/烟道或保温层外壁距离应≤50mm。

法兰、闸板阀等部件伸入排气筒/烟道部分应与其内壁平齐。

烟气排放连续监测系统的监测断面下游0.5m内，应开设手工监测孔。

圆形竖直排气筒/烟道直径D≤1m时，至少设置1个手工监测孔。

IV工作平台要求：
一般要求：监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。

除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2m~1.3m处。

结构要求：工作平台长度应≥2 m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1m的，工作平台宽度应≥2 m；≤1m的，工作平台宽度应≥1.5 m。

单层工作平台及通道上方竖直方向净高应≥2m，需设置多层工作平台的，每层净高应≥1.9m。工作平台宜采用厚度≥4mm的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4mm，载荷满足GB4053.3要求。工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离≤10mm。工作平台及通道的制造安装应符合GB4053.3相关要求。。

防护要求：距离坠落高度基准面1.2m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板。防护栏杆的高度应≥1.2m，扶手宜选用外径30mm~50mm钢管，扶手后应有不少于75mm净空间。防护栏杆的踢脚板宜采用不小于100mm×2mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100mm，底部距平台面应不大于10mm。扶手和踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，中间栏杆与上下方构件的空隙间距≤500 mm，其载荷、制造安装应满足GB4053.3要求。防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1m。



六、结论

	二氧化碳捕集技术研究开发项目选址合理，项目污染物产生量较小，采取的污染防治措施有效可行，各项污染物可确保达标排放，固废妥善处置，对周边环境的影响在可接受范围内，从环境保护的角度分析，项目建设环境影响是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	496.47g/a
	/
	496.47g/a
	/

	
	甲醇
	/
	/
	/
	22.15g/a
	/
	22.15g/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.073t/a
	/
	0.073t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.043t/a
	/
	0.043t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.034t/a
	/
	0.034t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.007t/a
	/
	0.007t/a
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.576t/a
	/
	0.576t/a
	/

	一般固废
	未沾染化学品废包装材料
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废RO膜
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	危险废物
	实验废液
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	/

	
	玻璃器皿第一道清洗废水
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	
	沾染化学品的废包装材料
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	/

	
	废化学试剂
	/
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	7.66kg/a
	/
	7.66kg/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目地





项目地





排入市政污水管网，最终排至泾河新城第二污水处理厂进行深度处理





自来水





办公生活用水





园区1座100m3化粪池





实验室超纯水机





试剂配置用水





玻璃器皿清洗最后一道用水





玻璃器皿清洗第一道用水





1.39





1.11





废液桶收集于危废贮存库交有资质单位处置





损失：0.28





0.05





0.02





0.02





0.02





0.02





0.05





0.07





浓水：0.03





0.10





1.51





1.19





制定实验方案配置吸收液





CO2吸收





CO2解吸





胺液回收





清洗装置





撰写技术报告





有机废气





有机废气





有机废气





有机废气





实验废水








PAGE  

_1234567890.unknown

